| Uchazečem nabízení plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| Fóliovník | 1 ks |  |
| - Délka fóliovníku | 13-14 m |  |
| - Šířka fóliovníku | 6-7 m |  |
| - Výška fóliovníku | 3-4 m |  |
| - Podchodná výška | >2,5 m |  |
| - Počet lodí | 1 |  |
| - Krytá plocha | 78-98 m2 |  |
| - Materiál konstrukčních prvků | ocel |  |
| - Pozinkování konstrukčních prvků | ANO |  |
| - Základové stojky, průměr 55 mm, síla stěny 2mm, základna 20*20 cm, zakopání do hloubky 70 cm, výška nad terénem | ANO |  |
| - Průměr trubek | 60 mm |  |
| - Síla stěny trubek | min. 2 mm |  |
| - Rozteč (vzdálenost) trubek | 2 m |  |
| - Krycí materiálů štítů | Jednoduchá fólie |  |
| - Krycí materiál střechy | Jednoduchá fólie |  |
| - Tloušťka opláštění | 150 – 200 mikronů |  |
| - Uchycení fólie do hliníkových + ocelových zaklapávacích profilů | ANO |  |
| - Rolovací boční větrání po celé délce a po obou stranách | ANO |  |
| - Možnost ručního ovládání větrání | ANO |  |
| - Hmyzu vzdorná keramická síť chránící větrací prostory | ANO |  |
| - UV stabilizovaná úprava opláštění | ANO |  |
| - Antikondenzační úprava opláštění | ANO |  |
| - Prostupnost světla | >80% |  |
| - Ručně posuvná vrata | ANO |  |
| - Těsnost vrat | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH (21%) | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a montáž konstrukce fóliovníku | 1 |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele, apod.

Součástí dodávky nejsou terénní úpravy.