## List1
Příloha č. 2 - Specifikace prováděných činností
Objekt: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlho 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Soupis činností zajišťovaných v rámci údržby a servisních služeb na zařízení PZTS (EZS) včetně perimetrické ochrany, ZSP
a EPS, CCTV, EKV, vjezdové závory
PZTS (EZS) včetně Perimetrické ochrany
1. kontrola všech pohybových čidel (PIR i duálních detektorů pochůzkovým testem
2. kontrola detektorů tříštění skla testerem
3. kontrola magnetických kontaktů, jejich uchycení a kontrola funkce
4. diagnostika všech 4 komunikačních linek a připojených koncentrátorů, klávesnic LCD, a případně kontrola RS 232 modulu
5. pro výstupní zařízení, a případně kontrola RS 232 modulu pro výstupní zařízení,
6. kontrola stavu záložních akumulátorů a napájecích zdrojů
7. kontrola, nastavení a čištění vnitřních i venkovních kamer (CCTV)
8. kontrola připojení napájení a termostatu ve venkovních vyhřívaných krytech (CCTV)
9. kontrola a nastavení sekvenční jednotky a monitoru (CCTV)
10. proměření napájecích zdrojů včetně akumulátorů (CCTV)
11. kontrola funkce a proměření napájecího zdroje videotelefonu (KANRICH) (CCTV)
EKV
1. odzkoušení všech snímacích jednotek
2. kontrola hlavní čtečky (Flexi-SCAN)
3. kontrola a čištění vzdálených čteček u vjezdové závory
4. kontrola funkce vjezdové závory včetně kontroly bezpečnostních prvků
5. kontrola stavu napájecích zdrojů a kapacity akumulátorů
ZSP a EPS
1. kontrola funkce všech automatických hlásičů
2. prověření funkce tlačítkových hlásičů
3. kontrola stavu akumulátorů, prověření a diagnostika komunikačních linek ústředny EPS MENVIER
4. kontrola funkce všech výstupních zařízení včetně sirén
(např. vysílač na PCO, paralelní LCD tablo, požární klapky, výtahy, samo-hasící zařízení apod.)
během odzkoušení systému EPS používá zhotovitel vlastní servisní prostředky, tj. testovací klíč
pro zkoušku tlačítkových hlásičů, testovací sprej pro otestování funkce automatických hlásičů,
tepelný zdroj pro otestování tepelných hlásičů
Používané zkratky:
PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém
EZS - elektrická požární signalizace
CCTV - kamerový systém
ZSP - zařízení signalizace požáru
EPS - elektrická požární signalizace
EKV - elektronická kontrola vstupu