## ZTI
Administrativní budova ZHM Plynová kotelna, U Dětského domova 263, Olomouc
Výměna plynových kotlů
Zdravotně technické instalace
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Celkem ZTI | [5 empty] | 0
|  | Demontáže rozvodů kanalizace,vodovodu, plynu | [5 empty] | 0
1 |  | Demontáž ocelové plynovodní potrubí do DN40+likvidace | m | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
2 |  | Demontáž plynový bezpečnostní ventil DN40+likvidace | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 |  | Demontáž plynový kulový kohout DN25+likvidace | ks | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
4 |  | Demontáž ocelový rozdělovač vody Ø200/2m+likvidace | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 |  | Demontáž úpravny vody, včetně armatur + likvidace | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
6 |  | Demontáž ocelové pozinkované potrubí DN80, včetně izolace + likvidace | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7 |  | Demontáž ocelové pozinkované potrubí DN65,DN50, včetně izolace,závěsů + likvidace | m | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
8 |  | Demontáž ocelové pozinkované potrubí do DN40, včetně izolace,závěsů + likvidace | m |  |  | 15 | 0 | 0
9 |  | Demontáž plastové potrubí PPr do Ø40, včetně izolace, závěsů+likvidace | m |  |  | 5 | 0 | 0
10 |  | Demontáž přírubových armatur (šoupata) do DN80 + likvidace | ks |  |  | 3 | 0 | 0
11 |  | Demontáž závitové armatury (kulové kohouty, zpětné klapky, pojistné ventily, teploměry, manometry, atd..)+likvidace | ks |  |  | 20 | 0 | 0
12 |  | Demontáž cirkulační čerpadlo DN32+likvidace | ks |  |  | 2 | 0 | 0
|  | Rozvod plynu | [5 empty] | 0
Ocelové plynovodní potrubí svařované,2xnátěr potrubí (materiál,uchycení,montáž,závěsy)
1 |  | DN50 | m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2 |  | DN40 | m | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
3 |  | DN25 | m | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
4 |  | DN20 | m |  |  | 8 | 0 | 0
|  | Plynové armatury (závitové) |  |  |  |  | 0
5 |  | Plynový kulový kohout závitový DN25 | ks |  |  | 2 | 0 | 0
6 |  | Plynový bezpečnostní uzávěr - BAP - DN40-NT-B-PN16-SOLO-R | ks |  |  | 1 | 0 | 0
7 |  | Napojení na stávající ocelový plynovod DN40- závitové napojení armatury DN40 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
8 |  | Napojení na stávající ocelový plynovod DN32-úprava zkrácení rozvodu dle výšky napojení nových kotlů, osazení KK+propojení na kotel | ks |  |  | 2 | 0 | 0
9 |  | Napojení na stávající ocelový plynovod DN20/DN20 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
10 |  | Vyvrtání prostupu-předpoklad zděná stěna Ø50/délka 1m+požární utěsnění | ks |  |  | 1 | 0 | 0
11 |  | Ověření funkčnosti stávajících armatur před kotli (manometr, kulové kohouty DN15, vzorkovací kohout)-předpoklad armatury zůstanou zachovány | kpl. |  |  | 1 | 0 | 0
12 |  | Vypuštění,napuštění plynovodu, odvzdušnění | h |  |  | 1 | 0 | 0
13 |  | Zkouška plynovodu+revize | kpl. |  |  | 1 | 0 | 0
14 |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr |  |  |  |  | 0
|  | Kanalizace | [5 empty] | 0
Kanalizační potrubí-přípojovací hrdlové, materiál (PPs) (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení)
1 |  | Potrubí (PPs) DN50 | m |  |  | 15 | 0 | 0
2 |  | Sifon z kanalizačního potrubí PPs-DN50,hloubka 100mm | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 |  | Nálevka materiál PP- Ø150, hloubka min.150mm - odvodnění kotlů, komína,pojistných ventilů | ks | 1 | 0 | 5 | 0 | 0
4 |  | Pročištění stávající litinové podlahové kanalizační vpusti DN100 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
5 |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN50 | m |  |  | 15 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
|  | Vodovod | [5 empty] | 0
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových (materiál, montáž)+izolace návleková PE tl.13mm
1 |  | DN80+izolace PE tl.13mm | m |  |  | 3 | 0 | 0
2 |  | DN65+izolace PE tl.13mm | m |  |  | 3 | 0 | 0
3 |  | DN50+izolace PE tl.13mm | m |  |  | 3 | 0 | 0
Vodovodní potrubí(lstudená voda-pod stropem) z plastový trub PPr PN16, spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE 13mm, pozinkovaný žlab
4 |  | Ø63+izolace tl.13mm | m |  |  | 20 | 0 | 0
5 |  | Ø25+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab | m |  |  | 2 | 0 | 0
6 |  | Ø20+izolace tl.13mm+pozinkovaný žlab | m |  |  | 5 | 0 | 0
Vodovodní potrubí(teplá voda, cirkulace-pod stropem) z plastový trub PPr PN16 spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE nebo minerální vlna s hliníkovou fólií tloušťka dle vyhlášky č.193/2007, pozinkovaný žlab
7 |  | Ø63+izolace tl.40mm | m |  |  | 5 | 0 | 0
8 |  | Ø40+izolace tl.30mm+pozinkovaný žlab | m |  |  | 6 | 0 | 0
9 |  | Nerezové vodovodní potrubí DN50 | m |  |  | 0.5 | 0 | 0
Armatury-Kulové kohouty přímé,vnitřní závit,chromové,zpětné klapky mosazné závitové
10 |  | KKDN20 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
11 |  | KKDN25 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
12 |  | KKDN32 | ks |  |  | 2 | 0 | 0
13 |  | KKDN50 | ks |  |  | 4 | 0 | 0
14 |  | KKDN65 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
15 |  | Vypouštěcí ventil,chromový DN 15 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
16 |  | Výtokový ventil se zpětnou klapkou a přípojem na hadici (pračkový ventil 1/2"x3/4") | ks |  |  | 1 | 0 | 0
17 |  | Zpětná klapka mosazná ZKDN50 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
18 |  | Zpětná klapka mosazná ZKDN32 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
19 |  | Oddělovač toku typ BA (zpětná armatura)-DN15 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
20 |  | Šoupě litinové DN80, včetně přírub-protikus-pozinkovavé ocelové potrubí DN80 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
21 |  | Filtr-studená voda-mosazný DN50 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
22 |  | Teploměr 0-100°C | ks |  |  | 2 | 0 | 0
23 |  | Manometr 0-1,0MPa | ks |  |  | 1 | 0 | 0
24 |  | Ventil pojistný pro teplou vodu 3/4"x1" (otvr.0.8MPa) | ks |  |  | 1 | 0 | 0
25 |  | Vodoměr závitový DN25 na studené vodě (Qn=3.5m3/h) | ks |  |  | 1 | 0 | 0
26 |  | Oběhové čerpadlo teplé vody, mokroběžné, integrovaná elektronická regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku, rozměr DN25, min.1000 l/h,2,8m; max. výška 4,0m | ks |  |  | 1 | 0 | 0
27 |  | Expanzní nádoba pro pitné systémy o objemu 33l+T-kus DN50/DN50 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
28 |  | Napojení na stávající pozinkovaný rozvod prodloužení rozvodu DN80 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
29 |  | Napojení na stávající pozinkovaný rozvod prodloužení rozvodu DN65 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
30 |  | Napojení na stávající pozinkovaný rozvod (plastø63/pozink DN50) | ks |  |  | 1 | 0 | 0
31 |  | Napojení na stávající pozinkovaný rozvod (plastø40/pozink DN32) | ks |  |  | 1 | 0 | 0
32 |  | Napojení na stávající plastový rozvod do Ø32 | ks |  |  | 1 | 0 | 0
33 |  | Uzavření vodovodního potrubí,vypuštění systému | ks |  |  | 1 | 0 | 0
34 |  | Ověření vyvážení cirkulační smyčky | h |  |  | 2 | 0 | 0
35 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN80 | m |  |  | 47 | 0 | 0
36 |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | m |  |  | 45 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr