## RS Seznam kabelu1
ZHM Olomouc
Seznam kabelů
ROZVADĚČ BA
Číslo kabelu |  | odkud | kam | typ | délka (m)
W | 1 | BA-A1 | SYST | UTP 4x2x0,5 | 10 | 10 | 1
W | 2 | 1/1 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 15 | 15 | 1
W | 3 | 2/1 | BA | JYStY 2x2x0.8 | 15 | 15 | 1
W | 4 | 2/2 | BA | JYTY 2x1 | 15 | 15 | 1
W | 5 | 2/3 | BA | JYTY 2x1 | 15 | 15 | 1
W | 6 | 2/4a | BA | PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R | 15 | 15 | 1
W | 7 | 2/4b | BA | PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R | 15 | 15 | 1
W | 8 | 2/4c | BA | JYTY 4x1 | 15 | 15 | 1
W | 9 | 2/5 | BA | CYKY2Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 10 | 2/6 | BA | CYKY3Jx1,5 | 40 | 40 | 1
W | 11 | EXP | BA | CYKY3Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 12 | EXP | BA | CYKY2Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 13 | K1 | BA | CYKY3Jx1,5 | 10 | 10 | 1
W | 14 | K1 | BA | CYKY7Jx1,5 | 10 | 10 | 1
W | 15 | K1 | BA | JYStY 2x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 16 | K2 | BA | CYKY3Jx1,5 | 10 | 10 | 1
W | 17 | K2 | BA | CYKY7Jx1,5 | 10 | 10 | 1
W | 18 | K2 | BA | JYStY 2x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 19 | KK1 | BA | CYKY4Ox1,5 | 10 | 10 | 1
W | 20 | KK2 | BA | CYKY4Ox1,5 | 10 | 10 | 1
W | 21 | Napájení BA | RH | CYKY5Jx6 | 60 | 60 | 1
W | 22 | Pospojení_tech. | BA | CY6 ZŽ | 50 | 50 | 1
W | 23 | Pospojení_tech. | BA | CY16 ZŽ | 10 | 10 | 1
W | 24 | 1/1a | BA | JYStY 1x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 25 | 1/1b | BA | JYStY 1x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 26 | 4/1 | BA | JYTY 2x1 | 15 | 15 | 1
W | 27 | 4/2 | BA | CYKY4Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 28 | 4/3 | BA | JYTY 2x1 | 35 | 35 | 1
W | 29 | 4/3a | BA | JYTY 2x1 | 35 | 35 | 1
W | 30 | 5/1 | BA | JYTY 2x1 | 15 | 15 | 1
W | 31 | 5/2 | BA | CYKY4Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 32 | 6/1 | BA | JYTY 2x1 | 15 | 15 | 1
W | 33 | 6/2 | BA | CYKY4Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 34 | M3 | BA | CYKY5Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 35 | M4 | BA | CYKY5Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 36 | M5 | BA | CYKY5Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 37 | M6 | BA | CYKY3Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 38 | M6 | BA | JYStY 2x2x0.8 | 15 | 15 | 1
W | 39 | M7 | BA | CYKY5Jx1,5 | 10 | 10 | 1
W | 40 | 7/1a | BA | JYStY 1x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 41 | 7/1b | BA | JYStY 1x2x0.8 | 10 | 10 | 1
W | 42 | 7/3 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 15 | 15 | 1
W | 43 | M7c | BA | CYKY5Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 44 | M7c | BA | CYKY2Ox1,5 | 15 | 15 | 1
W | 45 | 1.01 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 25 | 25 | 1
W | 46 | 1.02 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 25 | 25 | 1
W | 47 | 1.03 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 25 | 25 | 1
W | 48 | 1.04 | BA | CYKY4Ox1,5 | 25 | 25 | 1
W | 49 | 1.06 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 15 | 15 | 1
W | 50 | 1.08 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 25 | 25 | 1
W | 51 | 1.10 | BA | CYKY4Ox1,5 | 25 | 25 | 1
W | 52 | M1.1 | BA | CYKY4Jx1,5 | 15 | 15 | 1
W | 53 | M1.3 | BA | CYKY3Jx1,5 | 25 | 25 | 1
W | 54 | SA1.3 | BA | CYKY4Jx1,5 | 35 | 35 | 1
W | 55 | 2.01 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 35 | 35 | 1
W | 56 | 2.02 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 35 | 35 | 1
W | 57 | 2.03 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 35 | 35 | 1
W | 58 | 2.04 | BA | CYKY4Ox1,5 | 35 | 35 | 1
W | 59 | 2.06 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 35 | 35 | 1
W | 60 | 2.08 | BA | JYStY 1x2x0.8 | 35 | 35 | 1
W | 61 | 2.10 | BA | CYKY4Ox1,5 | 35 | 35 | 1
W | 62 | M2.1 | BA | CYKY4Jx1,5 | 35 | 35 | 1
W | 63 | M2.3 | BA | CYKY3Jx1,5 | 35 | 35 | 1
W | 64 | SA2.3 | BA | CYKY4Jx1,5 | 35 | 35 | 1