Příloha č. 7

Doplňující informace – Stavba

Výzva k podání nabídek – „Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa“

  - V 1NP budou dveře d místností č.101 ( směrem do prostoru schodiště s panikovým kováním ve směru úniku) a č.105 (směrem do prostoru schodiště) výhledově osazeny elektronicky řízeným vstupem. Výše uvedené dveře budou v rámci stavby osazeny elektronickými zámky a podomítkovou přípravou s rozvody kabeláže.

  - Výplně stavebních otvorů

- 5 ks dveří do prostoru schodiště (položka č. 767-1 výkazu výměr části části D PD) bude provedeno v plně manuální variantě “A“ (PD výkres D.15 a D.16  PD)

- Interiérivé dveře (položka č. 766-1 výkazu výměr části části D PD)  budou provedeny jako dřevěné s prosklením – varianta “25“ (PD výkres D.16)

- Zábradlí a madla schodiště (položka č. 767-3 a 767-4 výkazu výměr části D PD) nejsou předmětem VŘ.