Příloha 4

Technická specifikace zboží

| Počet kusů | Položka | požadavek zadavatele (technické parametry) | Cena za kus bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Radiační čidlo | Čidlo pro měření fotosynteticky aktivní radiace (FAR; tj. vlnová délka 400-700 nm) s citlivostí 25mV na 2000 µmol s-1 m-2 a provozní teplotou od -20 do 60 °C | ,- Kč | ,- Kč |
| 2 | Datalogger | Datalogger pro ukládání záznamů z FAR čidel s pamětí cca 50 000 záznamů a provozní teplotou od -20 do 60 °C | ,- Kč | ,- Kč |