## Sheet1
Příloha č. 1
Technická specifikace
1 | Technické požadavky | Nabídka účastníka (doplňte hodnotu, přip. uveďte ANO/NE)
2019-01-01 | Centrální SQL datábaze ORACLE, včetně implementace vyšších verzí.
2019-02-01 | Provoz na počítačích s OS Windows 7 a vyšším s možností instalace aplikace nebo využití webové aplikace.
2019-03-01 | Dodávka SW musí obsahovat všechny potřebné licence a SW požadavky, potřebné k provozovaní systému.
2019-04-01 | LIMS musí podporovat exporty a výměny dat pro nové verze MS Office (součinnost s XML formáty) a podporovat otevírání PDF souborů.
2019-05-01 | LIMS musí umožnit souběžné spuštění více "pracovních oken" - náhrada "jednooknového" rozhraní stávající verze. Individuální desktop pro rychlý přístup, zoomování pro zlepšení čitelnosti, individuální nastavení oken a seznamů s jejich zapamatováním dle uživatele.
2 | Funkční požadavky na laboratorní informační systém LIMS
2.1. | Plánování
2.1.1 | Součástí LIMS musí být možnost definovat plán odběrů pro kalendářní rok (s možností upřesnění na měsíc, týden a den) a pak na základě zapsaných vzorků sledovat jeho plnění. LIMS musí umožnit import hodnot pro plánování z externích programů (např. tabulka MS EXCEL). Součástí planování musí být možnost evidovat související informace - dovolené pracovníků, odstávky přístrojů, školení, apod. Je požadováno plánování s využitím kalendáře.
2.2. | Evidence vzorků
2.2.1 | LIMS musí umožňovat evidovat u vzorků všechny běžně využívané informace o vzorku (místo odběru, druh vzorku, datum odběru, apod.) a dále další uživatelsky definované údaje (mnimálně 50). U každé evidované položky musí být možno definovat, zda se jedná o textový údaj, datum, čas, výběr nebo výčet ze seznamu či katalogu. Uvedené údaje musí být možné hromadně vkládat, editovat, filtrovat, exportovat či tisknout.
2.2.2 | Registrace nových vzorků musí být umožněna s využitím:
- Zápisu jednotlivých vzorků nebo série vzorků
- Kopírovaním vzorků z dříve definovaných
- Zápisu s využitím předvolených definic pravidelně se opakujících vzorků s návazností na plán
2.3. | Evidence výsledků
2.3.1 | Pro každý vzorek musí být možné evidovat analytické požadavky, které jsou do okamžiku zápisu výsledků použitelné pro sledování rozpracovanosti nebo přidělování práce.
2.3.2 | Analytický výsledek stanovení musí být možné zadat minimálně jako:
- Číselný výsledek
- Výběrovou hodnotu (+, -, výčet, atd.)
- Textovou hodnotu
2.3.3 | Číselný výsledek musí umožnit vkládání hodnot pod mezí stanovitelnosti (< hodnota)
2.3.4 | Ke každému výsledku musí LIMS umožňovat přiřadit další informace:
- Informace o stanovení (název, popis, …)
- Použitou jednotku
- Použitou metodu
- Nejistotu meření
- Informaci o akreditaci, včetně změny normy, použití flexibilní akreditace, apod.
- Evidenci přístroje
- Evidenci subdodavatele (jeho SOP,poznámku, přílohu)
- Normu, limity (porovnání s legislativou, barevná indikace nevyhovujícíh vzorků a výsledků)
- Poznámku
- Datum stanovení
- Osobu, která výsledek zapsala
- Další jiné
2.3.5 | Zápis výsledku musí umožnit:
- Zápis všech výsledků stanovení k jednomu vzorku v jednom formuláři
- Zápis výsledků ke skupině vybraných vzorků k jednomu nebo několika ukazetelům v jednom formuláři
- Import dat z přístojů nebo jiných zdrojů (MS EXCEL, CSV formát)
- Výpočet výsledku z výsledků jiných stanovení nebo primárních dat (navážky, ředění apod.) uživatelsky definovanými postupy výpočtů
2.3.6 | Zápis výsledku biologických ukazatelů musí umožnit:
- Zápis výsledků jednotlivých taxonů z aktuálního čísleníku dle požadavků metodik MŽP
- Automatický dopočet jednotlivých saprobních indexů, biomas a jedinců pro zooplankton,makrozoobentos a fytoplakton dle požadavků metodik MŽP
- Speciální evidence popisu vzorkovaného místa - GPS souřadnice, zápis terénních ukazatelů (teploty vody a vzduchu, pH, vodivost, rozpuštěný kyslík, srážky, oblačnost, průhlednost, vodnost, zákal, zbarvení apod.), popis charakteristického úseku v návaznosti na provedéný HEM (substrát a stabilita dna, břehová hrana, úprava břehů, hloubka a šířka toku, biotické mikrohabitaty apod.), délka proloveného úseku, popis odběrových sítí apod. dle požadavků metodik MŽP
2.4 | Evidence souvisejících informací
2.4.1 | Možnost použít pro popis vzorků předdefinované seznamy, např. seznam zákazníků, míst odběru, předmětů zkoušek, apod. a další uživatelsky definovatelné položky, např. textové. LIMS musí umožnit tyto seznamy uživatelsky editovat a udržovat. Dále musí umožnit evidenci seznamu analyických zkoušek, které laboratoř provádí v rosahu nutném pro evidenci výsledků a jejich následné vužití. Pro účely kontroly přístupu a vedení histoie musí být evidován seznam pracovníků a jejich opravnění k akcím v LIMS. Rozsah informací o jednotlivých položkách seznamů nusí být možné měnit, nejlépe bez nutnosti změny aplikace.
2.4.2 | K jednotlivým záznamům musí být možné definovat vazbu na externí dokument (PDF, DOC, XLS apod.) pro rychlý přístup k SOP, smlouvám, objednávkám a podobným dokumentům.
2.5. | Více souběžných evidencí
2.5.1 | LIMS musí umožnit souběžnou evidenci více samostatných agend tak, aby definicí práv jednotlivých pracovníků bylo možno definovat přístup jen ke konkrétní evidenci.
2.6 | Schvalování a průchod vzorků laboratoří
2.6.1 | LIMS musí umožnit schvalování výsledků a dalších informací u vzorku jako součást procesu průchodu vzorku laboratoří. Tyto kroky musí být možné nastavit jako uzamčení další editace výsledků a vybraných nformací vzorku, kontrolu průchodu vzorků laboratoří a jejich uvolnění k následným činnostem, včetně expedice výsledků.
2.7. | Tiskové výstupy
2.7.1 | Součástí LIMS musí být aparát, který umožní vytvářet tiskové sestavy, sloužící k pracovním účelům laboratoře nebo k předávání dat zákazníkům. Jedná se zejména o pracovní listy, přehledy vzorků, protokoly o odběru (pro různé matrice), protokoly o zkoušce, žádanky, atd. Tyto tiskové sestavy musí být možno uživatelsky vytvářet. V dokumentech musí být možno používat obrázky s logy, skenovanými podpisy apod. Dokumenty vytvořené v LIMS musí být automaticky archivovány tak, aby byly snadno dohledatelné ke každému vzorku v té formě, jak byly použity, bez možnosti jejich změny. Tiskové výstupy musí být možné vystavit nejen v tištěné formě, ale také ve formě elektronického (PDF) dokumentu, s možností elektronického podpisu, časového razítka v návaznosti na platnou legislativu. Vytvořený dokument musí být možné odeslat mailem na adresy, uvedené u vzorku nebo uživatelsky definované, případně datovou schránkou.
2.7.2 | Součástí LIMS musí být archiv tiskových dokumentů.
2019-08-02 | Exporty dat
2.8.1 | LIMS musí umožnit exportovat informace o vzorcích , výsledcích i jiných evidencích. Požadován je export do MS EXCEL, do formátu XML, TXT, CSV, dále je vyžadována možnost exportu do státních databází (PIVO, ČHMU aj.).
2.9. | Ocenění analýz a fakturace
2.9.1 | LIMS musí být připraven na možnost ocenění jednotlivých vzorků, skupin vzorků, ukazatelů, jejich skupin či analyzovaných rozsahů, tak aby bylo možné provést kalkulaci ceny. Jednotlivé provedené kalkulace musí být evivdovány. LIMS musí umožňovat tvorbu cenových nabídek kalkulací i pomocí virtuálních vzorků.
2.9.2 | LIMS musí umožňovat tvrorbu dodacích listů a z důvodu fakturace musí mít elektonický výstup do firemního ekonomického systému. Elektronický výstup musí obsahovat informace nutné pro vystavení faktury.
2.10. | Kontrola kvality
2.10.1 | Součástí LIMS musí být aparát pro zabezpečení kontroly kvality vedením regulačních diagramů pro slepé vzorky, referenční materiály a duplicitní vzorky. Zpracování musí obsahovat toto minimum:
- Základní statistické výpočty včetně výpočtu regulačních mezí.
- Vyhodnocení podle normy na Shewartovy regulační diagramy.
- Grafické zobrazení průběhu regulačních diagramů
- Evidenci nápravných opatření nebo poznámek k jednotlivým měřením.
Regulační diagramy musí být provázány s ostatní evidencí (s ukazeteli a metodami).
2.11. | Kontrola podle limitů
2.11.1 | LIMS musí umožnit provádění porovnání vzložených výsledků s limitními hodnotami podle platných legislativních předpisů či jiných, uživatelem vložených mezních hodnot. Toto porovnání musí být možné použítv tiskových výstupech jako vyhodnocení, dále musí být rachle a snadno dostupné i při vkládání výsledků k upozornění obsluhy. K upozornění obsluhy při vkládání a následně při schvalování musí být k dispozici i porovnání s dlohodobou historií u daného odběrného místa, s výstrahou na odlehlé hodnoty. K porovnání výsledků musí být možné použít limity rozhodnutí o vypouštění odpadních vod na základě data jejich platnosti.
2019-12-02 | Historie změn, žurnál
2.12.1 | Všechny důležité operace musí být zaznamenávány formou žurnálu, ve které, bude vždy informace, kdo a kdy konkrétní operaci provedl. Jedná se především o zápis vzorků, zápis a opravu hodnot, schválení vzorků, tisky protokolů. U evidence vzorků a použitých číselníků musí být možnost nastvit, u kterých informací budou evidovány změny (z jaké hodnoty na jakou, kdo a kdy tuto změnu provedl). Zaznamenány budou i kolize a výpadky systému.
2013-02-01 | Metrologická evidence
2.13.1 | Součástí dodávky LIMS musí být možnost evidence přístrojů a referenčních materiálů v rozsahu metrologických předpisů a to včetně záznamů o provedených kalibracích, konfirmacích a servisech.
2.13.2 | LIMS musí umožnit zasílání avíz zodpovědným pracovníkům o termínech kontroly přístrojů, resp. blížící se konce exspirace.
2.14 | Další evidence
2.14.1 | LIMS musí umožňovat vést další evidence, včetně propojení na další externí dokumenty:
- Evidence mezilaboratorních porovnávacích zkoušek MPZ / zkoušení způsobilosti PT
- Evidence řízené dokumentace v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (řízení pracovního cyklu dokumentů - vytvoření, připomínkování, schvalování, přezkoumání, seznámení). Elektronické podepisování a schvalování dokumentů.
- Evidence interních auditů, neshod, rizik
- Evidence pracovních záznamů k pracovníkům (vzdělávání, školení, kurzy, certifikáty)
- Hodnocení dodavatelů
- Evidence komunikace se zákazníkem ( i potenciálním), která zahrnuje: kontaktní informace, cenové nabídky, smlouvy, objednávky, případnou další komunikaci
- Možnost doplnění dalších evidencí dle potřeby uživatele.
2015-02-01 | Ochrana dat
2.15.1 | LIMS musí zajistit ochranu dat v souladu s normou ČSN EN ISO IEC 17025:2018 a zacházení s osobními údaji dle legislativních požadavků GDPR.
3 | Instalace, manuál, školení
3.1. | Součástí dodávky je provedení instalace včetně zaškolení v jejím provedení, dodání, refernční příručky a školení v celkovém rozsahu 500 hodin. Příručka, školení a lokalizace programu budou v českém jazyce.
4 | Systém kvality
4.1. | Funkce a používání LIMS musí být v souladu s nornou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
5 | Upgrade
2019-01-05 | LIMS musí umožnit převzetí evidence stávajícího systému (LABSYSTÉM verze 6) a případné plynulé pokračování ve vybraných evidencích. Musí umožnit převzetí databázových tabulek přímo nebo migrací dat do jiné formy při zachování obsahu. Rozsah navazujících evidencí bude určen při úvodní analýze implementace, ale LIMS musí umožnit případné pokračování i v evidenci vzorků se všemi souvisejícími číselníky, dále v metrologické evidenci a tiskovém archívu.
6 | Záruka, servis a údržba
2019-01-06 | Záruční doba min. 2 roky
2019-02-06 | Dodavatel musí garantovat servis a zapracování nových požadavků, včetně požadavků daných legislativou, vznikajících během používaní LIMS, obojí nejméně po dobu 5 let. V nabídce uvede podmínky zajištění takového servisu (rozsah, ceny, technické podmínky).
V ……………, dne……………………
Razítko a podpis uchazeče