## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
Rozpočet |  |  | rozpočet výchozí | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO.1 - D.1.3.3 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Projektový servis spol. s r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Projektový servis spol. s r.o.
Objednatel |  | Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Uchazeč |  |  |  | Zakázkové číslo
Počet listů
SOUPIS PRACÍ
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO.1 - D.1.3.3 Vzduchotechnika |  |  | rozpočet výchozí
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
800 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba : |  | Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní - Skladový objekt |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO.1 - D.1.3.3 Vzduchotechnika |  | rozpočet výchozí
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 800 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 1
1 | PV1 | Radiální ventilátor s asynchronním motorem a kluznými ložisky, Systemair CB-100 Plus T, s doběhem, D+M | ks | 2 |  | 0
2 | PVC | Kruhové plastové potrubí d 100 mm vč. 30% tvarovek, D+M | m | 5 |  | 0 | kanalizace | 3
3 | NV | Nasávací výustka se zpětnou klapkou d 100 mm D+M | ks | 4 |  | 0
4 | Nm | Nasávací mřížka dveří 100x300 mm D+M | ks | 4 |  | 0
5 | VH | Plastová odvětrací hlavice D+M | ks | 2 |  | 0
6 | Montáž | Spojovací a kotvící materiál | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 800 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0