GARANTOVANÉ Technické parametry turbín

na MVE Boskovice

Měření garantovaných hodnot bude provedeno při hladině v nádrži na kótě 429,50 m n.m. Balt (průměrná hladina pro energetické využití).

Garantované hodnoty větší turbíny Francis :

Při čistém spádu 42,3 m

|  | Výkon na svorkách generátoru /kW/ |
| --- | --- |
| maximální | 150 |

Při čistém spádu 43,3 m zhotovitel garantuje provoz turbosoustrojí bez nadměrného chvění, vibrací a kavitace od minimálního výkonu 42 kW na svorkách generátoru.

Garantované hodnoty menší turbíny Francis :

Při čistém spádu 42,3 m

|  | Výkon na svorkách generátoru /kW/ |
| --- | --- |
| maximální | 32 |

Při čistém spádu 43,3 m zhotovitel garantuje provoz turbosoustrojí bez nadměrného chvění, vibrací a kavitace od minimálního výkonu 11 kW na svorkách generátoru.

Měření garantovaných veličin

Způsob měření garantovaných veličin a velikost tolerančního pásma těchto veličin budou dohodnuty v samostatném dokumentu, který zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu.

Sankce

Pro větší turbínu

- Za každý 1 kW nedosažení maximálního výkonu na svorkách generátoru oproti zhotovitelem garantované hodnotě je stanovena sankce :

205 000 Kč

Pro menší turbínu

- Za každý 1 kW nedosažení maximálního výkonu na svorkách generátoru oproti zhotovitelem garantované hodnotě je stanovena sankce :

205 000 Kč

Vypracoval: Ing. Jaromír Florian

Datum: 28. 4. 2019