Příloha č. 5 výzvy - Bližší specifikace plnění

Místo plnění

Prostor Sálu v objektu Císařský hostinec na adrese Kladruby nad Labem čp. 23.

Předmět plnění

Dodávka včetně dopravy a instalace parketové podlahové krytiny do prostor dle níže uvedené specifikace.

Součástí předmětu plnění je i olištování a renovace 4 dveřních prahů.

Rozměry sálu:

Délka – 16,93 m

Šířka – 9,20 m

Celková plocha – 155,756

Rozměry parketových vlysů:

Výška            21 mm

Šířka          105,0 mm

Délka          600,0 mm

Vlhkost dodávaných vlysů 8%

Teplota pro montáž nesmí po dobu stěrkování a montáže klesnout pod 18 °C.

Po stěrkování nutno větrat.