## List1
| počet | MJ. | materiál/MJ | práce/MJ | materiál | práce
Rozvaděč R1
Rozvaděčová skříň, oceloplechová pro zápustnou montáž, 5 řad po 24 modulech, IP30 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-2/1, 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-10/1, 10kA | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-16/1, 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-10/3, 10kA | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-16/3, 10kA | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-32/3, 10kA | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-50/3, 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-63/3, 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič B-80/3, 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Napěťová spoušť pro B-80/3, Un 230V, SV-LT-X400 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Proudový chránič, In=40A, Id=0,03A, 2P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Proudový chránič, In=40A, Id=0,03A, 4P | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí typ 2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Svorky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Svítidla
Svítidlo typ A – průmyslové prachotěsné svítidlo se zdrojem LED, 69W, 4000K, např. Esyst ES-TSPM-69W-4000K LED TESPO MAX 69W 127 cm | 14 | ks |  |  | 0 | 0
Přístroje
Vypínač ř.1, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Přepínač ř.6, IP44 | 4 | ks |  |  | 0 | 0
Přepínač ř.7, IP44 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Krabice instalační, povrchová montáž IP44 | 6 | ks |  |  | 0 | 0
Svorky samořezné | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Svorka zemnící nerez | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Uzemňovací páska nerez | 10 | m |  |  | 0 | 0
Ekvipotenciální svorkovnice | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Zásuvková skříň1x400V+2x230V | 7 | ks |  |  | 0 | 0
Zásuvka 3f, 16A/400V,5p | 2 | ks |  |  | 0 | 0
spojovací materiál | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Kabely
Kabel CYKY-O 2x1,5 | 5 | m |  |  | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5 | 65 | m |  |  | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 125 | m |  |  | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 | 45 | m |  |  | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x10 | 130 | m |  |  | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x16 | 50 | m |  |  | 0 | 0
Kabel s funkční integritou při požáru P-15R CXKH-V 3x1,5 | 10 | m |  |  | 0 | 0
Vodič CY6 | 95 | m |  |  | 0 | 0
Vodič CY16 | 3 | m |  |  | 0 | 0
Zemní drát FeZn 10mm | 15 | m |  |  | 0 | 0
Svorka SR2 | 2 | ks |  |  | 0 | 0
Izolace zemní svorky | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
ukončení kabelu do 5x2,5 | 6 | ks |  |  | 0 | 0
ukončení kabelu do 5x16 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
ukončení kabelu do 5x16 smršťovací koncovkou proti pronikání vlhkosti a nečistot | 1 | ks |  |  | 0 | 0
Kabelové trasy |  |  |  |  | 0 | 0
Drátěný žlab 100x50mm, komplet vč. konzol, spojek, instla. materiálu | 42 | m |  |  | 0 | 0
Drátěný žlab 50x50mm, komplet vč. konzol, spojek, instla. materiálu | 9 | m |  |  | 0 | 0
Trubka PVC tuhá pr. 20, komplet vč. spojek, příchytek a instal. materiálu | 65 | m |  |  | 0 | 0
Trubka PVC ohebná pr. 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Trubka PVC tuhá pr. 50, komplet vč. spojek, příchytek a instal. materiálu | 46 | m |  |  | 0 | 0
Trubka PVC ohebná pr. 50 | 20 | m |  |  | 0 | 0
spojovací materiál | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Kabelové trasy požární
Ocelová trubka 6016 pr. 20 | 10 | m |  |  | 0 | 0
Spojka pro elektroinstalační trubky 316/3 | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Elektroinstalační koleno 6116 | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Příchytka OMEGA 52XX | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Šrouby do betonu SB 6.3x35 | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Označení požární trasy OPT | 2 | ks |  |  | 0 | 0
stavební přípomocné práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Zkoušky, revize
Revize | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Demontáže
Demontáž stávající instalace NN | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Poznámky:
Ukončení kabelu je myšleno ukončení v rozvaděči. Ukončení kabelu v zařízení je počítáno v ceně montáže zařízení.
Stavební přípomocné práce zahrnují práce potřebné k realizaci části elektro dle rozsahu PD,
např.: průrazy zdivem, úprava niky pro rozvaděč, zemní práce spojené s napojením na stávající
zemnící soustavu , zapravení průrazů, zapravení rozvaděče v nice apod.