60 – p – 2019							Číslo jednací: NZM/2019/1227

VÝZVA

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Úprava stávající trafostanice TS 8738 v budově NZM pro navýšení příkonu“

Zadavatel Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. NZM), Kostelní 44, 170 00 Praha 7,                        IČO: 75075741, zastoupený doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. (dále jen „zadavatel“), si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) s názvem „Úprava stávající trafostanice TS 8738 v budově NZM pro navýšení příkonu“.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) realizovaná mimo režim tohoto zákona.

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) úprava stávající trafostanice TS 8738 pro navýšení rezervovaného příkonu ze 160 kW na 320 kW, umístěné v 1. PP hlavní budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice.

Pro navýšení rezervovaného výkonu ze 160 kW na 320 kW je nutná úprava odběratelské části TS 8738. V rámci realizace bude provedena výměna odběratelského transformátoru s tím, že stávající TR 250 kVA bude nahrazen novým TR 400 kVA, chlazení olej. S výměnou trafa dále souvisí výměna kabelů NN vedených od TR do hlavního rozvaděče NN (R1) kde je hlavní jistič a měřící transformátory proudu pro fakturační měření.

Hlavní rozvaděč R1 je zastaralý a bude nahrazen rozvaděčem novým. Dále bude provedena výměna kabeláže k fakturačnímu měření, které je umístěno v skříni měření USM-N. Tato skříň zůstane stávající. Dále budou vyměněny kabely ke kompenzačnímu rozvaděči R3. Tento zůstane rovněž stávající. Požadavek na vyšší kompenzaci zde není. Rovněž budou vyměněny kabely NN vedené z R1 do hlavního domovního rozvaděče R4. Zde bude na hlavním jističi vyměněna pouze proudová spoušť. Všechny kabely určené k výměně jsou vedeny v kabelových kanálech, které jsou kryty ocelovými plechy. Z tohoto důvodu si stavba nežádá žádné stavební úpravy. Odvětrání TS je řešeno přes otvor ve zdi z kopky trafa a otvory do rozvodny VN. Zůstává stávající.

Dopravní cesta pro transformátor a rozvaděč NN je zajištěna přes hlavní vstup do objektu, schodiště a chodbu objektu. Vlastní přístup pro obsluhu trafostanice bude zajištěn hlavním vstupem do budovy z ulice Kostelní.   Schodiště a chodba jsou přístupné, přes recepci. Dveře do distribuční části TS jsou osazeny vložkou PREdi.

Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4, IČ: 480 41 122, která je v Příloze č. 1 této výzvy.

Součástí veřejné zakázky je  dále zajištění spolupráce a koordinace činností s dodavatelem el. energie, a to PRE distribuce, a.s. , Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, vč. zajištění veškerých potřebných opatření a úkonů umožňujících úpravu  výše uvedené trafostanice.  Zejména se jedná o zajištění prací a činností souvisejících s přerušením dodávky elektrické energie před zahájením výměny původního transformátoru a obnovení její dodávky po instalaci nového transformátoru. Zadavatel zároveň požaduje realizovat výměnu transformátoru v zavírací den muzea, tj. v pondělí s tím, že doba výluky dodávky elektrické energie v budově NZM nesmí být více než 12 hodin, pokud nebude se zadavatelem dohodnuta doba výluky delší.

V době realizace mohou na adrese Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Holešovice souběžně probíhat i další akce. Z těchto důvodů zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil součinnost a koordinaci s ostatními dodavateli (realizačními firmami), kteří budou v prostorách areálu zajišťovat zejména realizaci nových expozic a ostatní činnosti např. pořádání výstavních a jiných akcí.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:  600 000,- Kč bez DPH.

Druh veřejné zakázky:  stavební práce

Kód a název komodity v číselníku  NIPEZ:  31170000 – 8 Transformátory

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Smlouva na dobu plnění zakázky bude uzavřena na dobu určitou.

Předpokládaný termín zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předpokládaný termín ukončení prací: do 3 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín plnění je dále uveden i v textu návrhu Smlouvy o dílo, který je v Příloze č. 3 této Výzvy.

Místem plnění je Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, 170 00 Praha 7.

- Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně:

- základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, odst. 1), písm. a) až e),

- profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, odst. 1) a odst. 2), písm. a),

- technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ, odst. 2, písm. b).

Splnění základní způsobilosti prokáží dodavatelé předložením čestného prohlášení.

Splnění profesní způsobilosti prokáží dodavatelé kopií těchto dokladů:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 3 měsíce,

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský list resp. výpis z živnostenského oprávnění) v rozsahu živnosti řemeslné se zaměřením na  „Montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení“,

- osvědčením o odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- čestným prohlášením, že dodavatel je smluvním partnerem PRE distribuce a.s. a je veden v Rejstříku (databází) zhotovitelů PRE distribuce a.s.

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ, odst. 2, písm. b) tak, že za poslední 3 roky realizoval nejméně 2 významné zakázky na stavební práce spočívající v úpravě resp. výměně trafostanice, přičemž hodnota každé jednotlivé uvedené  zakázky  činila alespoň 200.000,- Kč bez DPH. Rozsah požadovaných údajů pro doložení významné zakázky je následující:

- název významné zakázky,

- název a adresa objednatele vč. kontaktní osoby (tel., e-mail), u které je možné uváděné údaje ověřit,

- rozsah poskytnutých prací (cena zakázky) v Kč bez DPH,

- doba (termíny) poskytnutí (měsíc/rok)

Splnění technické kvalifikace prokáží dodavatelé předložením čestného prohlášení nebo osvědčením vydaným a podepsaným odpovědným zástupcem objednatele.

V. 	Způsob zpracování a forma nabídky

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této Výzvě.

Nabídka dodavatele bude obsahovat:

- Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze č. 2),

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, odst. 1), písm. a) až e),

- Kopii dokladů o splnění profesní způsobilosti, a to výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán a kopii oprávnění k podnikání živnostenský list, resp. výpis z živnostenského rejstříku,

- Kopii dokladů k prokázání technické kvalifikace, a to čestným prohlášením nebo kopií dokladů (osvědčení) vydaným a podepsaným odpovědným zástupcem objednatele.

- Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (vzor v Příloze č. 3) vč. oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je v neoceněné verzi v Příloze č. 4.

VI. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek, a to do podatelny (sekretariát generálního ředitele) Národního zemědělského muzea s. p. o., na adrese  Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice, v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 9:00 do 11:30 hod a od 12:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 11:30 hod  a od 12:00 do 14:00 hodin, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 9. 2019  ve 14:00 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto podané Nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené Lhůty. Za rozhodující pro doručení Nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí Lhůty, nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

Dodavatel předloží nabídku písemně v jednom originále. Nabídku podá dodavatel v jedné neprůhledné, uzavřené (zalepené) a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:

| [Poštovní adresa Dodavatele] |  |
| --- | --- |
| „Název Veřejné zakázky“ |
| Neotevírat! |
|  | Adresa pro podání Nabídky |

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- v průběhu lhůty pro podání nabídek výzvu změnit, upřesnit nebo doplnit,

- zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu,

- nevracet podané nabídky,

- neposkytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v souvislosti s podáním nabídky.

Dodatečné informace

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně přes profil zadavatele – elektronické tržiště E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně.

VII.	Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.9.2019 2019. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je v 10 hodin před hlavním vchodem na adrese sídla zadavatele. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Pavel Filipovský, investiční referent, tel.: 775 880 928, 220 308 331.

VIII. 	Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

IX.  Obchodní podmínky

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v závazném textu návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této Výzvy. Dodavatel v nabídce předloží podepsaný návrh Smlouvy ve formátu „PDF“ a současně nepodepsaný návrh ve formátu „Word“ na nosiči CD.

Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: [doplní uchazeč]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.

X. Přílohy

Nedílnou součástí této Výzvy jsou:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracované firmou ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4, IČ: 480 41 122,

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet v neoceněné verzi (výkaz výměr)

# Footnotes

dodávky / služby / stavební práce