GARANTOVANÉ Technické parametry turbín

na MVE Karolinka

Měření garantovaných hodnot bude provedeno při hladině v nádrži na kótě 519,00 m n. m. Balt p.v. V případě, že hladina v nádrži bude po dokončení MVE zaklesnuta, proběhne měření garantovaných hodnot až po nastoupání hladiny do této úrovně při provozu turbíny pouze na minimální odtok dle Manipulačního řádu. Po celou tuto dobu bude dodavateli pozastaveno investorem zádržné.

V rámci měření garantovaných hodnot bude zhotovitel investorovi garantovat následující hodnotu:

- Pro zpracování průtoku turbínou Q = 0,050 m3/s při hladině v nádrži na kótě 519,00 m n. m. B.p.v.

Výkon na svorkách generátoru min. 7,0 kW.

Měření garantovaných veličin

Způsob měření garantovaných veličin a velikost tolerančního pásma těchto veličin budou dohodnuty v samostatném dokumentu, který zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu.

Vypracoval: Ing. Stanislav Jobánek

Datum: 4. 10. 2019