Zápis z předběžné tržní konzultace

konané dne **7. 8. 2019** v sídle zadavatele Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 v zasedací místnosti č. 709 před vypsáním zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem:

**„MVE Karolínka - modernizace“**

(dále jen „zakázka“).

Za zadavatele byli přítomni: Mgr. Jan Šmatera

Mgr. Tomáš Pazdera

Ing. Helena Řídká

Ing. Stanislav Jobánek

Ing. Vlastimil Krejčí

Petr Stloukal

Ing. Jan Fišer

Předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) se zúčastnili 3 zástupci stejného dodavatele, všichni zástupci jsou zapsaní na prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

V 11:00 hodin se pokračovalo v předběžné tržní konzultaci ke druhé MVE. Účastníci byli přítomni tržní konzultaci na MVE Boskovice, která probíhala od 9:00 hodin ve stejné místnosti a na obdobnou tématiku.

Opět se účastníkům sdělil plánovaný průběh a program tržní konzultace, dále byly účastníkům představeny základní informace o vypisované veřejné zakázce a oznámeny důvody, proč se předběžná tržní konzultace dnes koná. Bylo zdůrazněno, že zadavatel má zájem zpřesnit a ujasnit zadávací podmínky tak, aby obdržel při opakovaném zadávacím řízení co nejvíce nabídek.

Na PTK vznikl prostor, kdy má zadavatel možnost vysvětlit si s potencionálními dodavateli technické požadavky, požadavky na kvalifikaci a další podmínky pro splnění své potřeby. Byla promítnuta výzva k podání nabídek, kterou má zadavatel v úmyslu uveřejnit.

Zástupci se k podmínkám nijak nevyjádřili, v podstatě se shodli, že jsou schopní je splnit. Následně bylo představeno technické řešení, byl promítnut (půdorys).

**Účastník:** Nabízíme jiné řešení než jsou dvě čerpadla v turbínovém režimu, které je v projektové dokumentaci. My jsme výrobci Peltonových turbín a jsme schopni Vám nabídnout řešení při dodržení požadavků na maximální cenu. Ale potřebujeme udělat změny.

-následně představil jejich návrh řešení

Reakce zadavatele: Bereme na vědomí, že nabízíte jiné řešení, my si musíme interně říct, zda je to pro nás vyhovující, zda nám to přinese nějaké výhody popřípadě, co ze změny řešení vyplývá. Dotazy, na které jsme neodpověděli, budou řešeny a budou zapracovány do zadávací dokumentace.

Závěrečné shrnutí

Vzhledem k situaci, že se konzultace účastnil pouze jeden dodavatel, rozebíralo se jeho technické řešení, které ovšem není ochoten představit ostatním dodavatelům.

Na závěr se zadavatel zeptal účastníků, zda má někdo ještě nějaké dotazy či by chtěl reagovat. Nikdo ze zúčastněných již neprojevil zájem.

Mgr. Jan Šmatera provedl shrnutí celé diskuse, poděkoval účastníkům za názory a za účast, slíbil brzké vypsání zadávacího řízení a 12:10 se rozloučil s účastníky.

Dne 21. 8. 2019 zapsala Ing. Helena Řídká