## VV
VV ELEKTRO - VÚMOP-Praha Zbraslav |  |  |  |  | DZS 03/2019
Pořadové číslo | Název rozpočtové položky | jednotka | Počet jednotek | D+M | Cena celkem
část 1. ROZVÁDĚČE
1.1 | Rozváděč "HR-ATS" (specifikace viz schema) | ks | 1 |  | 0
1.2 | Rozváděč "RSD-A" (specifikace viz schema) | ks | 1 |  | 0
1.3 | Rozváděč "RSD-B" (specifikace viz schema) | ks | 1 |  | 0
1.4 | Rozváděč "RP-MG" (blíže viz technická zpráva) Rozváděč připojení mobilniho diesel generátoru | ks | 1 |  | 0
1.5 | Revize + kusová zkouška rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Montáže, demontáže a úpravy rozváděčů a rozvodů | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Dokumentace skutečného provedení včetně atestů | kpl | 1 |  | 0
1.12 |  |  |  |  | #REF!
1.13 |  |  |  |  | #REF!
1.14 |  |  |  |  | #REF!
1.15 |  |  |  |  | #REF!
1.16 |  |  |  |  | #REF!
1.17 |  |  |  |  | #REF!
1.18 |  |  |  |  | #REF!
1.19 |  |  |  |  | #REF!
1.20 |  |  |  |  | #REF!
Cena za část 1 |  |  |  |  | 0
část 2. KABELÁŽ
2.1 | Kabel AYKY 4x150 | m | 28 |  | 0
2.2 | Kabel CYKY 5x16 | m | 63 |  | 0
2.3 | Kabel CYKY 5x6 | m | 28 |  | 0
2.4 | Kabel CYKY 5x4 | m | 81 |  | 0
2.5 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 79 |  | 0
2.6 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 28 |  | 0
2.7 | Kabel CYKY 7x1,5 | m | 28 |  | 0
2.8 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 9 |  | 0
2.9 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 74 |  | 0
2.10 | Kabel H07RN-F 5x10 | m | 30 |  | 0
2.11 | Kabel ethernetový FTP cat.6A | m | 39 |  | 0
2.12 | Kabel JYSTY 8x2x0,8 | m | 92 |  | 0
2.13 | Kabel JYSTY 4x2x0,8 | m | 28 |  | 0
2.14 | Kabel JYSTY 3x2x0,8 | m | 35 |  | 0
2.15 | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 153 |  | 0
2.17 | Kabel JYTY 2x1 | m | 84 |  | 0
2.18 | Vodič CYA 95 zž | m | 34 |  | 0
2.19 | Vodič CYA 50 zž | m | 32 |  | 0
2.20 | Vodič CYA 25 zž | m | 17 |  | 0
2.21 | Vodič CYA 16 zž | m | 99 |  | 0
2.22 | Vodič CYA 10 zž | m | 46 |  | 0
2.23 | Vodič CY 6 zž | m | 50 |  | 0
2.24 | Kabelový žlab drátěný 125mm x 50mm (možnost drobné odchylky od rozměru žlabu povolena) | m | 8 |  | 0
2.25 | Kabelový žlab drátěný 150mm x 50mm (možnost drobné odchylky od rozměru žlabu povolena) | m | 4 |  | 0
2.26 | Kabelový žlab uzavíratelný s víkem a přepážkou 25mm0 x 50mm (možnost drobné odchylky od rozměru žlabu povolena) | m | 25 |  | 0
2.27 | Stahovací pásky | ks | 1000 |  | 0
2.28 | Ostatní spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
2.29 | Požární ucpávky všech vedení ze serverovny | kpl | 1 |  | 0
2.30 | Demontážní práce a následné opravy | kpl | 1 |  | 0
2.31 | Montáž rozvodů a zapojení včetně příslušných zednických prací a oprav | kpl | 1 |  | 0
Cena za část 2 |  |  |  |  | 0
část 3. OSTATNÍ
3.1 | Nouzové svítidlo s lokálním akumulátorem | ks | 1 |  | 0
3.2 | Montáž a zprovoznění nouzového svítidla viz. TZ | ks | 1 |  | 0
3.3 | Sběrnice HOP-serverovna vč. instalace | ks | 1 |  | 0
3.4 | Označení dveří serverovny tabulkami dle ČSN | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Total stop v krabičce s krytem proti nechtěné aktivaci | ks | 1 |  | 0
3.6 | Ostatní spojovací a drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Dodávka PDU napájecích bloků pro datové rozváděče (viz. popis v technické zprávě) | ks | 6 |  | 0
3.8 | Montáž a zprovoznění dodaných PDU do stávajících datových stojanu RACK | ks | 6 |  | 0
3.9 | Dodávka UPS včetně akumulátorů a příslušenství (viz. popis v technické zprávě) | ks | 1 |  | 0
3.10 | Zapojení a zprovoznění dodané UPS | ks | 1 |  | 0
3.11 | Dodávka mobilního dieselagregátu a příslušenství (viz. popis v technické zprávě) | ks | 1 |  | 0
3.12 | Zapojení a zprovoznění dodané mobilního dieselgenerátoru | ks | 1 |  | 0
3.13 | Sada propojovací kabeláže k mobilnímu diesel generátoru (silová, ovládací, monitorovací) | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Dokumentace skutečného provedení včetně atestů | kpl | 1 |  | 0
3.15 | Přemístění a přepojení UPS nyní instalovaných v rozvodně do místnosti před rozvodnou. Včetně zřízení ochrany proti neoprávněné manipulaci s UPS. | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Montáže, demontáže a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
3.18 | Proměření stávající a dohledání stávající elektroinstalace v prostorách serverovny a okolí | kpl | 1 |  | 0
3.19 | Výchozí revize a doložení všech prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0
3.20 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
3.21 | Programování systému monitoringu a záskoku | kpl | 1 |  | 0
3.22 | Tvorba grafického prostředí (vizualizace) | kpl | 1 |  | 0
3.23 | Zprovoznění a odzkoušení návazností HW - SW | kpl | 1 |  | 0
3.24 | Příprava pro možnost vzdáleného monitoringu | kpl | 1 |  | 0
3.25 | Softwarové licence pro ŘS | kpl | 1 |  | 0
3.26 | Prostorový snímač teploty a vlhkosti napájený 24VDC s komunikací pomocí RS485 (viz. projekt) | ks | 1 |  | 0
3.27 | Ostatní materiál a práce ve výkazu výměr neuvedené, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci díla | kpl | 1 |  | 0
Cena za část 3 |  |  |  |  | 0
Položky nutné pro dílo a zde neuvedené musí být dodavatelem zahrnuty do ceny položek zde uvedených. Před podáním nabídky má dodavatel povinnost se seznámit jak s projektovou dokumentací tak se skutečným stavem objektu v rámci prohlídky místa plnění.
Cena celkem za dílo (bez DPH) |  |  |  |  | 0