Úprava rozsahu zakázky

## Ve Spořicích, červen 2019

Vypracoval: Anna Sinkulová

  - Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

      - Název stavby

Klimatizace – výdejna PŘ

      - Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Katastrální území: Chomutov II [652636]

Par.č.		objednatel				druh pozemku

1281/4		Povodí Ohře, státní podnik	zastavěná plocha

Bezručova 4219			a nádvoří

430 03 Chomutov

  - Údaje o vyžádané úpravě rozsahu zakázky objednatelem

Z důvodu samostatné zakázky, která bude koncepčně řešit klimatizaci celého objektu  Povodí Ohře, s.p. Byla vyžádána úprava rozsahu zakázky řešící odsávání prostoru kuchyně jejíž součástí bylo i přídavné zařízení klimatizace a to jak v prostoru výdejny tak v prostoru jídelny.

Při realizaci zakázky nebude provedeno zařízení:

Pro klimatizaci varny

Nástěnná jednotka Toshiba RAV-SM 806 KRT-E, (chladící výkon 7 kW, topný výkon 9 kW včetně dálkového ovladače), napojená pomocí technologického Cu potrubí chladiva na kondenzační jednotku Toshiba RAV-SM 804ATP-E, (chladící výkon 7kW, topný výkon 9kW, elektrický příkon 3,03kW, napětí 230 V), umístěna na konzoli na stříšce.

Pro klimatizaci jídelny

Systém multisplit, 2 ks kazetových jednotek Toshiba RAV-SM 564UTP-E, (chladící výkon 5,6 kW, topný výkon 6,3 kW včetně dálkového ovladače), napojené přes rozbočovač RBC-TWP101E pomocí potrubí chladiva na kondenzační jednotku Toshiba RAV-SM 1104-ATP-E, (chladící výkon 12kW, topný výkon 16kW, elektrický příkon 4,1 kW, napětí 230 V), umístěná na konzoli na stříšce.

Včetně samostatného dálkového ovladače (1ks – sdružený).

Ostatní:

Dále nebudou realizovány pomocné stavební práce tzn. prostupy a jejich začištění a rozebírání kazetového podhledu v prostoru jídelny.

Rovněž nedojde k provedení napájení jednotek klimatizace z rozvaděče RB-01 pole 2