Požadovaná funkčnost laboratorního systému :

- LABORATORNÍ SYSTÉM

Evidence vzorků a zakázek

- Evidence zakázek jako skupin administrativně společně odbavovaných vzorků

- Evidence vzorků, dílčích vzorků, požadavků na stanovení

- Příjem vzorků z evidence SVS (státní veterinární správy)

- Uživatelsky definovaný rozsah evidovaných informací

- Mechanismy pro zrychlený zápis (kopírování vzorků, předvolby atd.)

Evidence pomocných číselníků a seznamů

- Uživatelsky definované číselníky, evidované položky, formuláře

- Propojení s katalogy SVS

- Překlady číselníků do cizích jazyků

- Stupňovaná práva k jednotlivým číselníkům a stanovením, akcím

- Logování změn

- Aplikace GDPR

Rozdělení práce

- Sestavení analytických várek

- Tisk pracovních listů

- Přidělení na oddělení

Zápis výsledků

- Vkládání hodnot po vzorcích nebo hromadně pro více vzorků najednou

- Import dat z přístrojů

- Výpočty výsledků s vedením protokolu o výpočtu

- Evidence souvisejících informací (kdo, kdy, jednotka, SOP, ….)

Schvalování

- Schvalování po odděleních (stanovení)

- Schvalování vzorků a zakázek jako celku (možnost vícestupňového schvalování)

- Logování akcí

Tisk

- Rozdělení tisků na jednotlivé typy tisku (protokol, hodnocení, informativní tisk ...)

- Archiv tiskových výstupů s evidencí popisných informací

- Použití rozdělovníků, generace obálek

- Export do PDF, PDF/A

- Elektronický podpis PDF certifikátem, případně časové razítko

- Mailové rozesílání dokumentů

- Automatické rozesílání elektronicky podepsaných dokumentů e-mailem

Fakturace

- Automatické ocenění analýz

- Vystavení a tisk dokladu

- Evidence vystavených faktur

- Rozdělení výkonů na oddělení

Speciální evidence výsledků stanovení

- Bakteriologie  - práce nad seznamy původců, nálezy, citlivosti (rezistence) na antibiotika, vyhodnocení

- Sérologie / virologie – práce nad seznamy nákaz a souvisejících metod, hromadné a individuální výsledky, možnost vkládání detailních údajů (titry apod.)

- Parazitologie – práce nad seznamy parazitů a souvisejících metod

- Molekulární biologie, genotypizace

Komunikace s evidencí Českého svazu včelařů

- Oboustranná komunikace (příjem dat o zaslaných vzorcích, odesílání výsledků)

Předávání výsledků do databází Státní veterinární správy (SVS ČR)

- Vyžádané vzorky – oboustranná komunikace (příjem dat vzorků, automatizovaná registrace vzorků do evidence laboratorního systému, odesílání výsledků)

- Nevyžádané vzorky – odesílání údajů o zpracovávaných vzorcích současně s výsledky vyšetření

- Automatická aktualizace vybraných referenčních katalogů SVS ČR

- Průběžné automatizované odesílání protokolů a dodacích listů vystavovaných pro SVS ČR

- Zpracování měsíčních souhrnů předávaných služeb  pro SVS ČR

Prostředí

- Podpora nových verzi Windows (WINDOWS 10) a jejich aktualizací

- Podpora nových verzí ORACLE

- Podpora exportů a výměny dat pro nové verze Microsoft Office

- Soulad s novou revizí normy ISO/IEC 17025:2018

- Zavedení Unicode pro možnost zápisu znaků mimo středoevropskou znakovou sadu

Ovládání

- sjednocené ovládání napříč všemi formuláři

- možnost více souběžně spuštěných akcí (oken)

- individuální desktop pro rychlý přístup k akcím

- individuální zvětšení formulářů pro zlepšení čitelnosti

- individuální nastavení oken a seznamů

Modul DMS(document management system), řízení kvality, metrologie, evidence chemikálií včetně CRM a RM(certifikované referenční materiály a referenční materiály), základní funkcionalita CRM systému(customer relationship management), modul ERP(enterprice resource planning)

- Řízená dokumentace- evidence, řízení pracovního cyklu dokumentů

- Evidence neshod - evidence + řízení (evidence, přidělování řešení, řešení, kontroly, sledování průběhu nebo prostá evidence

- Metrologická evidence přístrojů, zařízení a software (mailová upozornění na termíny, evidence změn)

- Skladová evidence chemikálií

- Evidence hodnocení dodavatelů

- Kontakty se zákazníky (kontaktní osoby, záznamy jednání a kontaktů)

- Cenové nabídky

- Personální evidence

- Evidence úkolů pro pracovníky a zpráv mezi pracovníky

- Evidence odeslání dokumentů (protokoly, faktury) zákazníkovi v rozsahu kdo a kdy odeslal, způsob odeslání

- Libovolné další evidence (dozorové návštěvy, roztoky, ...)

- Zobrazení vybraných evidencí v kalendáři

Plánovaní odběrů

- Dlouhodobé plánování  odběrů (měsíční, týdenní, denní pravidelné odběry)

- Operativní plánování na konkrétní vzorkaře a dny

- Plánovací kalendář pro plánování odběrů s evidencí nedostupnosti vzorkařů (dovolené, školení apod.)

- Zobrazení plánovaných odběrů v mapě

- Plánovaní rozsahu stanovení pro konkrétní termíny odběru

Práce s číselníky

- Evidence změn v datech, nastavitelná uživatelsky (žurnál oprav položek)

- Nastavení číselníků ke schvalování (přezkoumání) jednotlivých položek a jejich uvolnění k používání (evidence kdo a kdy schválil)

- Evidence příloh v databázi

Práce se vzorky

- rozdělení evidence na díly a subsystémy

- fulltextové vyhledávání

- systém upozornění před akcemi (tisky, fakturace)

- využití 2D kódů (QR)

Možnost evidence vzorků:

- neodebrané vzorky

- odebrané neanalyzované vzorky

- nabídkové vzorky (pro cenové nabídky)

Hodnoty

- evidence akreditace přímo u hodnoty

- evidence subdodavatele a jeho SOP u hodnoty

- přístroje k výsledku

- několik poznámek k výsledku

- hromadného vkládání hodnot

- možnost evidovaných informací k výsledku

Importy

- průměrování a výpočty při importu

- přepočet jednotek

- zobrazení formátování a kontrol při importu

Norma, limity

- normy s verzemi

- výjimky z normy

- limity míst odběru

- porovnání s normou online

- výjimky (vzájemné vztahy mezi parametry), hodnocení po přepočtu na sušinu apod.

- práce s legislativou (n-limitů pro jednu položku s pojmenováním)

Tiskové matrice, tisky

- grafy

- loga, obrázky přímo ukládaná v databázi, ne jako odkaz na soubor

- skenované podpisy v databázi

- čárové kódy, QR a 2D kódy

Kontrolní vzorky

- evidence pro QC

- evidence kontrolních vzorků zařazených mezi běžné vzorky

- regulační diagramy

- evidence mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, statistické vyhodnocení účasti

Laboratorní deníky

- evidence všech operací v laboratoři – analytických, validačních, obchodních, akreditačních

- provázanost se zakázkami, vzorky nebo várkami

Fakturace

- oddělení fakturace od tiskového zpracování

- používání obecných a sjednocených středisek

- fakturace v cizích měnách

- SYSTÉMOVÁ A TECHNICKÁ PODPORA LABORATORNÍHO SYSTÉMU

Po dobu záruky (24 měsíců od předání a převzetí laboratorního systému po ukončení implementace) a po dobu 4 let ode dne ukončení implementace zadavatel požaduje systémovou a technickou podporu dodávaného laboratorního systému, jejíž cena je již zahrnuta do předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, v níže uvedeném rozsahu:

- pravidelné i mimořádné programové aktualizace laboratorního systému dle pokynů výrobce

- pravidelné a mimořádné aktualizace při změnách platné legislativy

- poskytnutí informací o aktualizacích a legislativních změnách souvisejících s provozem a užíváním systému

- preventivní/proaktivní činnosti sloužící k omezení vzniku incidentu – tj. odchylek od správného fungování systému

- konzultace telefonické nebo formou elektronické pošty

- servisní zásahy při nesprávné funkci programu

- řešení vzniklých komplikací při provozu, úpravy menšího rozsahu, změn konfigurací systému atd.

- úpravy většího rozsahu: přípravy/úpravy matric protokolů a statistických sestav, definice exportů atd.

- veškeré konzultace, školení a jiné práce podle požadavků objednatele

- instalace programu nebo databázového software

- dodávky upgrade programu v rámci nové verze

- u závad znemožňujících provoz programu v jeho základních funkcích bude zahájeno odstranění závady do 12 hodin*) od nahlášení objednatelem, mailem ………………………………. v pracovní dny v časech ……………………………… hodin a souběžně na telefonu ………………………………. v pracovní době i mimo ni (základní funkce programu jsou: registrace vzorků, zápis výsledků, oprava dat, generace tiskových sestav, úpravy a doplňování číselníků, fakturace zakázek) *) platí v případě možnosti využití funkčního vzdáleného přístupu, v opačném případě je zahájení řešení závad nutné realizovat do 48 hodin od nahlášení

- ostatní závady budou řešeny neodkladně v termínech dle technické náročnosti, práce budou zahájeny do 48 hodin*) od nahlášení objednatelem, mailem ………………………………….. v pracovní dny v časech ………………………………… hodin nebo na telefonu …………………………………. v ostatní době *) platí v případě možnosti využití funkčního vzdáleného přístupu, v opačném případě je zahájení řešení závad nutné realizovat do 72 hodin od nahlášení

- závady budou odstraňovány použitím všech možných prostředků komunikace, zejména pak vzdáleného přístupu k databázi, v nezbytných případech na místě u objednatele, nejpozději do 3 dnů od nahlášení závady

- úpravy programu, konzultace a školení na místě budou realizovány v termínech po vzájemné dohodě