## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol. Č. 2 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z pol. 1+2 | 0
5 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
6 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) | 0
7 | Podružný materiál 5% z pol. Č. 6 | 0
8 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
9 | Přesun dodávek 1% z pol.č 11 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
10 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
11 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
12 | Doprava dodávek 5,2% z pol. Č. 11 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: 21% | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 25 | m | 0
2 | 210010134 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU) |  | 30 | m | 0
3 | 210010135 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU) |  | 10 | m | 0
4 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 25 | ks | 0
5 | 210010313 | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. |  | 3 | ks | 0
6 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 9 | ks | 0
7 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 3 | ks | 0
8 | 210010333 | krab.listový rozv. typ 6481-14 s víčk;svor;vč.zap. |  | 12 | ks | 0
9 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 12 | ks | 0
10 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 27 | ks | 0
11 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 165 | ks | 0
12 | 210020652 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg |  | 30 | ks | 0
13 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 0.6 | m2 | 0
14 | 210020953 | výstr.a označ.tab. |  | 6 | ks | 0
15 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 87 | ks | 0
16 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 56 | ks | 0
17 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 20 | ks | 0
18 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 |  | 20 | ks | 0
19 | 210100005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 |  | 18 | ks | 0
20 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 4 | ks | 0
21 | 210100253 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 |  | 4 | ks | 0
22 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 19 | ks | 0
23 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 10 | ks | 0
24 | 210100262 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 12x4 mm2 |  | 4 | ks | 0
25 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 3 | ks | 0
26 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 8 | ks | 0
27 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 12 | ks | 0
28 | 210111022 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 14 | ks | 0
29 | 210111022 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 4 | ks | 0
30 | 210111104 | zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z |  | 1 | ks | 0
31 | 210140431 | T6 - ovladač pom. obvodu v AL skříni 1-tlačítkový |  | 1 | ks | 0
32 | 210140463 | tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou |  | 1 | ks | 0
33 | 210140463 | Ovládač zapínací IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, se svorkou N, Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku., 10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). + Doutnavka /LED . Řazení: 1/0S, 1/0So, 1/0 |  | 1 | ks | 0
34 | 210190002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg |  | 3 | ks | 0
35 | 210190003 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg |  | 3 | ks | 0
36 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 66 | ks | 0
37 | 210201101V | Montáž svítidel a světlených sestav LED pásek |  | 2 | ks | 0
38 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 25 | m | 0
39 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 30 | m | 0
40 | 210220101 | svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm |  | 123 | m | 0
41 | 210220201 | jímací tyč do 3m délky vč.upevnění |  | 8 | ks | 0
42 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) |  | 108 | ks | 0
43 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 6 | ks | 0
44 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 4 | ks | 0
45 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 2 | ks | 0
46 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) |  | 3 | ks | 0
47 | 210220321 | svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 10 | ks | 0
48 | 210220361 | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m |  | 6 | ks | 0
49 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 3 | ks | 0
50 | 210220373 | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva |  | 3 | ks | 0
51 | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota |  | 3 | ks | 0
52 | 210220431 | tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky |  | 36 | ks | 0
53 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 45 | m | 0
54 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 135 | m | 0
55 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 20 | m | 0
56 | 210800648 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 35 | m | 0
57 | 210802468 | CGSG 5Cx2.5 mm2 (PU) |  | 5 | m | 0
58 | 210802472 | CGSG 5Cx25 mm2 (PU) |  | 5 | m | 0
59 | 210802476 | CGSG 12x1,5 mm2 (PU) |  | 5 | m | 0
60 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 345 | m | 0
61 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 153 | m | 0
62 | 210810047 | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU) |  | 53 | m | 0
63 | 210810048 | CYKY-CYKYm 3Cx6 mm2 750V (PU) |  | 18 | m | 0
64 | 210810052 | CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) |  | 34 | m | 0
65 | 210810054 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 20 | m | 0
66 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 53 | m | 0
67 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 20 | m | 0
68 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 4 | m | 0
69 | 210810061 | CYKY-CYKYm 12x1.5 mm2 750V (PU) |  | 15 | m | 0
70 | 210810109 | CYKY-CYKYm 5x25 mm2 1kV (PU) |  | 18 | m | 0
71 | 210810110 | CYKY-CYKYm 5x35 mm2 1kV (PU) |  | 18 | m | 0
72 | 210810110 | CYKY-CYKYm 4x35 mm2 1kV (PU) |  | 5 | m | 0
73 | 210810904V | Kabel UTP cat. 6 |  | 100 | m | 0
74 | 210810904V | Kabel UTP cat. 6 |  | 20 | m | 0
75 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 82 | ks | 0
76 | 210950202 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg |  | 40 | m | 0
77 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 |  | 224 | ks | 0
78 | 211010012 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 12 |  | 15 | ks | 0
79 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 10 | ks | 0
80 | 215011367V | krab.přechodová ROZBOČOVACÍ |  | 1 |  | 0
81 | 215011367V | krab.odboč.s víčkem;svor. vč.zap. |  | 1 |  | 0
82 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm |  | 60 | m | 0
83 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 40x20mm |  | 12 | m | 0
84 | 215995910V | Montáž ventilátoru + relé CS |  | 2 | ks | 0
85 | 215995917V | Montáž a napojení zdrojů chladu |  | 3 | ks | 0
86 | 215995919V | Montáž a zapoejí sedmibodového tlačítkového ovladače. |  | 1 | ks | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0.02 | km | 0
2 | 460200233 | kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 |  | 15 | m | 0
3 | 460200263 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 |  | 4 | m | 0
4 | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm |  | 8 | m | 0
5 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  | 4 | m | 0
6 | 460560233 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 |  | 15 | m | 0
7 | 460560263 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 |  | 4 | m | 0
8 | 460620006 | osetí povrchu travou |  | 20 | m2 | 0
9 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 20 | m2 | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410002 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 7 | ks | 0
4 | 320410011 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 |  | 41 | kabel | 0
5 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení |  | 41 | okruh | 0
6 | 320410018 | Měření zemního odporu pro 1 zemnič |  | 4 | zemnič | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00201 | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm |  | 25 | m | 0
2 | 00245 | trubka ochr. vnitřní DN40mm |  | 30 | m | 0
3 | 00246 | trubka ochr. vnitřní DN63mm |  | 10 | m | 0
4 | 00303 | krabice KR 68 |  | 9 | ks | 0
5 | 00305 | krabice KR 97 |  | 3 | ks | 0
6 | 00307 | krabice KO 125 |  | 3 | ks | 0
7 | 00313 | krabice KP 67 |  | 25 | ks | 0
8 | 00327 | krabice pro lištový rozvod |  | 12 | ks | 0
9 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá |  | 12 | ks | 0
10 | 00768 | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž , 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby.. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+P |  | 14 | ks | 0
11 | 00768 | Krabice nástěnná IP 54, pro přístroje 45x45, s víčkem, pro průběžnou montáž (Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy), |  | 4 | ks | 0
12 | 00942 | ovládač v plastové skříni IP 54 , STOP |  | 1 | ks | 0
13 | 01403 | FeZn 30x4mm |  | 25 | m | 0
14 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 30 | m | 0
15 | 01403 | Vodič ALMGSI 8mm |  | 123 | m | 0
16 | 01411 | jímací tyč JP 3000 AL |  | 6 | ks | 0
17 | 01424 | zemní tyč ZT 2000x28mm |  | 6 | ks | 0
18 | 01427 | svorka SO k připojení okapových žlabů |  | 6 | ks | 0
19 | 01428 | svorka zkušební SZ |  | 3 | ks | 0
20 | 01436 | svorka SR 02 |  | 4 | ks | 0
21 | 01437 | svorka SR 03 s páskem |  | 2 | ks | 0
22 | 01466 | ochranný úhelník OU |  | 3 | ks | 0
23 | 01468 | držák DUd do dřeva |  | 6 | ks | 0
24 | 01473 | připojovací svorka SS spojovací pro lana |  | 108 | ks | 0
25 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek |  | 10 | ks | 0
26 | 01488 | označovací štítek |  | 3 | ks | 0
27 | 02583 | CGSG 5Cx2.5mm2 |  | 5 | m | 0
28 | 02587 | CGSG 5Cx25mm2 |  | 5 | m | 0
29 | 02600 | CGSG 12x1,5mm2 |  | 5 | m | 0
30 | 02943 | CYKY 5x6mm2 |  | 34 | m | 0
31 | 02946 | CYKY 5x25mm2 |  | 18 | m | 0
32 | 02947 | CYKY 5x35mm2 |  | 18 | m | 0
33 | 02947 | CYKY 4x35mm2 |  | 5 | m | 0
34 | 02960 | CYKY 5Cx1.5mm2 |  | 53 | m | 0
35 | 02961 | CYKY 5Cx2.5mm2 |  | 20 | m | 0
36 | 02962 | CYKY 5Cx4mm2 |  | 4 | m | 0
37 | 02980 | CYKY 12x1.5mm2 |  | 15 | m | 0
38 | 04100 | Fe profil U 40 |  | 60 | kg | 0
39 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 0.6 | m2 | 0
40 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 224 | ks | 0
41 | 05153 | hmoždinka HM12 |  | 15 | ks | 0
42 | 06012 | výstraž.tab. |  | 6 | ks | 0
43 | 06170 | svorka k zemnící tyči SJ 02 |  | 6 | ks | 0
44 | 11501 | Podpěra PV 21c |  | 72 | ks | 0
45 | 11507 | Zinkový spej 400ml |  | 1 | ks | 0
46 | 11508 | Gumoasfalt ve spreji 500ml |  | 1 | ks | 0
47 | 11511 | Ventilátorové relé CS |  | 1 | m | 0
48 | 11513 | Krabice ROZBOČOVACÍ 350-PRÁZDNÝ |  | 1 | ks | 0
49 | 11513 | Krabice KRABICE RKI 254X180X90MM + nosná konstrukce |  | 1 | ks | 0
50 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 3 | ks | 0
51 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 165 | ks | 0
52 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 10 | ks | 0
53 | 11635 | Svítidlo typu A specifikace dle knihy svítidel |  | 9 | ks | 0
54 | 11635 | LED pásek v AL profilu délka 2m - kuchyňská linka |  | 2 | m | 0
55 | 11636 | Svítidlo typu A1 specifikace dle knihy svítidel |  | 12 | ks | 0
56 | 11637 | Svítidlo typu B1 specifikace dle knihy svítidel |  | 13 | ks | 0
57 | 11638 | Svítidlo typu B2 specifikace dle knihy svítidel |  | 8 | ks | 0
58 | 11639 | Svítidlo typu C1 specifikace dle knihy svítidel |  | 6 | ks | 0
59 | 11640 | Svítidlo typu C2 specifikace dle knihy svítidel |  | 3 | ks | 0
60 | 11641 | Svítidlo typu D specifikace dle knihy svítidel |  | 4 | ks | 0
61 | 11642 | Svítidlo typu E specifikace dle knihy svítidel |  | 66 | ks | 0
62 | 11643 | Svítidlo typu NO specifikace dle knihy svítidel |  | 9 | ks | 0
63 | 13458 | podpěra vedení PV 01p |  | 15 | ks | 0
64 | 30014 | lišta vkládací 20x20mm |  | 60 | m | 0
65 | 30014 | lišta vkládací 40x20mm |  | 12 | m | 0
66 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý |  | 45 | m | 0
67 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 135 | m | 0
68 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý |  | 20 | m | 0
69 | 33856 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 35 | m | 0
70 | 33914 | CYKY 3Cx1.5mm2 |  | 345 | m | 0
71 | 33918 | CYKY 3Cx2.5mm2 |  | 153 | m | 0
72 | 33922 | CYKY 3Cx4mm2 |  | 53 | m | 0
73 | 33926 | CYKY 3Cx6mm2 |  | 18 | m | 0
74 | 33974 | CYKY 5x16mm2 |  | 20 | m | 0
75 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 3 | ks | 0
76 | 34640 | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 8 | ks | 0
77 | 34676 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá |  | 1 | ks | 0
78 | 34676 | Ovládač zapínací IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, se svorkou N, Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku., 10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2). + Doutnavka /LED . Řazení: 1/0S, 1/0So, 1/0 |  | 1 | ks | 0
79 | 35126 | Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí D4130 Upevnění šrouby. Šroubové svorky. Řazení: 3P+N+PE, 32 A, 400 V AC |  | 1 | ks | 0
80 | 43094 | Jímací tyč AL 2000 |  | 2 | ks | 0
81 | 43098 | držák jímací tyče |  | 8 | ks | 0
82 | 43100 | závaží jímací tyče |  | 8 | ks | 0
83 | 45376 | Kabel FTP cat. 6 |  | 100 | m | 0
84 | 45376 | Kabel UTP cat. 6 outdour |  | 20 | m | 0
85 | 90001 | kopaný písek |  | 0.52 | m3 | 0
86 | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm |  | 4 | kg | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály + prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Doplněnírozvodnice HR-01 | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Skříň přepěťových ochran | 0 | 3 | ks | 0
O 3 | 03 | Řídící jednotka DALI do rozvodnice,64 adres, vč. ethernetu |  | 1 | ks | 0
O 4 | 04 | ovládací prvek pod talčítko začlenění do systému DALI |  | 2 | ks | 0
O 5 | 05 | Sedmibodové tlačítko DALI |  | 1 | ks | 0
O 6 | 06 | Naprogramování a oživení systému DALI |  | 1 | ks | 0
O 7 | 07 | Úprava datových rozvodů |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 16 | hod. | 0
2 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 16 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 8 | hod. | 0
4 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 24 | hod. | 0
5 |  | Bourací a zednické práce |  | 16 | hod. | 0
6 |  | Demontáž stávajích rozvodů a svítidel |  | 24 | hod. | 0
7 |  | Přepojení rozvodů |  | 16 | hod. | 0
8 |  | Úprava rozvodnice HR |  | 8 | hod. | 0
9 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 16 | hod. | 0
10 |  | Zabezpečení pracoviště |  | 20 | hod. | 0
11 |  | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách |  | 8 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
Rozváděč- HR 01- doplnění |  | cena/kus |  | celkem
1 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A |  | 1 | 0
2 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A |  | 1 | 0
3 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | 5 | 0
4 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 6 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | 1 | 0
6 | Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A |  | 2 | 0
7 | Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A |  | 1 | 0
8 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A |  | 1 | 0
9 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A |  | 3 | 0
10 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A |  | 1 | 0
11 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A |  | 1 | 0
12 | Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC |  | 2 | 0
13 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
0
Rozváděč- Skříň přepěťových ochran
1 | Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 4 moduly |  | 1 | 0
2 | Svodič přepětí B/C přechod zón síť jenofázový |  | 1 | 0
3 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... |  | 1 | 0
0