**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Kadaň – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 03 18 064

Č. akce: 203 687

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) 18 ks trysek

1den potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 1/2020–12/2020 - …. 1 pracovní den

**Místo plnění zakázky:** VD Kadaň

**Přílohy:**

Tryska VD.pdf

Tryska VD.pdf

VD Kadaň\_KN-potáp.xls