**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Mariánské Lázně – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 1 01 18 055

Č. akce: 101 697

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí na VD Mariánské Lázně v tomto rozsahu:

a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtky rozložení a výšky splavenin na vtocích před česlemi a před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi nebo jinou instalovanou konstrukcí k zabránění posunu splavenin. V popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a velikosti.

Při prohlídce bude provedeno očištění česlí od splavenin – max. 1 m3. V případě zjištění většího množství splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí, bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k vytěžení splavenin.

b) Podrobná prohlídka stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

c) Podrobná prohlídka konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.

d) bude provedena kontrola stavební části a očištění obou etáží vtokových košů vodárenského odběru.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam. Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci POh nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

Pozn.: akce bude realizována jen v případě, že nedojde k prohlídce nátoků "na sucho" v průběhu těžení sedimentů v letech 2019–2020.

**Doba plnění zakázky:** 5/2020–11/2020 - …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Mariánské lázně

**Přílohy:**

Prohlídka spodní výpusti.pdf

Schéma.pdf

Situace.pdf