**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Kamenička – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 01 18 060

Č. akce: 201 682

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola stavu vodárenských odběrů, kontrola vtokových košů a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 568,45 m n. m.

2. horizont na kótě 571,45 m n. m.

3. horizont na kótě 572,45 m n. m.

2/ Periodická kontrola prostoru vtoku nátoku do spodních výpustí (1 x 2 roky) dle požadavku TBD.

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m + kontrola SV

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 6/2020–12/2020 - …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Kamenička

**Přílohy:**

VD Kamenička.pdf

VD Kamenička\_KN.xls