**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***ČS Stranná – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 14 18 068

Č. akce: 214 689

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- prohlídka vtoku ČS Stranná II, zakreslení sedimentů, porovnání stavu sedimentů s posledním měřením, vyčištění prahů tabulových uzávěrů vtoků čerpadel.

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 1/2020-12/2020 …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** ČS Stranná

**Přílohy:**

Stranná 1.jpg

ČS Stranná\_KN.xlsx