SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Přehled prostor, činností a četnost úklidu

Prostor A		A1	kanceláře pod dozorem

A2	kabinet ministra

A3	kanceláře

A4	zasedací místnosti, učebny, víceúčelový sál č. 400

Prostor B			chodby, haly, schodiště, hlavní vstup do budovy

Prostor C			jídelna, kantýna

Prostor D			hygienické zázemí (WC, umyvárny, sprchy)

Prostor E			výtahy

Prostor F			rehabilitace

Prostor G		G1	vnitřní dvůr, chodníky včetně schodišť v okolí budovy, 		            dešťové svody-gajgry, drenáže a uliční vpusti, parkoviště

G2	server, archivy, sklad nábytků, strojovny, podzemní garáže

Prostor H			bytové jednotky č. 801,802

Ostatní požadavky	denní služba, součinnost při povodních, spotřební materiál, speciální úklid

Prostor A1 -  Kanceláře pod dohledem

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Vysání ploch koberců včetně odstranění případných skvrn nebo mokré stírání celé plochy včetně odstraňování skvrn, dle podlahové krytiny

- Běžné omytí umyvadla nebo dřezu včetně baterie dezinfekčním prostředkem

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid (1x za týden)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků do výše 1,6 m, stírání prachu z lednic a mikrovlnných trub

- Vyprázdnění skartátorů včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

Měsíční úklid (1x za měsíc)

- Odstranění prachu z vypínačů a ostatních zařízení na stěnách (televize, zásuvky, klimatizační jednotky, věšáky, obrazy)

- Odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti, včetně meziokenních prostor

- Umytí celé plochy dveří, zárubní včetně dveřních klik

- Omytí a vyleštění celých ploch zrcadel

- Mytí a dezinfekce hygienické zóny u umyvadla nebo dřezu

Půlroční (2x do roka)

- Umytí otopných těles

- Čištění lednic a mikrovlnných trub dle potřeby

Roční úklid (1x za rok)

- Praní koberců mokrou cestou

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Praní záclon nebo žaluzií včetně svěšení a pověšení

- Čištění horizontálních žaluzií

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

- Čištění čalouněného nábytku mokrou cestou (židle jednací, židle otočné, křesla, sedačky atd.)

Prostor A2 – kabinet ministra

- Úklid pod dozorem pracovníka objednatele

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Vyprázdnění skartátorů včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Vysání ploch koberců včetně odstranění případných skvrn nebo mokré stírání celé plochy včetně odstraňování skvrn, dle podlahové krytiny

- Běžné omytí umyvadla nebo dřezu včetně baterie dezinfekčním prostředkem

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch do výše 1,6 m, stírání prachu z lednic a mikrovlnných trub

- Odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti, včetně meziokenních prostor

- Umytí dveřních klik

- Omytí toaletních mís, pisoárů dezinfekčním prostředkem, a to jak zevnitř, tak zvenčí

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

- Dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce WC prkénka)

Týdenní úklid (1x za týden)

- Odstranění prachu z vypínačů a ostatních zařízení na stěnách (televize, zásuvky, klimatizační jednotky, věšáky, obrazy)

- Umytí celé plochy dveří včetně zárubní

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

- Omytí a vyleštění celých ploch zrcadel

- Umytí otopných těles

- Mytí a dezinfekce hygienické zóny u umyvadla nebo dřezu

- Čištění vnitřních prostor lednic a mikrovlnných trub dle potřeby

Roční úklid (1x za rok)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

- Praní koberců mokrou cestou

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Praní záclon nebo žaluzií včetně svěšení a pověšení

- Čištění horizontálních žaluzií

- Čištění čalouněného nábytku mokrou cestou (židle jednací, židle otočné, křesla, sedačky atd.)

Prostor A3 - Kanceláře

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid (2x týden)

- Běžné omytí umyvadla nebo dřezu včetně baterie dezinfekčním prostředkem

- Vysání ploch koberců včetně odstranění případných skvrn nebo mokré stírání celé plochy včetně odstraňování skvrn, dle podlahové krytiny

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch

Týdenní úklid (1x za týden)

- Vyprázdnění skartátorů včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků do výše 1,6 m, stírání prachu z lednic a mikrovlnných trub

Měsíční úklid (1x za měsíc)

- Odstranění prachu z vypínačů a ostatních zařízení na stěnách zásuvky, klimatizační jednotky, věšáky, obrazy)

- Odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti, včetně meziokenních prostor

- Umytí celé plochy dveří, zárubní včetně dveřních klik

- Omytí a vyleštění celých ploch zrcadel

- Mytí a dezinfekce hygienické zóny u umyvadla nebo dřezu

- Čištění lednic a mikrovlnných trub dle potřeby

Půlroční úklid (2x do roka)

- Umytí otopných těles

- Čištění lednic a mikrovlnných trub dle potřeby

Roční úklid (1x za rok)

- Praní koberců mokrou cestou

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Praní záclon nebo žaluzií včetně svěšení a pověšení

- Čištění horizontálních žaluzií

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

- Čištění čalouněného nábytku mokrou cestou (židle jednací, židle otočné, křesla, sedačky atd.)

Prostor A4 - Zasedací místnosti, učebny, víceúčelový sál č. 400

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Vysání ploch koberců včetně odstranění případných skvrn nebo mokré stírání celé plochy včetně odstraňování skvrn, dle podlahové krytiny

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch včetně židlí

- Odstranění prachu a omytí parapetů v interiéru místnosti, včetně meziokenních prostor

- Omytí a vyleštění celých ploch zrcadel

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

- Omytí umyvadla včetně baterie dezinfekčním prostředkem

- Omytí toaletních mís, pisoárů dezinfekčním prostředkem, a to jak zevnitř, tak zvenčí

- Dezinfekce úchytových míst (baterie, zásobník na mýdla, zásobník 
na WC, splachovadel, klik apod.)

Týdenní úklid (1x za týden)

- Odstranění prachu z vypínačů a ostatních zařízení na stěnách (zásuvky, klimatizační jednotky, věšáky, obrazy)

- Umytí celé plochy dveří včetně zárubní a klik

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků do výše 1,6 m včetně pavučin

Půlroční úklid (2x za rok)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

- Umytí otopných těles

Roční úklid (1x za rok)

- Praní koberců mokrou cestou

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Praní záclon nebo žaluzií včetně svěšení a pověšení

- Čištění horizontálních žaluzií

Prostor B -  Chodby, haly, schodiště, hlavní vstup do budovy

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo dle klasifikace zákona o odpadech

- Vysání ploch koberců včetně odstranění případných skvrn nebo mokré stírání celé plochy včetně odstraňování skvrn, dle podlahové krytiny, včetně podest, schodiště 
a zábradlí

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch

- Vyprázdnění skartátorů včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků,

- Doplnění plastových kelímků v přízemí a 4 patře do aquabarů (výdejník vody)

- Úklid hlavního schodiště do budovy včetně zábradlí

- Čištění a leštění hlavních vstupních dveří do budovy

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid (1x za týden)

- Odstranění veškerých pavučin

- Vyleštění všech dostupných prosklených ploch včetně zárubní

- Čištění vnitřních parapetů u oken

- Čištění hasicích přístrojů

- Vysátí čalouněného nábytku

- Úklid rohoží včetně roštů na nečistoty

- Kontrola a doplnění tekutiny na čištění bot

- Mytí a leštění úředních desek v budově

Půlroční ( 2x do roka)

- Umytí otopných těles

Roční úklid (1x za rok)

- Mytí venkovních dveří ve fasádě

- Praní koberců mokrou cestou

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Mytí prosklených stěn na schodišti (dvůr)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků nad výši 1,6 m včetně pavučin

Prostor C – Jídelna, kantýna

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Mokré stírání podlahy

- Úklid vnitřních prostor volně přístupných stolů a volných ploch včetně židlí

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Prostor D – Hygienické zázemí (WC, umyvárny, sprchy)

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo dle klasifikace zákona o odpadech

- Omytí umyvadla včetně baterie dezinfekčním prostředkem

- Omytí toaletních mís, pisoárů, výlevek dezinfekčním prostředkem, a to jak zevnitř, 
tak zvenčí

- Omytí a vyleštění zrcadel

- Dezinfekce úchytových míst (baterie, zásobník na mýdla, zásobník 
na WC, splachovadel, klik apod.)

- Omytí sprchových koutů, van dezinfekčním prostředkem

- Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn

- Dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce WC prkénka)

- Umytí podlahové plochy dezinfekčním prostředkem včetně odstranění skvrn

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid (1x za týden)

- Odstranění prachu z vypínačů a ostatního zařízení na stěnách (topení, atd.)

- Odstranění prachu z parapetů v interiéru místnosti

- Vymývání odpadkových nádob dezinfekčním prostředkem

Prostor E – 3 Výtahy (páternoster, osobní, nákladní)

Týdenní úklid (2x  za týden)

- Odstranění ohmatů a skvrn ze skel, zrcadel, nerezových ploch celých kabin

- Vytírání celé plochy podlahy saponátem

- Odstranění nečistot ze spodních drážek dveří výtahu

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Měsíční úklid (1x za měsíc)

- Dezinfekce omyvatelných podlahových ploch či omyvatelných stěn dle povrchu

Prostor F – Rehabilitace

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění nádob na odpad včetně doplnění a dodávky mikroténových sáčků 
do odpadkových nádob, utření nádob v případě potřeby, přesun odpadu na určené místo

- Vytírání celé plochy saponátem včetně odstranění skvrn

- Umytí sprchových koutů dezinfekčním prostředkem

- Dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, papírové ručníky)

- Umytí umyvadel a baterií dezinfekčním prostředkem

- Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn

- Stírání prachu na posilovacích strojích

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid (1x za týden)

- Lokální stírání prachu z vodorovných ploch nábytku, zařízení včetně pavučin

- Odstranění prachu z parapetů v interiéru místnosti

- Umytí a vyleštění zrcadel

- Vytírání celé plochy saponátem včetně odstranění skvrn na chodbě před rehabilitací včetně schodiště

Půlroční ( 2x do roka)

- Umytí otopných těles

Roční úklid (1x za rok)

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

Prostor G1 - Vnitřní dvůr, chodníky včetně schodišť v okolí budovy, dešťové svody-gajgry, drenáže a uliční vpusti, parkoviště

Pravidelný úklid (denní úklid)

- Vyprázdnění popelníku včetně utření stolku pro kuřáky

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Týdenní úklid ( 2x týden)

- Úklid vnitřního dvora

- Úklid chodníků, schodiště okolo budovy a sběr odpadků ze Zeleného pásu

- Mytí a leštění dveří do dvora

Týdenní úklid (1x za týden)

- Vytírání podlah chodeb I. a II. suterén

Měsíční úklid (1x za měsíc)

- Úklid parkoviště

Půlroční (2x do roka)

- Čištění drenáží a uličních vpusti

Roční úklid (1x za rok)

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Čištění ukončení dešťových svodů (gajgry)

Prostor G2 - Server, archivy, sklad nábytků, strojovny, podzemní garáže

Týdenní úklid (1x za týden)

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Půlroční (2x do roka)

- Úklid podzemních garáží

- Vytírání podlah v archivu a ve skladu nábytku a ve strojovnách

- Vytírání podlah - server (místnost 402,440D,449F,450D)

Roční úklid (1x za rok)

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Vytírání podlah - server (místnost č. 410)

PROSTOR H -  Bytová jednota č. 801

Týdenní úklid (2x za týden)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků do výše 1,6 m včetně pavučin

- Omytí toaletní mísy

- Umytí umyvadla, dřezu včetně baterie a sprchového koutu

- Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn

- Dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce WC prkénka)

- Umytí podlahové krytiny (dlažba, parkety)

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

PROSTOR H - Bytová jednota č. 802

Měsíční úklid (1x za měsíc)

- Lokální stírání prachu z vodorovných volně přístupných ploch nábytků do výše 1,6 m

- Omytí toaletní mísy

- Umytí umyvadla a dřezu včetně baterie a sprchového koutu

- Odstranění ohmatů a skvrn z obkladů a omyvatelných stěn

- Dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce WC prkénka)

- Umytí podlahové krytiny

- Kontrola funkčnosti zařízení na úklidových místech (osvětlení, baterie, voda, odpady) a hlášení zjištěných závad během výkonu činnosti. Zjištění závad zapsat do Knihy závad na recepci

Půlroční (2x do roka)

- Umytí otopných těles

Roční úklid (1x za rok)

- Mytí oken včetně rámů a parapetů

- Praní záclon nebo žaluzií včetně svěšení a pověšení

- Čištění horizontálních žaluzií

OSTATNÍ POŽADAVKY

| - Denní služba |  |
| --- | --- |
| - Minimální rozsah 47,5 hodin/1 pracovník (tj. 95 hodin/2 pracovníci) v týdnu pro potřeby MZe v pracovní době Objednatele cca 7.00 - 16.30 |  |
| Náplň denní služby zajištění úklidu tvoří zejména: |  |
| - Úklid v případě rozbití skla, znečistění stolů, podlah, apod. |  |
| - Kontrola stavu a čistoty v 1. suterénu (jídelna, kantýna a přilehlá sociální zařízení, vstup Klimentská) |  |
| - Kontrola stavu a čistoty v přízemí (vstupní hala – veřejná i neveřejná část, přilehlé sociální zařízení, chodba k jídelně) |  |
| - Kontrola stavu a čistoty v 1. patře (foyer, velké a malé kolegium, zasedací místnost, kuchyňka, chodba k ministrovi) |  |
| - V případě zjištění závad zajistit jejich odstranění - Ostatní požadavky dle pokynu Odboru vnitřní správy - Dle potřeby dodání a doplnění hygienického standardu (mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, dezinfekce WC prkénka) |  |
| - Spotřební materiál – odebírání dle potřeby, včetně doplnění hygienického materiálu na příslušná místa |  |

- WC papír bílý, dvouvrstvý, celulóza, návin 180 m

- WC papír - kabinet ministra, bal. 48 ks

- Tekuté mýdlo bílé sprchové 5 L

- Tekuté mýdlo bílé 5 L

- Hygienické sáčky papírové (bal. 100 ks)

- Papírové ručníky ZZ bílé, dvouvrstvý, 5000 ks/bal.

- Dezinfekce na ruce Soft Care Med H5 800 ml (náplň)

- WC dezinfekce na prkénko Tork (náplň)

- Pytel scart; tříděný odpad 70x110, 1 ks

- Kelímky do výdejníku vody (aquabar)

- Dávkovač na tekuté mýdlo

- Dávkovač na dezinfekci WC prkénka Tork

- Dávkovač na dezinfekci rukou

- Speciální (generální) úklid

- Čištění křišťálových (skleněných) lustrů

- Voskování tvrdým voskem na chodbách (Marmoleum)

- Úklid bytové jednotky 3 +1 Smíchov

- Úklid v bytovém domě Písnice (chodby, schodiště, výtah, místnosti v suterénu, mokré praní koberců)

- Úklid sněhu včetně posypu v přilehlých prostorách dle klimatických podmínek

- Úklid při havárii vody, topení, včetně součinnosti při povodni

- Úklid po stavebních pracích včetně malování a výměně podlahové krytiny

- Součinnost při povodni

- Součinnost při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity při instalaci povodňových zábran, vyklízení skladů, archivů a kanceláří

- Požadavek na 4 pracovníky (fyzicky schopné manipulovat s nákladem těžším než 25 kg)