**Výstavní panely ze smaltovaného plechu a stojany pro popisky k zemědělské technice**

Jedná se o dodávku 2 typů funkčního a variabilního expozičního mobiliáře, který je určen do nevytápěných prostor NZM Ostrava. Konstrukce jsou navrženy záměrně, aby korespondovaly s ostatním mobiliářem i samotnou architekturou industriálních objektů, ve kterých se NZM Ostrava nachází. Konkrétně výstavní panely budou rozmístěné ve výstavních prostorech na galeriích ve 2. NP, stojany pro popisky budou ve studijních depozitářích v 1. NP.

**Konstrukce výstavních panelů ze smaltovaného plechu**

Jednoduchá svařovaná ocelová konstrukce vyrobená povětšinou z černě natřeného jäklu 50/50/2 nebo 40/40/2 (více viz výkresová dokumentace 01). Panel se skládá ze základny zatížené betonovými dlaždicemi a vertikální části, kde je k jäklové konstrukci z jedné strany kotven plech, oboustranně smaltovaný 3mm plech v odstínu tmavě modré barvy Vítkovic (RAL 5013). Součástí dodávky panelů, bude také dodávka souboru neodymových magnetů, které budou sloužit k upevnění plochých výstav na panely (celkem 1520 ks – 5x5x2 mm, N45, poniklovaný, síla 650 g).

Panely budou dodány ve dvou rozměrech:

10 ks s rozměrem plechu 1480 x 940 mm

20 ks rozměrem plechu 740 x 940 mm

**Konstrukce stojanů pro popisky k zemědělské technice**

Opět se jedná o ocelovou konstrukci v černé barvě (tentokrát jde o „U“ profil a základnu tvořenou 5mm ocelovým plátem) – konkrétněji viz výkresová dokumentace 01). Konstrukce musí umožňovat snadnou výměnu popisek, které budou vyrobeny z 4mm sendvičové desky typu dibond (alubond). Návrh popisek je v příloze 02, kombinuje se zde textová informace a fotografie. Grafika není součástí dodávky, tu zpracovává zadavatel, dodavatel pouze zajistí překlady a korektury českých, anglických a polských verzí textu v rozsahu 12 normostran. Všechny textové informace budou trojjazyčně. Součástí zadávací dokumentace je pouze návrh, zadavatel si vyhrazuje právo dodat zhotoviteli podklady (předtisková data) až po podpisu smlouvy, nicméně charakter a rozsah je dán návrhem, čili výsledná cena pozdějším dodáním není ovlivněna. Celkem bude dodáno 22 ks stojanů.