OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
4. **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**
   1. **Údaje o stavbě**
5. **název stavby**

Kamenice v Srbské Kamenici – LB zeď u č.p. 152

1. **místo stavby**

Identifikátor kraje (NUTS 3): CZ042

Název kraje: Ústecký

Identifikátor obce / části: CZ0421546348/ ---

Název obce / části: Srbská Kamenice / ---

Identifikátor k.ú.: 752 975

Název k.ú.: Srbská Kamenice

Identifikátor vodního díla: ---

Čísla parcel dle KN: 359, 360, 1649/1, 1649/32, 1649/33

Identifikátor vodního toku:

(dle centrální evidence VT) 10100111

Identifikátor vodního toku:

(dle HEIS)

Název vodního toku: Kamenice (Falknovská Kamenice)

Č. hydrologického pořadí: 1-14-05-013-0-00

Přímé určení polohy ZÚ: Y -736 613,00 X -961 927,00

Přímé určení polohy KÚ: Y -736 586,00 X -962 059,00

Kategorie z hlediska TBD: ---

Manipulační řád: ---

Pověřený úřad: Děčín

Charakter stavby: oprava

1. **předmět stavby**

Projektová dokumentace byla zpracována za účelem opravy levobřežní zdi toku Kamenice. Předmětný úsek zdi se nachází v intravilánu obce Srbská Kamenice, v blízkosti č.p. 152, na pozemkových parcelách č. 1649/1, 1649/32, 1649/33 v k. ú. Srbská Kamenice. Délka řešené části zdi je přibližně 46 m. Celkově je z hydraulického hlediska posuzován a řešen úsek toku v celkové rozsahu 135m.

* 1. **Údaje o stavebníkovi**

**Povodí Ohře, státní podnik**, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

* 1. **Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Povodí Ohře, státní podnik

**Ing. Marie Sýkorová** (ČKAIT 0401803, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství)

1. **ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení, a je řešena v rámci jednoho stavebního objektu (SO), a to:

SO 01 – Oprava koryta

1. **SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

Projektová dokumentace je vypracována jako dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (DPS). Dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů:

* vyjádření dotčených vlastníků a správců sítí, viz dokladová část
* geodetické zaměření vypracované firmou
* požadavkový list 3 02 17 075, Povodí Ohře, s.p.
* výřez digitální katastrální mapy (DKM)
* informace z katastru nemovitostí
* terénní prohlídka 18.9.2018
* průzkumné sondy ke zjištění existence a stavu historického pískovcového opevnění (17.12.2018 provedl provoz CV POh, s.p.).

Případné podmínky pro realizaci stavby uvedené ve stavebním povolení, popř. rozhodnutí o umístění stavby, budou při realizaci stavby zohledněny.