PASPORT OBJEKTU

Akce: Kamenice v Srbské Kamenici – LB zeď u č.p. 152

Vlastník nemovitosti: Henkeová Krista, p.p.č. 360

Pasport dokumentuje stavbu v blízkosti toku ve vlastnictví soukromého vlastníka, paní Kristy Henkeové. Jedná se o objekt bývalé stodoly, která byla v minulosti rozšířena na úkor pozemku POh, s.p. Na základě výzvy provozu POH, ČL majitelka sjednala nápravu a objekt, který tvořil „přestavek“ odbourala. V současné době se tedy objekt nachází v dostatečné vzdálenosti od budoucí nové konstrukce zdi z LK na mc a tedy je i dostatečný prostor pro odbourání zdiva stávajícího a pro výkopek. Dále se fotodokumentace zaměřuje na veškeré další objekty na pozemku 360, hlavně na stávající oplocení, lávku a konstrukci zdi stávající, včetně celkového pohledu na objekt.

Fotodokumentace vyhotovena 4.6.2019 (provoz ČL Terezie Řeháková)

Rekognoskace v terénu: Ing. Marie Sýkorová

Zpravovatel pasportu: Ing. Marie Sýkorová 06.06.2019