PŘÍLOHA č. 1 část A

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)

Specifikace předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky

Obsah

Outsourcing služeb pro ICT Operations	3

Infrastruktura a serverová řešení	3

Služba: Specialista serverových řešení	3

Služba: Specialista síťové infrastruktury	4

Služba: Specialista na disková pole	5

Služba: Specialista na zálohování	6

Outsourcing služeb pro ICT Operations

Infrastruktura a serverová řešení

Služba: Specialista serverových řešení

Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle konkrétních potřeb Zadavatele v oblasti problematiky serverových řešení pro Zadavatele v souladu se závaznými standardy a principy Zadavatele. Zejména se jedná o:

  - monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Zadavatele;

  - návrhy strategie a koncepce architektury serverových řešení včetně definice variant nasazení aplikace/aplikací s ohledem na serverovou platformu;

  - návrhy a optimalizace architektury serverů (x86/IA64/SPARC ap.) se zaměřením na porovnání TCO jednotlivých platforem a kalkulace ROI pro návrhy na změnu platformy;

  - posouzení výhodnosti jednolitých variant architektur s ohledem na náklady, otevřenost, možnost migrace apod.;

  - návrhy řešení a realizace řešení a správy serverových řešení (včetně fyzické instalace a konfigurace serverů);

  - návrhy řešení a realizace řešení a správy systémů pro vzdálenou správu a administraci serverových řešení (např. iLO);

  - návrhy řešení a realizace nasazování řešení a správy dohledových nástrojů serverových řešení;

  - návrhy řešení a realizace řešení integrace serverových řešení do dohledových nástrojů včetně definic sledovaných performance charakteristik s ohledem na účel nasazení serverů;

  - zpracování zpráv k nestandardním stavům zjištěným dohledovými nástroji včetně návrhů jejich řešení;

  - posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

  - poskytování součinnosti, konzultací a informací Dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

  - poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

  - poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

  - poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Zadavatele;

  - ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Zadavatele;

  - řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Zadavatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Zadavatelem.

  - Technik musí ovládat český jazyk slovem i písmem anebo dodavatel zajistí na své náklady překladatele

  - Technik bude pracovat v místě pracoviště zadavatele, Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600

Požadovaná prokazatelná úroveň znalostí pro tuto službu:

  - Minimálně řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;

  - znalost architektury serverů, minimálně x86, na odborné úrovni;

  - znalost nástrojů pro vzdálenou správu a administraci, minimálně iLO, na odborné úrovni;

  - znalost dohledových nástrojů serverových řešení na odborné úrovni;

  - základní znalost informační bezpečnosti na úrovni serverových řešení;

  - znalost metod TCO a ROI na odborné úrovni;

  - znalost tvorby podkladů, výstupů a další dokumentace v českém jazyce na odborné úrovni a dobré komunikační schopnosti;

  - Certifikace

    - HPE Accredited Technical Professional – Server Solutions V4;

    - HPE Accredited Technical Professional – Data Center Solutions V1;

  - Způsob doložení

    - V bodě a) doloží profesní životopis člena týmu a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání;

    - V bodě b) až g) doloží reference z jiných zakázek realizovaných dodavatelem

    - V bodě h) doloží kopii platných certifikací

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí 16 člověkohodin / měsíc.

Služba: Specialista síťové infrastruktury

Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle konkrétních potřeb Zadavatele v oblasti problematiky síťové infrastruktury pro Zadavatele v souladu se závaznými standardy a principy Zadavatele. Zejména se jedná o:

  - monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Zadavatele;

  - návrhy koncepce komplexního řešení síťové infrastruktury (Centrální řízení provozu, nasazení QoS, BGP apod.);

  - návrhy a optimalizace řešení síťové infrastruktury ExtremeNetworks a Fortinet včetně posouzení výhodnosti jednolitých variant;

  - realizační řešení nasazování, konfigurace a správy aktivních prvků síťové infrastruktury;

  - návrhy řešení a realizace nasazování řešení a správy dohledových nástrojů síťové infrastruktury;

  - návrhy řešení a realizace integrace prvků síťové infrastruktury do dohledových nástrojů včetně definic sledovaných performance charakteristik;

  - analýza a zpracování zpráv nestandardních stavů zjištěných dohledovými nástroji včetně návrhů jejich řešení;

  - posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

  - poskytování součinnosti, konzultací a informací Dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

  - poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

  - poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

  - poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Zadavatele;

  - ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Zadavatele;

  - řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Zadavatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby zadané Zadavatelem.

  - Technik musí ovládat český jazyk slovem i písmem anebo dodavatel zajistí na své náklady překladatele

  - Technik bude pracovat v místě pracoviště zadavatele, Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600

Požadovaná prokazatelná úroveň znalostí pro tuto službu:

  - minimálně řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;

  - znalost architektury a technologií síťové infrastruktury na odborné úrovni;

  - znalost infrastrukturních komponent ExtremeNetworks a Fortinet na odborné úrovni;

  - znalost standardů informační bezpečnosti síťové infrastruktury;

  - znalost standardů dohledových nástrojů síťové infrastruktury;

  - znalost tvorby podkladů, výstupů a další dokumentace v českém jazyce na odborné úrovni a dobré komunikační schopnosti;

  - Certifikace

    - Fortinet NSE 4 Network Security Professional;

    - Extreme Campus EXOS Switching & Routing;

    - Extreme Access Wireless;

    - Extreme Management Center;

    - Extreme IP Campus;

  - Způsob doložení

    - V bodě a) doloží profesní životopis člena týmu a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání;

    - V bodě b) až f) doloží reference z jiných zakázek realizovaných dodavatelem

    - V bodě g) doloží kopii platných certifikací

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí 16 člověkohodin / měsíc.

Služba: Specialista na disková pole

Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle konkrétních potřeb Zadavatele v oblasti problematiky diskových polí pro Zadavatele v souladu se závaznými standardy a principy Zadavatele. Zejména se jedná o:

  - monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Zadavatele;

  - návrhy strategie a koncepce komplexního řešení problematiky diskových polí;

  - návrhy řešení a realizace řešení nasazování, konfigurace a správy diskových polí;

  - návrhy optimalizace využití stávajících diskových polí (RAID skupiny, LUNy);

  - návrhy řešení a realizace řešení a správy zálohování diskových polí;

  - návrhy řešení a realizace nasazování řešení a správy dohledových nástrojů řešení v rámci předmětné služby;

  - návrhy řešení a realizace řešení integrace řešení v rámci předmětné služby do dohledových nástrojů včetně definic sledovaných performance charakteristik;

  - zpracování zpráv k nestandardním stavům zjištěným dohledovými nástroji včetně návrhů jejich řešení;

  - technická podpora ICT Zadavatele v oblasti předmětné služby na úrovni L2;

  - posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

  - poskytování součinnosti, konzultací a informací Dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

  - poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

  - poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

  - poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Zadavatele;

  - ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Zadavatele;

  - řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Zadavatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Zadavatelem.

  - Technik musí ovládat český jazyk slovem i písmem anebo dodavatel zajistí na své náklady překladatele

  - Technik bude pracovat v místě pracoviště zadavatele, Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600

Požadovaná prokazatelná úroveň odborných znalostí pro tuto službu:

  - minimálně řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;

  - znalost problematiky diskových polí na odborné úrovni;

  - znalost dohledových nástrojů diskových polí na odborné úrovni;

  - znalost tvorby podkladů, výstupů a další dokumentace v českém jazyce na odborné úrovni a dobré komunikační schopnosti;

  - Certifikace

    - Dell EMC - DCA-ISM;

  - Způsob doložení

    - V bodě a) doloží profesní životopis člena týmu a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání;

    - V bodě b) až d) doloží reference z jiných zakázek realizovaných dodavatelem

    - V bodě g) doloží kopii platných certifikací

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí 4 člověkohodin / měsíc.

Služba: Specialista na zálohování

Primárním předmětem této služby je zajištění profesionálních odborných služeb ICT dle konkrétních potřeb Zadavatele v oblasti problematiky zálohování a archivace pro Zadavatele v souladu se závaznými standardy a principy Zadavatele. Zejména se jedná o:

  - monitoring aktuálních standardů a technických a technologických řešení v oblasti předmětné činnosti a návrhy jejich aplikace do prostředí Zadavatele;

  - návrhy strategie a koncepce komplexního řešení problematiky zálohování systémů a dat a systémů archivace (dále též „systémy zálohování“);

  - návrhy řešení a realizace řešení nasazování, konfigurace a správy systému zálohování a souvztažných technologií;

  - návrhy optimalizace využití stávajících systémů zálohování;

  - návrhy řešení a realizace nasazování řešení a správy dohledových nástrojů řešení v rámci předmětné služby;

  - návrhy řešení a realizace řešení integrace řešení v rámci předmětné služby do dohledových nástrojů včetně definic sledovaných performance charakteristik;

  - zpracování zpráv k nestandardním stavům zjištěným dohledovými nástroji včetně návrhů jejich řešení;

  - technická podpora ICT Zadavatele v oblasti předmětné služby na úrovni L3;

  - posuzování a připomínkování přípravné a realizační dokumentace projektů a provozní dokumentace z pohledu předmětné služby;

  - poskytování součinnosti, konzultací a informací Dodavatelům ICT řešení v souladu s předmětnou službou v průběhu analýzy, návrhu řešení, realizace, akceptace a předávání do provozu;

  - poskytování vstupů do dokumentace veřejných zakázek, zejména požadavků vycházejících z předmětné služby a jejich souladu s platnou legislativou;

  - poskytování součinnosti v souladu s předmětnou službou při plánování, navrhování a řešení vývoje a změn agendových systémů a technologických řešení v souladu s předmětnou službou;

  - poskytování součinnosti při tvorbě a udržování metodiky a interních předpisů Zadavatele;

  - ukládání a správa dokumentace spojené s předmětnou činností v příslušné elektronické knihovně Zadavatele;

  - řídit se platnou legislativou a vnitřními předpisy Zadavatele a plnit odborné úkoly v oblasti předmětné služby Zadavatelem.

  - Technik musí ovládat český jazyk slovem i písmem anebo dodavatel zajistí na své náklady překladatele

  - Technik bude pracovat v místě pracoviště zadavatele, Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600

Požadovaná prokazatelná úroveň odborných znalostí pro tuto službu:

  - minimálně řádně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;

  - znalost problematiky systémů zálohování na odborné úrovni;

  - znalost konfigurace a správy systémů zálohování na odborné úrovni;

  - znalost dohledových nástrojů zálohování na odborné úrovni;

  - znalost tvorby podkladů, výstupů a další dokumentace v českém jazyce na odborné úrovni a dobré komunikační schopnosti;

  - Způsob doložení

    - V bodě a) doloží profesní životopis člena týmu a kopii nejvyššího dosaženého vzdělání;

    - V bodě b) až e) doloží reference z jiných zakázek realizovaných dodavatelem

Předpokládaný rozsah čerpání plnění pro tuto službu činí 4 člověkohodin / měsíc.