## Krycí list
Výkaz výměr
Akce : NZM, Praha 7 - expozice "Gastronomie"
Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Rekapitulace | Datum : duben 2016
Cena celkem bez DPH
Interiér - Vybavení expozice | 0
Gastro studio - zařízení | 0
Stavební úpravy gastro studio | 0
Stavební úpravy expozice | 0
ZTI - gastro studio | 0
ÚT - gastro studio | 0
VZT - gastro studio | 0
VZT expozice | 0
Elektro gastro studio | 0
Elektro expozice | 0
Osvětlení expozice | 0
AV technika | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Cena celkem vč. DPH | 0

## Interiér
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
AKCE: Národní zemědělské muzeum, Praha 7
|  |  | expozice GASTRONOMIE |  | Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : duben 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně 21% DPH
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | VÝSTAVNÍ PROSTOR |  |  |  | 0 | 0
1. |  |  | stůl skládací 1400 x 700, LTD dub | ks | 8 |  | 0 | 0
2. |  |  | židle skládací, hliník, plast | ks | 16 |  | 0 | 0
3. |  |  | panel u vstupu 3350x2800x100, LTD | ks | 1 |  | 0 | 0
4. |  |  | obklad dětského koutku 5400x2350, DTD, lak tabulová černá | kpl | 1 |  | 0 | 0
5. |  |  | dětská kuchyňka 2000x850x400, LTD | kpl | 2 |  | 0 | 0
6. |  |  | dětský stolek 500x500, LTD + dřevo masiv | ks | 6 |  | 0 | 0
7. |  |  | dětské židličky, dřevo masiv + lak | ks | 10 |  | 0 | 0
8. |  |  | vitrína klimastabilní 1200x2150x600, alu rám, bezpečnostní sklo | ks | 4 |  | 0 | 0
GASTRONIMICKÉ STUDIO
9. |  |  | šatní skříňka trojdílná 900x1900x420, LTD nebo plech | ks | 2 |  | 0 | 0
10. |  |  | šatní skříň s posuvnými dveřmi 1650x2000x450, LTD dub | ks | 2 |  | 0 | 0
11. |  |  | tabule černá v dřevěném rámu 1400x1900, DTD lak včetně dubového rámu | ks | 1 |  | 0 | 0
12. |  |  | rolety - mechanické bílé - 2300x2100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0
13. |  |  | rolety - mechanické bílé - 5300x2100 mm | ks | 8 |  | 0 | 0
14. |  |  | rolety - elektrické ovládání - krémově bílé - 1300x2100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0
15. |  |  | rolety - elektrické ovládání - krémově bílé - 5300x2100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
16. |  |  | grafika - výroba, polep | m2 | 53 |  | 0 | 0
|  |  | Expozice celkem - interIér |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 339000 | 406800
0 |  | 1 |  |  |  |  | 6260950 | 7513140
KOMENTÁŘ: Rozpočet počítá s využitím existujících exponátů a výrobou modelů, replik a stylizovaných napodobenin. Všechny položky, kde není výhradně napsaná jen práce, zahrnují vždy výrobu, nákup, dodávku. Programy a grafiku předpokládají součinnost se zadavatelem, poskytnutí podkladů a odsouhlasení textů, popisek, komentářů. Pro přípravu ocenění položek nutno vždy pracovat i se scénářem i výkresovou dokumentací.

## GS_zařízení
poz. | kategorie | model | stručný popis | podrobný popis | rozměry [ mm ] |  |  | ks | připojení elektro |  |  |  | připojení plyn |  | připojení ZTI |  |  | změkčená voda | Cena bez DPH/ks | Cena bez DPH/Celkem | Poznámka
[5 empty] | š. | hl. | v. |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN
SKLAD
1. | nerez | nerez | Regál 4-policový | 4x plná nerezová plná police | 1150 | 500 | 1800 | 2 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
PŘEDVÁDĚCÍ KUCHYŇ
2. | nerez | nerez | Mycí stůl s dřezem a spodní policí | pracovní stůl se spodní policí, vevařený lisovaný dřez 500x500x300 mm, otvor na stojánkovou baterii, zadní a levý lem, deska bezspárově svařena s navazujícím stolem | 1900 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | připojovací armatura je součástí dodávky gastro
2a. | ostatní technologie | ostatní technologie | Baterie stolní profi páková |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
3. | nerez | nerez | Pracovní stůl nad šoker | spodní prostor volný pro šoker zadní lem, deska bezespárově svařena s navazujícím stolem | 1000 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
4. | chlazení | chlazení | Šokový schlazovač a zmrazovač chlazený vzduchem | včetně sanitačního systému Sanigen, funkce kynutí/rozmrazování, nízkoteplotního pečení a regeneracekapacita:s roztečí 65 mm 4x GN 1/1s roztečí 40 mm 5x GN 1/1s roztečí 20 mm 8x GN 1/1zchlazení z +90°C na +3°C : 25 kg za 90 min.zmrazení z +90°C na -18°C : 25 kg za 240 min.vestavěný agregát, teplotní sonda, chlazení vzduchemchladivo R404Amaximální provozní teplota okolí 32°Cnapájecí napětí 230 Vintuitivní prosvětlený ovládací LCD panelČtyři základní zchlazovací cykly:Delicate +3°C - s teplotou chladící vzduchu nikdy neklesající pod O°C, pro ryby, rýži, brambory, těstoviny, tenké produkty atd.Strong +3°C - pro maso polévky, omáčky, silné produkty atd.Delicate -18°C - pro přímé zmrazení horkých právě dokončených produktů, proces je koncipován tak, aby nedocházelo k Iglů efektuStrong - 18°C - pro zmrazení studených produktů nebo produktů o teplotě okolíDynamické zchlazování:Předprogramované zchlazovací cykly pro jednotlivé segmenty používání: gastronomie, pekařské a cukrářské produkty, zmrzliny, atd. Uživatelské cykly:20 programovatelných pozic o 3 krocích pro uživatelské nastavení.Ovládání v českém jazyce Pětibodová vpichovací sonda, nevyhřívaná s patentovaným provedením pro jednoduché vyjímání ze zmrazených produktů.Elektronicky řízený ventilátor s pěti rychlostmi, i pro „lehké“ produkty. Nová konstrukce lopatek z plastu pro nízké tepelné zatížení vnitřního prostoru.Uživatelsky přátelské ovládání, konstrukce přátelská k životnímu prostředí s nízkou spotřebou energie.Vysoký výkon díky vícebodovému nastřikování chladiva do výparníků. Výparníky kataforézně ošetřeny proti korozi.Elektronicky řízený chladící okruh s optimalizací pro co nejlepší zchlazovací parametry.Žádný teplotní limit pro vkládané potraviny: možno vložit produkty i o teplotě +95°C na jehle, tj. minimální hmotnostní ztráta odpařováním.Dokonalý rozvod proudícího vzduchu. V každém místě komory stejný zchlazovací výkon.Multirack: inovativní koncepce nastavitelného držáku GN s možností umístění GN od hloubky 20 mm.Vyjímatelný umyvatelný filtr kondenzátoru, voděodolné provedení ventilátoru a vnitřní komory.USB konektor ke stahování dat a aktualizace software. | 790 | 771 | 870 | 1 | 1.2 |  | 1.2 | - |  | - | [5 empty] | 0
5. | termika | termika | Grilovací deska hladká | vestavná grilovací deska s užitnou plochou min. 320x520mm 1 teplotní zóna, rozsah teplot: 60°C - 300°C, deska je bezespárově vsazena do desky pracovního stolu monobloku | 400 | 700 | 6 | 1 |  | 4.5 | - | 4.5 |  | - | [5 empty] | 0
6. | nerez | nerez | Stůl chlazený dvousekcový | 2x 2 chlazené zásuvky GN rozměru, zadní lem 40 mm agregát vpravo, deska stolu je bezespárově svařena s navazujícími stoly | 1350 | 700 | 900 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - | [5 empty] | 0
9. | nerez | nerez | Dvousekcový mrazící stůl | 2x křídlová dvířka GN rozměru, agregát vpravo, zadní lem 40 mm, deska stolu je bezespárově svařena s navazujícími stoly | 1350 | 700 | 900 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - | [5 empty] | 0
10. | nerez | nerez | Mycí stůl s dřezem a spodní policí | spodní police, vpravo vevařený lisovaný dřez 500x500x300 mm otvor pro stojánkovou baterii, zadní a levý lem 40 mm, odstraněný levý zadní roh desky, deska stolu je bezespárově svařena s navazujícími stoly | 1400 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | připojovací armatura je součástí dodávky gastro
10a. | ostatní technologie | ostatní technologie | Baterie stolní profi páková |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
11. | nerez | Nerez | Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi | základní výška skříňky 650 mm, nastavitelná výška police, max.celoplošné zatížení police 80 kg, opláštění ze tří stran, posuvné dveře, police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem, dveře skříňky dvouplášťové, pohybující se na speciálních ložiskových posuvech s aretací v krajní poloze | 1900 | 300 | 900 | 2 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
12. | nerez | Nerez | Pracovní stůl se spodní policí | spodní police, zadní lem 40 mm, deska je bezespárově svařena s navazujícími stoly | 1300 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
13. | ostatní technologie | ostatní technologie | Robot univerzální stolní 5l | 10 rychlostí, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrospínače, objem nádoby 5 l, ve výbavě: metla, hák, míchač, polykarbonátový kryt pracovního prostoru | 385 | 330 | 452 | 1 | 0.75 |  | 0.75 | - |  | - | [5 empty] | 0
14. | termika | termika | Elektrický konvektomat | Funkce a charakteristika: šířka pouze 550mm při kapacitě 6 x GN 1/1 hl. 60 mm, až 350 programů ve 20ti krocích, vícebodová sonda teploty jádra, dveře varného prostoru s trojitým zasklením pro nízkou spotřebu energie, MagicPilot – revoluční ovládání, velmi odolný dotykový „true-colour“ displej, AutoChef – automatické vaření s 9ti kategoriemi, manuální vaření s 12ti kroky, provozní režimy: horký vzduch 30 - 300°C, vaření v páře 30 až 130°C, kombivaření 30-250°C, ChefsHelp – informace pro uživatele, užitečný pomocník, návodné instrukce pro obsluhu při použití varných procesů. Volitelně se zvukovým signálem. Velký přehledný displej, FamilyMix - režim FamilyMix Vám napoví, které pokrmy můžete připravovat dohromady. Optimální využití varné komory, VideoAssist - návod k obsluze jako videoklip, je Vám k dispozici 365 dnů v roce, BarCode: scanner čárových kódů pro automatické vyvolání programu, plnohodnotná funkce profesionální pece, GreenInside – ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě. | 550 | 783 | 758 | 2 |  | 7.8 | - | 15.6 |  | - |  |  |  | . |  | 0
15. | nerez | nerez | Chladící stůl třísekcový s dřezem | 3x 2 chlazené zásuvky GN rozměru, agregát vlevo, nad agregátem dřez 300x500 mm, otvor pro stojánkovou baterii, zadní lem 40 mm, bezespárové svaření desky stolu s navazujícími stoly | 1830 | 700 | 900 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - | [5 empty] | 0 | připojovací armatura je součástí dodávky gastro
15a. | ostatní technologie | ostatní technologie | Baterie stolní profi páková |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
16. | nerez | nerez | Chladící stůl třísekcový | 3x 2 chlazené zásuvky GN rozměru, agregát vlevo, zadní lem 40 mm, bezespárové svaření desky stolu s navazujícími stoly | 1830 | 700 | 900 | 1 | 0.4 |  | 0.4 | - |  | - | [5 empty] | 0
17. | nerez | nerez | Mycí stůl s dřezem | spodní police, vlevo vevařený lisovaný dřez 500x500x300 mm, otvor pro stojánkovou baterii, zadní lem 40 mm, bezespárové svaření desky stolu s navazujícími stoly | 2000 | 700 | 900 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0 | připojovací armatura je součástí dodávky gastro
17a. | ostatní technologie | ostatní technologie | Baterie stolní profi páková |  |  |  |  | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
18. | mytí | mytí | Myčka nádobí | Myčka podstolová - 4 možnosti použití: myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů Individuální možnost výbavy: Energy, Cool, ReTemp, teoretický výkon až 77 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm, teplota při mytí: 40-66°C, teplota při oplachování: 40-85°C dle provedení, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,4l, dvouplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, tři základní mycí programy s názornými symboly umývaného nádobí + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku, spotřeba změkčené vody 4l/min | 600 | 617 | 715 | 1 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | . |  | 0
19. | ostatní technologie | ostatní technologie | Změkčovač vody | - vodivost: max 2000- způsob provozu: automatický regenerační program řízení pomocí kotoučů tvrdosti vody a průtokem | 360 | 500 | 790 | 1 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
20.1 | nerez | Nerez | Pracovní stůl pojízdný pro vestavěnou indukci | varný monoblok se zabudovanými varnými aparáty, blok je konstruován v celonerezovém provedení AISI 304, z čehož horní část je ze 3 mm plechu na pracovní ploše vyztužená do 5 mm síly dalšími 2 mm nerezovými plechy podepřená jeklovými nosníky, horní plocha z jednoho kusu bezespárová hygienická konstrukce pro optimální údržbu, na každé pracovní straně varného bloku zabudované minimálně 3 el. zásuvky 230V | 1450 | 1100 | 900 | 6 |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 0
20.2 | termika | termika | Zabudovací indukční sporák dvouzónový | cívka: 2x 280x280 mm, celoplošný ohřev, ceranová plotna 350x650x6 mm | 350 | 650 | 6 | 6 |  | 10 | - | 60 |  | - | [5 empty] | 0
20.3 | ostatní technologie | ostatní technologie | Baterie sprchová | model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou |  |  |  | 6 | [11 empty] | 0
xx.xx |  |  | Stolní inventář | není součástí projektu gastro | [15 empty] | 0
xx.xx |  |  | VZT | není součástí projektu gastro | [15 empty] | 0
[9 empty] | elektro: |  |  | 230V | 3.55 |  |  | CELKEM |  | Cena celkem bez DPH |  | 0
[5 empty] | PŘÍKON CELKEM | [6 empty] | 400V | 80.1 |  |  |  |  | DPH 21% |  | 0
[9 empty] | plyn: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Cena celkem včetně DPH |  | 0
[9 empty] | Předpokládaná současnost: |  |  |  | 0.8

## GS_Stavební část_Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Provoz gastronomie | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Praha 7, Kostelní 1300/44
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
25.04.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 617327.05 |  | 129638.68
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## GS_Stavební část_Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Objekt: Provoz gastronomie
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: Praha 7, Kostelní 1300/44 |  |  |  |  | Datum: 25.04.2016
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Dokončovací práce - zasklívání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GS_Stavební část_Položky
ROZPOČET
Stavba: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Objekt: Provoz gastronomie
Objednatel:
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracoval:
Místo: Praha 7, Kostelní 1300/44 | [7 empty] | Datum: 25.04.2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 011 | 342248113 | Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 014 | 612325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 713 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 631 | 631538000 | deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK HD 600x1000x25 mm | m2 | 87.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 136.446 | 2.2 | 0 | 300.18 | 300.18 | 0
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 762 | 7621231R1 | D+M pomocné konstrukce pro osazení oken a zavěšení LCD (dělící stěna 12,0m2) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 762 | 762511155 | Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 20 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 762 | 762511173 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz k sobě šroubovaných | m2 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 762 | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo | m2 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 595 | 595907600 | deska cementotřísková CETRIS PDB podlahová 62,5x125 cm tl.1,8 cm | m2 | 81.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 595 | 595907590 | deska cementotřísková CETRIS PDB podlahová 62,5x125 cm tl.1,6 cm | m2 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 762 | 762951004 | Montáž podkladního roštu dřevěné podlahy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 500 mm | m2 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 612 | 612211370 | hranol konstrukční masivní 80 x 160 mm, smrkové nepohledové | m | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 612 | 612211340 | hranol konstrukční masivní 80 x 100 mm, smrkové nepohledové | m | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 1966.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 763 | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB | m2 | 45.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 763 | 763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 763 | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 17.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 763 | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 94.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 763 | 763164781 | Montáž SDK obkladu dřevěných kcí jednoduché opláštění | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 590 | 590305210 | deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm | m2 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 1028.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 766 | 76612R1 | Kompaktní laminátová deska, ukotvená do boků a přes úhelníky | m2 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 766 | 766412233 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm | m2 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 611 | 611911250 | palubky obkladové dub | m2 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 611 | 611617170 | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 766 | 766660172 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 611 | 611617250 | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 766 | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 611 | 611617170.A | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 549 | 549146200 | klika včetně rozet a montážního materiálu nerez | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.
38 | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 611 | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 766 | 766R1 | D+M vstupní rampy a schodišťových stupňů, zakrytí dřevo dub | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1002.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 771 | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm | m | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 597 | 597611550.A | sokl keramický pro dlažbu 20 x 9x 0,75cm bílý | m | 7.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 771 | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 597 | 597611550 | dlažba keramická 20x20cm protiskluz bílá | m2 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 771 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 771 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 64.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 776 | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 75.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 607 | 607561110 | krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 2,5 mm | m2 | 82.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 776 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 687.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 781 | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 64.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 597 | 597610730 | obkládačky keramické (bílé lesklé) 19,8 x 39,8 mm | m2 | 71.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 781 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 431.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 230.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 784 | 784211167 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 39.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 784 | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 213.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 784 | 784221005 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 39.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 787 | 787792522 | Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 8 mm | m2 | 16.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 799 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | R | 799 R1 | Přesunutí EPS snímačů na čelní stěnu gastro | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | R | 799 R2 | Převěšení reproduktorů | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## EXP_Stavební část_Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Expozice gastronomie | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Praha 7, Kostelní 1300/44
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
25.04.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## EXP_Stavební část_Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Objekt: Expozice gastronomie
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: Praha 7, Kostelní 1300/44 |  |  |  |  | Datum: 25.04.2016
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EXP_Stavební část_Položky
ROZPOČET
Stavba: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Objekt: Expozice gastronomie
Objednatel:
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracoval:
Místo: Praha 7, Kostelní 1300/44 | [7 empty] | Datum: 25.04.2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 763 | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB | m2 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 763 | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 97.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 763 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 1285.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 611 | 611601580 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm bílé | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 549 | 549146200 | klika včetně rozet a montážního materiálu nerez | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.
8 | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 611 | 611811010 | zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm bílý lak | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 766 | 766R1 | D+M dřevěné lávky vč. schodišť | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 179.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 784 | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 784 | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## GS_ZTI
Národní zemědělské muzeum - Vnitřní úpravy objektu
k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7
Zdravotně-technické instalace
0.25
pořadí | Název položky | mj | množství | dod. Kč/pol. | mont. Kč/pol. | celkem
ZTI - KANALIZACE
1 | Potrubí PVC – KG systém DN 100 | m | 8 |  |  | 0
2 | Potrubí PPs – HT systém DN 70 | m | 32 |  |  | 0
3 | Potrubí PPs – HT systém DN 50 | m | 5 |  |  | 0
4 | Potrubí PPs – HT systém DN 40 | m | 20 |  |  | 0
5 | Vsadit odbočku ø 100/150 do stávající litinové stoupačky | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 736760 | m | 66 |  |  | 0
ZTI - VODOVOD
7 | Potrubí lPe ∅32/2,9 mm | m | 20 |  |  | 0
8 | Potrubí plastové vodovodní Ppr TRUBKA (DN15 – DN25) | m | 100 |  |  | 0
9 | PE izolace Tubolit pro (DN15 – DN25) | m | 100 |  |  | 0
10 | Upevňovací prvky potrubí: objímky pro DN 20-50 - celkový součet | ks | 80 |  |  | 0
11 | Protažení instalačním jádrem | kpl | 1 |  |  | 0
12 | Kulový kohout DN 25 | ks | 1 |  |  | 0
13 | Elektrický boiler 160 l | kpl | 1 |  |  | 0
14 | Napojení na stávající vodovod DN lPe DN32 | kpl | 1 |  |  | 0
15 | Proplach a dezinfekce potrubí dle ČSN 736660 | m | 120 |  |  | 0
16 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 dle ČSN 736660 | m | 120 |  |  | 0
ZTI - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
17 | Umyvadlo keramické 60 cm, vč. zápachové uzávěrky | kpl | 2 |  |  | 0
18 | Klozet závěsný Jika LYRA PLUS COMPACT | kpl | 1 |  |  | 0
19 | Klozetové sedátko | ks | 1 |  |  | 0
20 | Geberit KOMBIFIX ECO pro WC | kpl | 1 |  |  | 0
21 | Baterie umyvadlová páková stojánková (standard) | kpl | 3 |  |  | 0
22 | Připojení dřezu (dod. interiér) | kpl | 4 |  |  | 0
23 | Baterie dřezová páková stojánková (standard) | kpl | 4 |  |  | 0
24 | Armatura pro připojení myčky a pračky | kpl | 1 |  |  | 0
25 | Stojánkový výtok SV nad dřez | ks | 6 |  |  | 0
26 | Malý dřez nerezový do pracovní desky | kpl | 6 |  |  | 0
27 | Závěsná nerezová výlevka s mříží | kpl | 1 |  |  | 0
28 | Dřezový sifon | ks | 11 |  |  | 0
29 | Umyvadlový sifon | ks | 1 |  |  | 0
30 | Armaturní dvířka 450x450 mm s požární odolností | kpl | 1 |  |  | 0
31 | Ventil rohový připojovací (dřezy, umyvadla) | ks | 20 |  |  | 0
32 | Připojovací hadičky tlakové (dřezy, umyvadla) | ks | 20 |  |  | 0
| Celkem zdravotně-technické instalace bez DPH : |  |  |  |  | 0

## GS_ÚT
Národní zemědělské muzeum - Vnitřní úpravy objektu
k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7
Ústřední vytápění
0.25
pořadí | Název položky | mj | množství | dod. Kč/pol. | mont. Kč/pol. | celkem
1 | Demontáž a odpojení stávajících radiátorů | kpl | 3 |  |  | 0
2 | úprava (prodloužení) přípojek ÚT - trubky Cu ø 20 | m | 9.5 |  |  | 0
3 | návleková tepelná izolace na potrubí | m | 9 |  |  | 0
4 | Deskový radiátor 33-600/1400 VK | ks | 2 |  |  | 0
5 | Deskový radiátor 33-600/1000 VK | ks | 1 |  |  | 0
6 | Dvojitá napojovací armatura | ks | 3 |  |  | 0
7 | Vypuštění a zpětné napuštění topného systému ve 4.NP | m | 1 |  |  | 0
8 | Termostatická hlavice | kpl | 3 |  |  | 0
9 | Zkouška těsnosti a topná zkouška | kpl | 1 |  |  | 0
| Celkem ústřední vytápění bez DPH : |  |  |  |  | 0

## GS_VZT
Národní zemědělské muzeum - Vnitřní úpravy objektu
k.ú. Holešovice, Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7
Vzduchotechnika a klimatizace
0.25
pořadí | Název položky | mj | množství | dod. Kč/pol. | mont. Kč/pol. | celkem
1 | Ventilátor do potrubí 500 m3/hod | kpl | 2 |  |  | 0
2 | Izolovaná hliníková hadice s parozábranou ø125 | m | 18 |  |  | 0
3 | Izolovaná hliníková hadice s parozábranou ø150 | m | 25 |  |  | 0
4 | Střešní hlavice ø150 | ks | 2 |  |  | 0
5 | Zavěšená digestoř 1500X1100 z nerezu, s filtry a s osvětlením | ks | 6 |  |  | 0
6 | Talířový ventil nerez | ks | 5 |  |  | 0
7 | Mřížka dveřní 450x150 mm | m | 3 |  |  | 0
8 | Mřížka s kolenem 90° pro vyústění z podlahy 450x150 mm | kpl | 3 |  |  | 0
9 | Klimatizační jednotka s venkovní jednotkou Qchlad=min 2,6 kW | kpl | 1 |  |  | 0
10 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
| Celkem vzduchotechnika a klimatizace bez DPH : |  |  |  |  | 0

## EXP_VZT
Vzduchotechnika - Zemědělské muzeum - Gastro
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  | celková
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dod. celkem | cena
Zařízení č.1 - přívod
1.1.. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1 |  |  | 0
1.2.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 2 |  |  | 0
1.3.. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 2 |  |  | 0
1.4.. | TD-800/200 Silent, 95W, 0.45A 230V | ks | 1 |  |  | 0
1.5.. | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.6.. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.7.. | MFL/F- 250 filtrační kazeta G3 | ks | 2 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
1.8. | TR Ø 250 | m | 6 |  |  | 0
1.9. | OBJ 90° 250 - 250 | ks | 4 |  |  | 0
1.10. | Koncový kryt DR 250 | ks | 2 |  |  | 0
1.11. | PRO 200/250 | ks | 4 |  |  | 0
1.12. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0
1.13. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 |  |  | 0
1.14. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 7 |  |  | 0
| Zařízení č.1 - přívod |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - odvod
2.1. | TD-1000/200 Silent, 120W, 0.5A 230V | ks | 1 |  |  | 0
2.2. | Tlumič kruhový MAA 250 - 900 | ks | 1 |  |  | 0
2.3. | Tlumič kruhový MAA 250 - 600 | ks | 1 |  |  | 0
2.4. | neobsazeno |  |  |  |  | 0
2.5. | SMU 600 x 300 | ks | 2 |  |  | 0
2.6. | Mřížka s pletivem Ø 250 | ks | 1 |  |  | 0
| Vzduchotechnické potrubí skup.I pozinkované |  |  |  |  | 0
2.7. | Potubí do obvodu 1890/ 100%tvarovek | m2 | 2 |  |  | 0
| Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0
2.8. | TR Ø 250 | m | 2.5 |  |  | 0
2.9. | neobsazeno |  |  |  |  | 0
2.10. | PRO 200/250 | ks | 2 |  |  | 0
2.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0
2.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 |  |  | 0
2.13. | Úložný systém Mupro s gumovou výstelkou | ks | 4 |  |  | 0
| Zařízení č.2 - odvod |  |  |  |  | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Přesun hmot | % | 3.6 |  |  | 0
| Dopravné | % | 4 |  |  | 0
| Lešení |  | 2 |  |  | 0
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  | 0 | 0 |  | 0

## GS_Elektro_Soupis položek
název akce: Expozice gastronomie Praha 7
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Doplnění hlavního rozváděče ozn.RH | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | Rozváděč gastro ozn.R-G | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | DE
3 | 509131 | svítidlo stropní zapuš. 2x reflektor LED 25W/3000lm | ks | 6 |  | 0 | S | * |  | DE
|  | 3000k, IP23, rozměr 339x180x155 (dxšxv) |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
4 | 509131 | svítidlo stropní zapuš. 1x reflektor LED 25W/3000lm | ks | 12 |  | 0 | S | * |  | DE
|  | 3000k, IP23, rozměr 339x180x155 (dxšxv) |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
5 | 510101 | svítidlo LED zapuštěné 15W 1000l IP43 Opálový kryt | ks | 6 |  | 0 | Z | * |  | DE
6 | 552002 | svítidlo nást. Nouzové při výpadku IP20 LED1,2W/3hod | ks | 3 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
7 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 6 |  | 0 |  | * |  | ME
8 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 15 |  | 0 |  | * |  | ME
12 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 2 |  | 0 |  | * |  | ME
16 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 410154 | SESTAVA přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6 |  | 4 |  | 0 |  | * |  | ME
20 | 409829 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 410164 | SESTAVA ovladač žaluziový zap. 1.pol IP20 |  | 4 |  | 0 |  | * |  | ME
24 | 409860 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0-1/0 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
25 | 410105 | kryt spínače dělený pro řaz.1/0-1/0 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
26 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
27 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 7 |  | 0 | S | * |  | ME
28 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
29 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 13 |  | 0 | S | * |  | ME
30 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | ME
31 | 420901 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 | ks | 12 |  | 0 | S | * |  | ME
32 | 311411 | krabice přístrojová do dutých stěn | ks | 65 |  | 0 | S | * |  | ME
33 | 311413 | krabice rozbočná s víčkem do dutých stěn | ks | 14 |  | 0 | S | * |  | ME
34 | 171613 | kabel 1-CXKH-R 1x50 | m | 310 |  | 0 | S | * |  | ME
35 | 121306 | kabel 1-CXKH-R 5Jx2,5 | m | 190 |  | 0 | S | * |  | ME
36 | 121106 | kabel 1-CXKH-R 3Jx2,5 | m | 580 |  | 0 | S | * |  | ME
37 | 121305 | kabel 1-CXKH-R 5Jx1,5 | m | 80 |  | 0 | S | * |  | ME
38 | 121105 | kabel 1-CXKH-R 3Ox1,5 | m | 90 |  | 0 | S | * |  | ME
39 | 121105 | kabel 1-CXKH-R 3Jx1,5 | m | 210 |  | 0 | S | * |  | ME
40 | 177107 | vodič 1-CH-R 4mm2 ze/žl | m | 80 |  | 0 | S | * |  | ME
41 | 333161 | lišta vkládací LH 40x40 | m | 40 |  | 0
42 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 10 |  | 0 | S | * |  | ME
43 | 295404 | svorka spojovací SS FeZn | ks | 3 |  | 0 | S | * |  | ME
44 | 295413 | svorka připojovací SP 1šroub FeZn | ks | 3 |  | 0 | S | * |  | ME
45 | 295327 | podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1pl 55mm plast | ks | 8 |  | 0 | S | * |  | ME
49 | 420204 | zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat65e | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
50 | 420212 | nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
51 | 311411 | krabice přístrojová do dutých stěn | ks | 7 |  | 0 | S | * |  | ME
52 | 209402 | kabel instalační STP 4x2xAWG23 Cat.6 LSOH | m | 380 |  | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
53 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
54 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | CE
55 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
56 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
57 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
58 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
59 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | CE
60 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
61 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 65 |  | 0 | S |  |  | CE
62 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | CE
63 | 210201022 | svítidlo LED vestavné/2 zdroje | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
64 | 210201022 | svítidlo LED vestavné | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
65 | 210201021 | svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
66 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
67 | 210810913 | kabel Cu(-1kV CHAH) pevně uložený do 1x70 | m | 310 |  | 0 | S |  |  | CE
68 | 210810952 | kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 190 |  | 0 | S |  |  | CE
69 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 560.67 |  | 0 | S |  |  | CE
70 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 80 |  | 0 | S |  |  | CE
71 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 90 |  | 0 | S |  |  | CE
72 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 210 |  | 0 | S |  |  | CE
73 | 210810911 | kabel Cu(-1kV CHAH) pevně uložený do 1x16 | m | 80 |  | 0 | S |  |  | CE
74 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 40 |  | 0
75 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 10 |  | 0 | S |  |  | CE
76 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
77 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
78 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
79 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
80 | 210950301 | kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 380 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
81 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ON
82 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ON
83 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ON
84 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  | 0 | Z |  |  | ON
85 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 3 |  | 0 | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ON

## GS_Elektro_rekapitulace
název akce: Expozice gastronomie Praha 7
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 |  |  |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 |  |  |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  |  |  | 13
5 | prořez | 5 |  |  |  | 14
6 | materiál podružný | 3 |  |  |  | 15
7 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 18
8 | PPV pro elektromontáže | 6 |  |  |  | 22
9 | dodávky celkem |  |  |  |  | 25
10 | materiál+výkony celkem |  |  |  |  | 26
11 | ostatní náklady |  |  |  |  | 27
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 28
13 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
14 | revize |  |  |  |  | 36
15 | rozpočtová rezerva | 7 | 466944 |  |  | 40
16 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0 | 41
17 | projekty |  |  |  |  | 5
18 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 0 | 7
19 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44

## GS_Elektro_Hlavní rozvaděč
název akce: Expozice gastronomie Praha 7
objekt: Elektroinstalace
označení rozvaděče: RH
popis rozvaděče: Doplnění hlavního rozváděč
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RH
1 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 6 |  | 0
2 | 436256 | jistič LST 125B/3 10kA 3pól 4,5MOD/ch.B/ 125A | ks | 1 |  | 0
3 | 784315 | svorka řadová KR35F 35mm2/168A/fázová | ks | 3 |  | 0
4 | 784212 | svorka KK do 70mm2 na pas | ks | 3 |  | 0
5 | 900005 | popisovací štítek | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Rekapitulace rozvaděče
p.č. |  |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  | 0
2 | podružný (%) |  | 3
3 | Materiál celkem |  |  | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  | 4.13
5 | Cena za 1 ks |  |  | 0
6 | počet (ks) |  | 1 | 0
7 | Cena celkem |  |  | 0

## GS_Elektro_Rozvaděč galerie
název akce: Expozice gastronomie Praha 7
objekt: Elektroinstalace
označení rozvaděče: R -G
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče R -G
1 | 764812 | oceloplechový rozváděč zapuštěný 144 mod. 1070x588x136 | ks | 1 |  | 0
2 | 781128 | sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2 3x19vývod vidlice | ks | 2.5 |  | 0
3 | 784315 | svorka řadová KR35F 35mm2/168A/fázová | ks | 4 |  | 0
4 | 784311 | svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová | ks | 62 |  | 0
5 | 415067 | vypínač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1 |  | 0
6 | 471001 | kombi sv přep DEHNventil M pro 3pol TN-C sy 951300 | ks | 1 |  | 0
7 | 434323 | jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA | ks | 5 |  | 0
8 | 434325 | jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 6 |  | 0
9 | 434370 | jistič LTN-16D-1 1pól/ch.D/ 16A/10kA | ks | 1 |  | 0
10 | 435023 | jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA | ks | 4 |  | 0
11 | 435024 | jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA | ks | 6 |  | 0
12 | 438023 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC | ks | 20 |  | 0
13 | 900005 | popisovací štítek | ks | 44 |  | 0
14 | 900006 | výstražná tabulka | ks | 2 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Rekapitulace rozvaděče
p.č. |  |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  | 0
2 | podružný (%) |  | 3
3 | Materiál celkem |  |  | 0 | 50507
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  | 26.67
5 | Cena za 1 ks |  |  | 0 | 59842
6 | počet (ks) |  | 1 | 0
7 | Cena celkem |  |  | 0

## EXP_Elektro
NZM Praha, expozice - Gastronomie
Elektro expozice
Popis materiálu | ks,m | Cena za kus | Cena
Rozváděče RG
Nástěnný rozvaděč 2A-18, Schrack | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana třídy B+C, 4M | 1 |  | 0
PER 610, - reléová jednotka, 6x spínač | 3 |  | 0
PEC 25 - konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
Vypínač 32A | 1 |  | 0
Jistič B10/1 | 4 |  | 0
Jistič B16/1 | 4 |  | 0
Jistič C16/1 | 2 |  | 0
Jistič B10/3 | 5 |  | 0
Proudový chránič 25/4/0.03 | 1 |  | 0
Stykač 2Z/20A, 230V | 16 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 šedá | 35 |  | 0
Svorka Wago 2,5mm2 modrá | 5 |  | 0
3f.propojovací lišta 10mm2, 1m | 1 |  | 0
Nulovací lišta N,PE 10mm2, 1m | 0.5 |  | 0
Zaslepovací pás 1000mm | 0.5 |  | 0
Servisní zásuvka | 1 |  | 0
Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
Výroba rozváděče | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Kabely
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 180 |  | 0
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 330 |  | 0
Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 340 |  | 0
Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 | 330 |  | 0
Lišta LHD 40x40, 1m, bílá, KOPOS | 150 |  | 0
Ohebná chránikča 2316/LPE- 1 | 30 |  | 0
Ohebná chránikča 2323/LPE- 1 | 100 |  | 0
Ovladače, zásuvky, instalační materiál
Silový vypínač jednoduchý, řazení č.1 | 5 |  | 0
Jednotlačítko ABB | 2 |  | 0
Dvojtlačítko ABB | 2 |  | 0
Zásuvka 230V/16A ABB | 9 |  | 0
Dvojitá zásuvka 230V/16A ABB | 7 |  | 0
Zásuvka 230V/16A PRAKTIK bílá | 12 |  | 0
Zásuvka 230V/16A PRAKTIK bílá, dvojitá | 1 |  | 0
Dvojitá datová zásuvka | 5 |  | 0
Krabice přístrojová LK80x28 | 1 |  | 0
Krabice KU68 | 25 |  | 0
Jednorámeček | 8 |  | 0
Dvojrámeček vodorovný | 2 |  | 0
Trojrámeček vodorovný | 3 |  | 0
Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
Osvětlení
S1 - lištový světlomet typu spotlight, 71142 | 4
S2 - lištový světlomet typu spotlight, 71144 | 14
S3 - lištový světlomet typu spotlight | 25
S4 - lištový světlomet typu spotlight, 71154 | 14
F1 - lištový světlomet typu spotlight, 71158 | 6
F9 - zářivkové svítidlo 1x36W | 15
A1 - Lineární profil s difusorem bílá/šedá LED/T5/ | 1
N nouzové svítidlo s vlastním zdrojem | 2 |  | 0
Zavěšená lišta, bílá (4m) | 15
Montáže
Instalace kabeláže | 1 |  | 0
Instalace svítidel a lišt na připravené vývody | 1 |  | 0
Kompletace zásuvek a ovladačů | 1 |  | 0
Stavební přípomoce | 1 |  | 0
Připojení rozvaděče RG | 1 |  | 0
Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
Projekt skutečného stavu | 1 |  | 0
Doprava | 1 |  | 0
Revize | 1 |  | 0
Předání, zaškolení | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0

## EXP_Osvětlení
Akce: | NZM Gastro
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  | 0
pozice | ks | popis | cena/ks | celkem Kč bez DPH | krivka svitivosti
F1 | 6 | Lištový světlomet typu floodlight, barva bílá, oválná distribuce 1:3, LED 12W 3000K, stmívatelný lokálně a externě, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h |  | 0
S1 | 4 | Lištový světlomet typu floodlight, barva bílá, velmi úzká distribuce 7°, LED 4W 3000K, stmívatelný lokálně a externě, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h |  | 0
S2 | 14 | Lištový světlomet typu floodlight, barva bílá, úzká distribuce 16°, LED 12W 3000K, stmívatelný lokálně a externě, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h |  | 0
S3 | 25 | Lištový světlomet typu floodlight, barva bílá, široká distribuce 30°, LED 12W 3000K, stmívatelný lokálně a externě, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h |  | 0
S4 | 14 | Lištový světlomet typu floodlight, barva bílá, velmi široká distribuce 49°, LED 12W 3000K, stmívatelný lokálně a externě, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h |  | 0
A1 | 4 | Lineární profil s difusorem, barva bílá nebo šedá, LED nebo T5 4000K |  | 0
lištový systém
60m, zavěšený, bílá barva
| 37 | lanko |  | 0
| 37 | závěs |  | 0
| 5 | koncovka |  | 0
| 5 | napájení 3 fáze |  | 0
| 15 | 3 fázová lišta 4m |  | 0
| 10 | spojka |  | 0
|  | montáž |  | 0

## AV technika
číslo položky | název 1 | název 2 | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Gastronomie - Studio
Video část
1 | KAM 1 - 4 | Kamera | Motorizovaná profersionální otočná kamera. TV systém HD: Kamera & objektiv Video CMOS Sensor: 1/3” CMOS, 2.12 Mega Pixels Frame Rate: 1080p/30, 1080p/25, 720p/, 720p/50, NTCS, PAL Objektiv: 12x, F3.5mm-42.3mm, F1.8-F2.8 Zoom: 12x, 16x Digital Zoom úhel záběru 72.5° Min Lux 0.5 Lux at F1.8, AGC ON závěrka 1/25s - 1/10000s Překlopení & zrcadlení ano Horizontální záběr 6.9° (tele) to 72.5° (wide) Vertikální záběr 3.9° (tele) to 44.8°(wide) Pracovní prostředí vnitřní Pan & Tilt pohyb Panoramatický rozsah ±170° vertikální rozsah vzhůru: 90°, dolů: 30° Presets 64 Presets (245 Presets přes RS-232) Video výstupy USB 3.0, HDMI, IP Streaming, CVBS Síťové rozhraní RJ45 Audio Interface Line In, 3.5mm (IP Stream Only) ovládací rozhraní RS-232, RS485 Baud Rate 2400/4800/9600 bits Napájecí vstup JEITA Type Power Adapter (DC IN 12V) USB Interface USB 3.0 napájecí zdroj 12W 24W (Max) Rozměry a hmotnost Rozměry 142mm W x 175mm H x 150mm | ks |  | 4 | 0
2 | LCD 1, 2 | LCD 65" | Úhlopříčka: 55" (139 cm) Rozlišení: Full HD 1920x1080 bodů Typ panelu: IPS Panel/D-LED Jas: 350 cd/m² Konstastní poměr: 1,200:1 Poměr obrazu: 16:9 Odezva: 9 ms Pozorovací úhel: 178° Šířka rámečku: 12,6 mm nahoře, 14,5 mm dole Rozměry (šxvxh): 1,239x712x62 mm Hmotnost (čístá): 16 kg Spotřeba: 170 W | ks |  | 2 | 0
3 | Držák pro LCD 1a 2 | Držáky | Nástěnný fixní držák pro displeje 55" Max. nosnost 114 kg. Možnost horizontálního posunu po instalaci +/- 220 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů - MicroAdjust. Click-connect systém - slyšitelné kliknutí při bezpečném zapadnutí obrazovky do držáku. | ks |  | 2 | 0
|  |  | Audio část |  |  |  | 0
4 | MIC 1 a2 | Mikrofon | Mikrofonní modul kondenzátorový, úzce směrová (laloková) superkardioidní charakteristika, 22,5 dia. x 221 mm | ks |  | 2 | 0
5 | Zdroj pro MIC 1 a2 | Příslušenství audio technika | Napájecí modul pro ME- Phantom 48V, vč. upevňovací klipsny MZQ200, 22 dia. x 94 mm | ks |  | 2 | 0
6 | Stropní držák | Držák, stojan, úchyt | držák pro stropní upevnění mikrofonní klipsny, závit 3/8". Hmotnost 0,2 kg, výška 155 mm, Ø 73 mm. Barva černá. | ks |  | 2 | 0
7 | Bezdrátový MIC | Mikrofon bezdrátový | UHF bezdrátový set - bez mikrofonu, 35Hz-20 kHz, kapesní vysílač, přenosné pásmo 650.1 - 680.0 MHz, síťový μC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač | ks |  | 1 | 0
8 | Bezdrátový MIC | Mikrofon | Náhlavní kondenzátorový mikrofon, uchycení na jedno ucho, všesměrová charakteristika, 60 Hz - 15 kHz, 3 pin mini XLR konektor, 7g, větrná ochrana, pouzdro, kabelová příchytka, tělová barva | ks |  | 1 | 0
9 | Bezdrátový MIC | Příslušenství audio technika | Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů WMS, vč. BNC průchodek. 1 m, | ks |  | 2 | 0
10 | Nabíječka | Příslušenství audio technika | dvojitá inteligentní nabíječka pro UHF vysílače bezdrátových mikrofonů / 1,2 V NiMH AA akumulátorové baterie (> 2000 mAh), nabíjí bez vyjmutí baterií z vysílačů, set vč. síť. zdroje a 2x AA 1,2 V NiMH akumulátorové baterie (> 2100 mAh), 188x115x78 mm, 420 g, černá barva | ks |  | 1 | 0
11 | Audio MIX | Mixážní systém | Mixážní matice s DSP, 4 vstupy/ 4 výstupy, 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů, indikační LED pro každý kanál, ethernet,, nastavení, kontrola, monitoring přes HiQnet London Architect, RS-232, 219x197x41 mm, 1,28 kg | ks |  | 1 | 0
12 | REP 1 a 2 | Reproduktorová soustava | Pasivní sloupová line-array reprosoustava 8x2", 150W / 8Ω, 70_100V/60,30,15W, 80 Hz - 20 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 93 dB, 528x99x153 mm, 4,1 kg, SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±80° do stran a ±15° náklon, černá barva | ks |  | 2 | 0
13 | Zesilovač | Zesilovač | Koncový zesilovač 2x_215/350/550W - 8/4/2Ω, mono_700/1100W - 8/4Ω, citlivost vstupů 1,4Vrms a 0,775Vrms, Integrovaný procesor - pásmová propusť, limitér, módy zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, 11x LED indikátory signálu a stavu, nízká tepelná ztráta, symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp. výstupy jack 6,3, výstupy Speakon a šroubovací svorky, vypínání čelního osvětlení, 483x196x89 mm, 3,9 kg, 2U, záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
|  |  | Řídicí systém |  |  |  | 0
14 | Řídicí jednotka | Řídicí jednotka | Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: rychlý CPU 1200 MIPS a podporou Java skriptů, 512MB RAM, uživatelská paměť až 4GB přes SDHC kartu, 2x RS232, 2x IR, 1x IR vstup, 4x IO, 1x LAN kompatibilní s IPv6, 1x USB pro programování, slot pro SD kartu. Rozměry: 42.16 mm x 147.32 mm x 130.81 mm, Výška 1U. Napájení 12V DC (adaptér není součástí balení). Spotřeba 3W@12VDC | ks |  | 1 | 0
15 | Zdroj pro řídicí jednotku | Příslušenství řídicí systémy | Napájecí zdroj. Vstupní napětí 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 1.2 A RMS max. při 115 VAC 0.6 A RMS max. při 230 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 13,5 VDC, max. zatížení 4,4 A, ochrana proti přetížení a zkratu | ks |  | 1 | 0
16 | KL ŘS 1 | Klávesnice | Tlačítkový panel drátový vestavný, 6 tlačítek s LED indikátory, otočný volič s programovatelnou funkcí, plastový rámeček v černé nebo bílé, komunikace a napájení přes sběrnici. Balení neobsahuje instalační krabici. | ks |  | 1 | 0
17 | instalační krabice | instalační krabice | instalační krabice pro klávesnici | ks |  | 1 | 0
18 | Softwarová licence | Softwarová licence | Aplikace pro emulaci dotykového panelu řídicího systému. Kompatibilní s výrobcem tabletu. 1 licence přísluší každému jednotlivému zařízení. | ks |  | 1 | 0
19 | Tablet | Tablet | tablet s 9.7" multi-dotykovým displajem s rozlišením 2048 x 1536, 1.2Mpix přední a 8Mpix zadní kamera, 64bitový procesor , paměť min. 64GB, WiFi a/b/g/n/​ac, Bluetooth 4.0, digitální kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr, baterie s výdrží až 10 hodin, hmotnost 437 gramů, tloušťka 7,5 mm | ks |  | 1 | 0
20 | Stojánek | Stojánek | Nabíjecí stojánek pro tablet | ks |  | 1 | 0
21 | Switch | Síťové prvky - Switch | datový přepínač s 8 porty 10/100/1000Mbit z toho 4 porty PoE, celkový napájecí výkon přes PoE je 75W, rychlost přepnutí až 11.9Mbps, buffer pro 256tis. Packetu, podporou až 8tis. MAC adres, pasivní chlazení, set pro instalaci do rack, detekce datových smyček, s napájecím zdrojem | ks |  | 1 | 0
22 | AP | Síťové prvky - AP | WIFI AP 802.11b/g/n, 2.4 GHz, 2x embededd, 2x2MIMO, PoE, 1x LAN, IPv6, příkon 4W, SNMP Záruka: doživotní | ks |  | 1 | 0
|  |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
23 | Převodník | Přenos signálu po CAT 5/6 | Extender pro přenos HDMI po kabelu CAT5e/6/7. Sada přijímač + vysílač. Podpora standardů HDBase-T, HDMI 2.0, HDCP 2.2 Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0 Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY STÍNĚNÉ Přenos 1080p na vzálenost max. 70m, přenos 4K/UHD na max. 40m (obojí při použití kabelu CAT6/7) HDCP kompatibilní Podpora přenosu EDID a CEC PoE napájení přijímače po CATx kabelu (zdroj součást balení) | ks |  | 2 | 0
24 | HDMI kabely | kabely hotové | HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem 1080p, 4k video a 3D video. Směrový kabel - směr zapojení označen šipkami !!! LGC (Long Grain Cooper ) měděné vlákno s menším počtem hraničních zrn. OFHC (Oxygen-Free-High-Conductivity ) - velmi nízký obsah kyslíku Pevné dielektrikum - polyetylén Opláštění CMG bílé PVC | ks |  | 2 | 0
25 | HDMI kabely | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks |  | 4 | 0
26 | Kabely | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m |  | 30 | 0
27 | Kabely | kabely metráž | Kabel pro reproduktory 2x 1,00 mm2 ( průměr 7,2 mm ), max. napětí AC 49V | m |  | 40 | 0
28 | Kabely | kabely metráž | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. | m |  | 50 | 0
29 | UTP kabely propojovací | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m | ks |  | 16 | 0
30 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
Gastronomie - Expozice
|  |  | Video část |  |  |  | 0
31 | DP1 | Datový projektor | Projektor s bezlampovou technologií projekcí obrazu. Lampa byla nahrazena LED a laserovými diodami. Paremetry: rozlišení Full HD 1920x1080 pxl, kontrastní poměr 10.000:1, poměr obrazu: 16:9. Objektiv 1.46-2.94:1 Životnost světelného zdroje až 20.000 hodin, bez nutnosti výměny lampy a čistění filtru. 2x zoom , možnost okamžitého vypnutí a zapnutí projektoru ON/OFF bez čekání na zahřátí lampy, nízká spotřeba energie – stand by: 0,4W. Vstupy/výstupy: DVI-I IN (digital), HDMI IN, VIDEO IN, COMPUTER 1 IN, DVI-I IN (analog), AUDIO IN, AUDIO OUT, DIGITAL LINK IN, SERIAL IN. hmotnost: 10 kg. | ks |  | 1 | 0
32 | držák pro DP 1 | Držáky | Univerzální držák AVM - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní projektory s vyšší hmotností. Bílý komaxit. Nosnost 35 kg | ks |  | 1 | 0
33 | KP 1 | Kartový přehrávač | Kompaktní přehrávač multimediálního obsahu s minimální konfigurací: úložiště dat SD karta - tzn. absence pohyblivých částí pro provoz v režimu 24/7. Součástí SW pro správu obsahu. Model s připojením LAN a aktualizací obsahu přes počítačovou síť a USB + RS-232. Součástí přehrávače je SDHC karta pro obsah, velikosti min.16GB. Výstup VGA, HDMI, 3,5mm audio, LAN,GPIO, RS-232, USB. Základní vlastnosti:Full HD přehrávač přehrává video MPEG-2, H.264/MPEG-4 part 10, obrázky BMP, JPEG, PNG, zvuk MP3, (přes HDMI), přehrává HD media ve smyčce. Rozměry do 140x130x40mm. Možnost vzdálené aktualizace obsahu. | ks |  | 1 | 0
34 | BRP | Blu Ray přehrávač | 3D Blu-Ray přehrávač 4K převzorkování přehrává Full HD 3D/BD video, DVD, FLAC, MKV, Wi-Fi, Miracast, webový prohlížeč, Dolby Digital, USB přehrávač, DLNA audio přehrávač, int. aplikace, síťové procházení, přehrávání z externího HDD, BD-Live, HDMI výstup, LAN, černý | ks |  | 1 | 0
|  |  | Audio část |  |  |  | 0
35 | Zesilovač 2 | Zesilovač | Mini sestava mixáže a zesilovač s minimální konfigurací: 1x mic/sym., 4x line, RS-232, EQ, preamp out, výkon zesilovače min. 2x 80W / 8Ω, 20 Hz - 20 kHz, konvenční chlazení - bez hluku, 19" držáky, výška max 2U | ks |  | 1 | 0
36 | Zesilovač 2 | Zesilovač | Dálkové IR ovládání mixáže | ks |  | 1 | 0
37 | REP 3 a4 | Reproduktorová soustava | Dvoupásmová reprosoustava s minimální konfigurací: 5¼", 90˚x90˚, 150W / 8 Ω, 88 dB, 80Hz - 16kHz, dodávka vč. kloubového držáku na zeď, bílá barva | ks |  | 2 | 0
38 | Audio převodník | Audio převodník | Převodník Digital audio na analogový výstup | ks |  | 1 | 0
|  |  | Řídicí systém |  |  |  | 0
39 | KL ŘS 2 | Malé řídicí systémy | Malý řídicí systém integrovaný do vestavného panelu. Čelní panel obsahuje 8 programovatelných podsvícených tlačítek. Technická specifikace: 2x RS232, 2x IR, 2x relé, 1x I/O. Dostupný v černém, bílém, nebo stříbrném provedení. Balení neobsahuje instalační krabici. | ks |  | 1 | 0
40 | krabice | instalační krabice | instalační krabice pro klávesnici | ks |  | 1 | 0
|  |  | Instalační materiál |  |  |  | 0
41 | PM 1 | Přípojné panely | HDMI - 1 slot. + 40cm pigtail kabel HDMI | ks |  | 1 | 0
42 | PM 1 | Přípojné panely | Audio ( 3,5mm jack) - 1 slot | ks |  | 1 | 0
43 | PM 1 | Přípojné panely | Rámeček pro montáž 2 slotů - duralový | ks |  | 1 | 0
44 | Kabely | kabely metráž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ) instalační pro konektory RCA | m |  | 30 | 0
45 | Kabely | kabely metráž | Kabel pro reproduktory 2x 1,00 mm2 ( průměr 7,2 mm ), max. napětí AC 49V | m |  | 30 | 0
46 | kabely hotové | kabely hotové | HDMI/HDMI M/M HighSpeed s Ethernetem 1080p, 4k video a 3D video. Směrový kabel - směr zapojení označen šipkami !!! LGC (Long Grain Cooper ) měděné vlákno s menším počtem hraničních zrn. OFHC (Oxygen-Free-High-Conductivity ) - velmi nízký obsah kyslíku Pevné dielektrikum - polyetylén Opláštění CMG bílé PVC | ks |  | 2 | 0
47 | Kabely hotové | Kabely hotové | Kvalitní VGA kabely s nízkým útlumem. VGA kabel pro přenos ID bitů / VESA DDC a +5V napájení přes pin 9. 3x 26 AWG koax proRGB, 2x 26 AWG TwistedPair pro H+V sync., 7x 26 AWG single pro DDC a další signály, Útlum db/100m: 18,6/100 MHz, 28,2/200MHz, 45,9/400MHz | ks |  | 1 | 0
48 | kabely hotové | kabely hotové | Kabel HDMI 1m pro propojování KP a PC s LCD. HDMI/HDMI M/M HighSpeed HDMI 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyslíkatá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 10,2 Gbps. Průměr 6 mm. | ks |  | 1 | 0
49 | Kabely | kabely metráž | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. | m |  | 50 | 0
50 | UTP kabely propojovací | kabely hotové | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 1 m | ks |  | 10 | 0
51 | Instalační materiál | Drobný instalační materiál | Drobný instalační materiál | set |  | 1 | 0
|  |  | Instalace a programování |  |  |  | 0
52 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Projektory včetně držáků, Projekční plochy, Videotechnika) | set |  | 1 | 0
53 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | set |  | 1 | 0
54 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | set |  | 1 | 0
55 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně a rozvaděče. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | set |  | 1 | 0
56 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | set |  | 1 | 0
57 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Další práce (Vykládka/nakládka a stavba lešení. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů. Pronájem lešení.) | set |  | 1 | 0
58 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, Tvorba manuálu pro systém) | hodina |  | 27 | 0
59 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Instalace informačního systému (Instalace přehrávačů, Konfigurace, Instalace SW, Zprovoznění systému, Zaškolení uživatelů) | set |  | 1 | 0
60 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | set |  | 1 | 0
61 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | set |  | 1 | 0
62 | Instalace AV techniky | Instalace AV techniky | Doprava | set |  | 1 | 0
cena celkem | [6 empty] | 0