## celkem
Vodní díla I. kategorie | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem
| na dílech | na dílech | na dílech | na dílech | na dílech
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020
| bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH
KRUŽBERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚRLICKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLEZSKÁ HARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽERMANICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celková nabídková cena | 0 |  |  |  | -
Pozn.: buňky označené: | - | uchazeč nevyplňuje
uchazeč musí vyplnit

## Kružberk
Podrobná kalkulace nákladů na VD Kružberk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x ročně
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec) 1 x ročně.
Zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky a zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec) 1 x ročně
Kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty 4 x ročně
Režimové měření tlaků na drenážních vrtech 1 x ročně
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2018 | - |  | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0

## ŠANCE
Podrobná kalkulace nákladů na VD Šance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl. | - | -
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně | - | -
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně. | - | -
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně | - | -
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně. | - | -
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně | - | -
Trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze 1 x ročně | - | -
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci při koruně metodou záměrné přímky 1 x ročně | - | -
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x ročně | - | -
Zaměření kontrolních bodů v hrázových chodbách a štolách nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x za 2 roky | - | -
Zaměření kontrolních bodů v prostoru bezpečnostního přelivu a skluzu nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) 1 x ročně | - | -
Kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů 4 x ročně | - | -
Kontrolní měření pozorovacích vrtů 4 x ročně | - | -
Kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových chodbách, štolách a spadiště 1 x ročně | - | -
Měření na klinometrických základnách v odběrné věži 4 x ročně | - | -
Vypracování Programu TBD pro ověřovací provoz v roce 2018 | - |  | - | -
Vypracování Programu TBD pro trvalý provoz v roce 2020 | - | - | -
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2017 |  | - | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0

## SL_HARTA
Podrobná kalkulace nákladů na VD Slezská Harta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách 1 x ročně
Trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze 1 x ročně
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a návodním líci metodou záměrné přímky 1 x ročně
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně
Kontrolní měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně
Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu v roce 2018 a 2020 | - |  | -
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (14ks) 2 x ročně
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2018 | - |  | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0

## ŽERMANICE
Podrobná kalkulace nákladů na VD Žermanice | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září) 1 x ročně
Zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky 1 x ročně
Zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září) 1 x ročně
Kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty 4 x ročně
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2019 | - | - |  | -
Revize Programu TBD pro trvalý provoz v roce 2018 | - |  | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0

## TĚRLICKO
Podrobná kalkulace nákladů na VD Těrlicko | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x ročně
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1 x ročně
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách 1 x ročně
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně
Kontrolní měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (1ks) 2 x ročně
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2020 | - | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0