## celkem
Vodní díla II. kategorie | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem | Cena celkem
| na dílech | na dílech | na dílech | na dílech | na dílech
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017-2020
| bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH
MORÁVKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLEŠNÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celková nabídková cena | 0 |  |  |  | -
Pozn.: buňky označené: | - | uchazeč nevyplňuje
uchazeč musí vyplnit

## MORÁVKA
Podrobná kalkulace nákladů na VD Morávka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x za 2 roky | - |  | -
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x za 2 roky | - |  | -
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu 4 x ročně
Kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech 4 x ročně
Kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech 4 x ročně
Kompletní měření na inklinometrických vrtech (3ks) 2 x ročně
Zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, vzdušním líci hráze, v injekční chodbě, nové přístupové chodbě a zdí vývaru pod novými sp. výpustmi do 30.4. v roce 2018 a 2020 | - |  | -
Zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vzdušním líci hráze metodou záměrné přímky. Geodetické měření bude provedeno nejpozději do 30.4. v roce 2018 a 2020 | - |  | -
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2020 | - | - | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0

## OLEŠNÁ
Podrobná kalkulace nákladů na VD Olešná | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Sledování a hodnocení stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran podle vyhlášky a podle PTBD. Navrhování opatření, stavebních nebo provozních zásahů nutných k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaných vodních děl.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD včetně vypracování krátkých sdělení podle přílohy č. 2 smlouvy 6 x ročně
Zpracování písemných zpráv v rozsahu a četnosti dle vyhlášky 1 x za 2 roky |  | - |  | -
Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 1x za 2 roky
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD 2 x ročně
Kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele) 4 x ročně
Měření průsaků z drenážního systému hráze 4 x ročně
Měření tlaků vody v tlakoměrných vrtech 4 x ročně
Měření hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech 4 x ročně
Měření posunů na deformetrických základnách 4 x ročně
Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení svislých posunů bodů na koruně hráze, přitěžovací lavici, na návodním líci pod vlnolamem a v komunikační chodbě metodou velmi přesné nivelace (do konce června) vroce 2018 a 2020 | - |  | -
Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů bodů na koruně hráze a přitěžovací lavici metodou záměrné přímky (do konce června) vroce 2018 a 2020 | - |  | -
Provedení komplexní prohlídky technologie v souladu s Doporučeným standartem technickým, soubor3: č. 13 z r.2000 (ČKAIT), měření času otevírání a zavírání, měření proudového zatížení, provedení suchých a mokrých zkoušek, fotodokumentace, závěrečná zpráva v roce 2019 | - | - |  | -
Celkem za rok | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM za období 2017-2020 | 0