## 2PP
TABULKA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ: |  | NÁZEV: | m2 | PODLAHA | SKLADBA | POVRCH STĚN | SKLADBA | STROP | SKLADBA
| 02.01 | VSTUPNÍ HALA | 67.8 | PVC (VINIL) | P03 | SDK / jádr. omítka | I02 | kazetový podhled | C01
| 02.02 | SKLAD | 14.7 | keramická dlažba | P02 | jádrová omítka | I02 | kazetový podhled
| 02.03 | ŠATNA | 13.02 | keramická dlažba | P02 | jádrová omítka | I02 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.04 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 7 | keramická dlažba | P02 | keram. obkl / jádr. omítka | I02 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.05 | CHODBA | 18.3 | PVC (VINIL) | P03 | jádr. omítka / san. omít. | I02/I01 | kazetový podhled | C01
| 02.06 | UMÝVÁRNA - MUŽI | 4.7 | keramická dlažba | P01 | keram. obkl / jádr. omítka | I03 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.07 | WC - MUŽI | 11.7 | keramická dlažba | P01 | keram. obkl / jádr. omítka | I03 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.08 | WC - HANDICAP | 4.8 | keramická dlažba | P01 | keram. obkl / jádr. omítka | I03 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.09 | UMÝVÁRNA - ŽENY | 4.7 | keramická dlažba | P01 | keram. obkl / jádr. omítka | I03 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.10 | WC - ŽENY | 12.4 | keramická dlažba | P01 | keram. obkl / jádr. omítka | I03 | roštový podhled / nástřik*** | C02
| 02.11 | HLAVNÍ UZÁVĚR VODY | *20,10 | stávající | P04 | stávající |  | stávající
| 02.12 | TRAFOSTANICE | *49,50 | stávající |  | stávající |  | stávající
| 02.13 | ROZVODNA ELEKTRO | *19,01 | stávající |  | stávající |  | stávající
| 02.14 | MODRÁ UČEBNA | 89.13 | PVC (VINIL) | P03 | jádr. omítka / san. omít. | I02/I01 | kazetový podhled | C01
| 02.15 | KABINET | 24.5 | PVC (VINIL) | P03 | jádr. omítka / san. omít. | I02/I01 | kazetový podhled | C01
| 02.16 | ZELENÁ UČEBNA | 78.9 | PVC (VINIL) | P03 | jádr. omítka / san. omít. | I02/I01 | kazetový podhled | C01/C03
| 02.17 | STROJOVNA VZT | *15,70 | stávající | P04 | stávající |  | stávající
| 02.18 | CHODBA | 18 | PVC (VINIL) | P03 | SDK / jádr. omítka | I02 | kazetový podhled | C01
| 02.19 | ŽLUTÁ UČEBNA | 41.9 | PVC (VINIL) | P03 | jádr. omítka / san. omít. | I02/I01 | kazetový podhled | C01/C03
| 02.20 | CHODBA | 44.2 | PVC (VINIL) | P03 |  | I02 | kazetový podhled | C01
celkem**
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM |  |  | 455.75
* | Výměry označené (*) nejsou započítány v užitné ploše,
** | V celkové ploše společných prostor nejsou započítány plochy schodišť a výtahů
*** | Nad rovinou podhledu bude proveden černý nástřik dle architekta