Postup krajských úřadů při aktualizaci Plánů rozvoje vodovodů
a kanalizací území jednotlivých krajů České republiky (PRVKÚK):

Plnění úkolu C3 Usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 29. července 2015

(dále jen „Revize PRVKÚK“)

| Úkol C/3 | Provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav (v rámci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou. |
| --- | --- |
| Zajistí | MZe, kraje |
| Součinnost | MV, SOVAK, ORP |
| Termín | 2016 |

Cíl vydání postupu:

Postup krajských úřadů při Revizi PRVKÚK současně zajišťuje plnění úkolu C3 Usnesení vlády ČR č. 620 a zabezpečuje vazby na Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR).

# Úvod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- vybraná ustanovení § 4 zákona:

- Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.

- Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.

- Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“):

- ustanovení § 3 vyhlášky:

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“) se zpracovává v tomto rozsahu:

  - zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,

- bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,

- vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,

- plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,

- plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,

- ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny
d) a e),

- časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu
a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:

  - u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,

  - u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce1.

# Rozsah dokumentů zpracovaných na úrovni Krajů
– podklad pro zpracování PRVKÚ ČR

# základní předpoklad řešení

Vypracování podkladů pro splnění Usnesení vlády České republiky č. 620, které bylo schváleno dne
29. července 2015. Na úrovni MZe bude na základě předaných podkladů aktualizována koncepční část PRVKÚ ČR, která zahrne dopady sucha na zásobování pitnou vodou v České republice a bude definovat souhrn nutných postupných kroků a opatření pro následující období.

# Rozsah prací – výstupy z dokumentu Revize PRVKÚK pro zpracování PRVKÚ ČR

Minimální úroveň rozsahu prací v rámci dokumentu Revize PRVKÚK je stanovena následovně:

## demografický vývoj

- demografický vývoj bude zpracován s výhledem do roku 2020, 2025, 2030 a s dlouhodobým výhledem do roku 2050 pro 2 předpokládané scénáře vývoje – zachování současného stavu, očekávaný vývoj počtu obyvatel,

- samostatně budou uvedena města na 50 000 obyvatel,

- jako celek budou uvedena města s počtem 10 000 – 50 000 obyvatel,

- jako celek budou uvedeny ostatní obce,

- individuálně je možné uvést další sídla, pokud to uzná zpracovatel za nezbytné.

## výpočet potřeby vody

- výpočet specifických potřeb vody bude zpracován na základě vývoje potřeby vody
v uplynulých 5 – 10 letech. V případě nedostatečných podkladů je možné přiměřeně využít přílohu č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (novela č.120/2011 Sb.),

- výpočet potřeby vody bude zpracován pro scénáře demografického vývoje s výhledem do roku 2020, 2025, 2030 a 2050 pro 2 předpokládané scénáře vývoje – zachování současného stavu, očekávaný vývoj počtu obyvatel,

- samostatně budou uvedena města na 50 000 obyvatel,

- jako celek budou uvedena města s počtem 10 000 – 50 000 obyvatel,

- jako celek budou uvedena ostatní obce,

- individuálně je možné uvést další sídla, pokud to uzná zpracovatel za nezbytné.

## zásobování vodou

- definování vodárenských soustav, které budou do posouzení zahrnuty. Současně bude definována i vodárenská soustava, která s odkazem na § 4 odst. 7 zákona svým rozsahem překračuje působnost krajů. Rekapitulace existujících vodárenských soustav (aktualizace seznamu vodárenských soustav),

- definování území podle míry zasažení suchem, předpoklady poklesu vydatnosti zdrojů ve vytypovaných územích a předpoklad trvání suchých období (například s využitím dokumentů: „Generel vodního hospodářství krajiny České republiky“, koordinovaný Centrem výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovou universitou v Brně; „Rebilance zásob podzemních vod“
– Česká geologická služba, Operační program Životní prostředí; „Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky“ – projekt
v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR v letech 2012 až 2015),

- srovnání území podle míry zasažení suchem se současnými systémy zásobení pitnou vodou, vytipování rizikových území s nevhodným využíváním zdrojů s ohledem na dopady suchých období a vytipování území, kde není zajištěno zásobení pitnou vodu z vodárenských soustav,

- stanovení kapacity zdrojů s výhledem do roku 2030 ve dvou scénářích – standardní vydatnost zdrojů a předpoklady pro suchá období,

- bilance potřeby vody pro jednotlivé scénáře vývoje počtu obyvatel a vydatnosti zdrojů (standardní a suché období):

- kraj jako celek

- pro vodárenské soustavy

- pro zbývající části kraje ve vazbě na zdroje pitné vody,

- vyhledávání vhodných zdrojů pro výrobu pitné vody pro území zasažených suchem s prioritním využitím povrchových zdrojů, s využitím dokumentu „Generel LAPV“ (lokality akumulace povrchových vod),

- předpoklady vývoje kvality surové vody ve zdrojích:

- zdůraznění zdrojů s výraznými nedostatky v kvalitě

- definování rizik z hlediska výroby pitné vody

- požadavky na úpravy technologie úpraven vody s ohledem na možnost zhoršení kvality surové vody,

- návrhy rozvoje a udržitelnosti vodárenské infrastruktury:

  - zdroje vody

  - úpravny vody

  - přiváděcí řady

  - vodojemy

  - čerpací stanice.

## odkanalizování a čištění odpadních vod

- návrh projektů modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích. Možnosti využití odpadních vod pro recirkulaci a pro zasakování v deficitních oblastech. Přístup k návrhu modernizace čistírenské infrastruktury podle nového Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2016.

## EkonomickÁ ČÁst, stanovení priorit

- odhady investičních nákladů na realizaci opatření. Investiční náklady budou stanoveny:

- na základě zpracovaných, dokončených projektů

- podle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Pro plány rozvoje vodovodů a kanalizaci a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, který vydalo MZe v roce 2009,

- harmonogram realizace opatření,

- stanovení priorit pro zahájení projektové a předprojektové přípravy,

- závěr – souhrnný přehled informací, důležitá upozornění pro PRVKÚ ČR.

# PožadovAný rozsah výstUpů pro DOKUMENT revizE PRVKÚK

- textová část – ve struktuře části 2. tohoto postupu,

- tabulková část:

- demografický vývoj,

- výpočet potřeby vody,

- bilance potřeby vody,

- seznam skupinových vodovodů včetně základních technických parametrů a zásobených obcí (popis v textu),

- seznam suchých území – definování rozsahu, technické parametry,

- mapová část:

- přehledná situace 1 : 50 000 demografických údajů s vyznačením sídel nad 50 000 obyvatel
a sídel v kategorii 10 000 – 50 000 obyvatel – název sídla, tabulka předpokládaného vývoje počtu obyvatel,

- přehledná situace 1 : 50 000 se zakreslením:

- území zásobených ze skupinových vodovodů a možnosti jejich rozšíření do dalších území včetně přesahu mimo území kraje,

- skupinových vodovodů – základní struktura vodovodu s vyznačením objektů
a distribučních řadů,

- zakreslení zdrojů - využívaných, rezervních a výhledových,

- přehledná situace 1 : 50 000 území s rizikem sucha a vyznačením oblastí, kde je možné zásobení ze skupinových vodovodů – průnik území (zajištěná a nezajištěná území),

- přehledná situace 1 : 50 000 s vyznačením lokalit s možností projektů modernizace čistírenské infrastruktury,

Na základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona a v návaznosti na přílohu číslo 21 vyhlášky jsou stanoveny požadované formáty výstupů takto:

- textová část ve formátu *.doc/docx,

- tabulková část: tabulky ve formátu *. xls/xlsx, soubory ve formátu *.mdb,

- mapová část ve formátech *.dwg, *.shp.

Poznámka ke zpracování dokumentu Revize PRVKÚK:

Vzhledem ke stanovenému obsahu PRVKÚK a PRVKÚ ČR je třeba dále vzít v úvahu i další úkol tohoto usnesení vlády a to:

| Úkol E/7 | Předložit návrhy projektů umožňující modernizace čistírenské infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích, z důvodu zvýšených požadavků na jakost vypouštěné odpadní vody v období sucha (např. prostřednictvím dalšího stupně čištění pod stávajícími ČOV nebo terciérního stupně čištění). |
| --- | --- |
| Zajistí | MŽP, MZe |
| Součinnost | MF, krajské úřady, podniky Povodí |
| Termín | 2016 |