| AKCE: | LADENSKÁ STROUHA STARÁ BŘECLAV - LADNÁ ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Břeclav, Ladná | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Jihomoravský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 001-16 |
| OBSAH : | VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ | DATUM : | 06/2016 |
|  |  | PŘÍLOHA : | F. |

SEZNAM PROVEDENÝCH  PRŮZKUMŮ A JEJICH VÝSLEDKŮ

1. 	Analýza sedimentu dle vyhl. 257/2009 Sb. příl. č.1), VH laboratoře Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00,  Brno

2.	Analýza ornice ze zemědělských pozemků určených k rozprostření sedimentu v k.ú. Ladná  na koncentraci zinku, VH laboratoře Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00,  Brno

Dle výsledků analýz, parametry sedimentu vyhovují limitům daným vyhl. 257/2009 Sb. příl. č.1.  pro uložení na zemědělskou půdu.

Koncentrace rizikových prvků v sedimentu, s výjimkou zinku, vyhovují limitům daným vyhl. 257/2009 Sb. příl. č.3.  pro uložení na zemědělskou půdu.

Koncentrace zinku v zemědělské půdě vyhovuje limitu danému vyhl. 257/2009 Sb. příl. č.3. a je možno na ni uložit sediment, vyhovující limitům daným vyhl. 257/2009 Sb. příl. č.1.

Dle výsledků analýz je zřejmé, že je možno sedimenty umístit na zemědělskou půdu. Sedimenty budou rozprostřeny v souladu s vyhl. 257/2009 Sb. v tl. max. 10 cm a do 10-ti dnů zapraveny do půdy.