| AKCE: | LADENSKÁ STROUHA STARÁ BŘECLAV - LADNÁ ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ tel. 539 086 473 mobil 732 512 514 e-mail: frantisek.marcian@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAT. ÚZEMÍ : | Břeclav, Ladná | ZODP. PROJEKTANT : | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| KRAJ : | Jihomoravský | AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: | ING. FRANTIŠEK MARCIÁN |
| OKRES : | Břeclav | STUPEŇ DOKUMENTACE : | DSP |
| STAVEBNÍK : | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno | Č. ZAKÁZKY : | 001-16 |
| OBSAH : | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | DATUM : | 06/2016 |
|  |  | PŘÍLOHA : | A. |

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby : 	Ladenská strouha, Stará Břeclav - Ladná, odstranění nánosů

Místo stavby:		k.ú. Břeclav, parc. č. 590, 591, 593/93, 3689/3, 3752/5, 637/21, 3752/6, 3752/1, 3752/2,

k.ú. Ladná, parc. č. 945/18, 947/23, 947/22, 945/61, 945/26, 947/5, 946

Předmět projektové dokumentace :	  Dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS)

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník :	  Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ 70890013

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace :	  Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323,

664 61 Rajhradice

IČ 15226085

Hlavní projektant:	   Ing. František Marcián, autorizovaný inženýr 	 v oboru – stavby vodního hospodářství a 	krajinného inženýrství, reg. č. ČKAIT  	1004350,

Projektanti jednotlivých částí	:  celou dokumentaci zpracoval hlavní projektant

A.2	Seznam vstupních podkladů

- 	Investiční záměr – Ladenská strouha, Stará Břeclav-Ladná, odstranění nánosů, vypracoval. Ing. Ladislav Vágner, Povodí Moravy s.p. , provoz Břeclav, 01/2015

-  	Výškopisné a polohopisné zaměření území, projektant 02/2014

-	Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí

-	Analýza odebraného vzorku sedimentu z toku Ladenská strouha -  VH laboratoř, Povodí Moravy s.p., 05/2016

-	Analýza odebraného vzorku ornice z pole v k.ú. Ladná -  VH laboratoř, Povodí Moravy s.p., 06/2016

A.3	Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba bude prováděna jako údržba stávajícího toku. Jedná se o úsek toku od výtoku ze zatrubnění v Ladné po propustek v km 1,400.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba nebude bránit odtokovým poměrům v území ani nebude snižovat retenci území.

Památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněná území stavba nezasahuje ani není v jejich blízkosti. Tok v km 0,000 - 1,975 leží ve vyhlášené oblasti Natura 2000.  Jedná se o Evropsky významnou lokalitu (EVL) - Niva Dyje.

c) Údaje o odtokových poměrech

Stavba nebude nijak narušovat odtokové poměry území z hlediska průtoku povodní inundací. Provedením stavby dojde ke zlepšení průtokových poměrů v toku a tím zlepšení povodňové situace.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o údržbu stávající stavby.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

Na stavbu nebylo vydáváno územní rozhodnutí. Jedná se o údržbu stávající zkolaudované stavby.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh stavby splňuje všechny požadavky dotčených orgánů - viz. E. Dokladová část.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné související ani podmiňující investice

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

## TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ v k.ú. Břeclav

| č. parc. | druh | vlastník | Způsob dotčení |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 | ostatní plocha | ČR, s právem hospodaření - Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | odstranění sedimentů |
| 591 | vodní plocha |  |  |
| 3689/3 | ostatní plocha |  |  |
| 3752/5 | vodní plocha |  |  |
| 3752/6 |  |  |  |
| 3752/1 |  |  |  |
| 3752/2 |  |  |  |
| 593/93 | trvalý travní porost | Moravský rybářský svaz, třída 1. máje 2a, 690 02 Břeclav |  |
| 637/21 | ostatní plocha |  |  |

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stávající stavby.

## TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ v k.ú. Ladná

| č. parc. | druh | vlastník | Způsob dotčení |
| --- | --- | --- | --- |
| 947/22 | ostatní plocha | Obec Ladná, Masarykova 60, Ladná 691 46 | odstranění sedimentů |
| 947/23 |  |  |  |
| 945/18 | vodní plocha | Město Břeclav, Nám. T.G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 02 |  |
| 945/26 | vodní plocha | Lesy ČR, s.p. Přemyslova 19, Hradec Králové 500 08 |  |
| 947/5 | ostatní plocha |  |  |
| 946 | trvalý travní porost |  |  |
| 945/61 | vodní plocha | ČR, s právem hospodaření - Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno |  |

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stávající stavby.

Pozemky určené pro rozprostření sedimentů:

k.ú. Ladná

p.č. 1293/2 1293/10 , 1293/11, 1293/15, 1293/19, 1293/21, 1293/24, 1293/26, 1293/28, 1293/33, 1293/35, 1293/36, 1293/39 až 47, 1293/49 až 53, 1293/57, 1293/ 58, 1293/60 až 62, 1293/64, 1293/65, 1293/67až71, 1293/74, 1293/76, 1293/78 až 85, 1293/87 až 90, 1293/92 až 98, 1293/103, 1293/104, 1293/107, 1293/109, 1293/112, 1293/116, 1293/118až 124,  1293/126 až 149 a 1293/151 až 154. Všechny pozemky jsou druh - orná půda.

Pozemky jsou v nájmu a hospodaří na nich firma NACHO spol. s r.o., jednatel. Jan Gajdoš, Ořechová 34, Ladná.  K rozprostření sedimentů je udělen souhlas - viz. Dokladová část.

A.4	Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna (údržba) dokončené stavby

b) Účel užívání stavby

Jediným účelem stavby je pročištění (údržba) stávajícího upraveného koryta vodního toku od sedimentů.

c) Trvalá nebo dočasná stavby

Trvalá stavba

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není nijak chráněna.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zaručujících bezbariérový přístup

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými normami, zejména :

- zák.  254/2001 Sb. Zákon o vodách

- zák.  114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody

- zák.  183/2006 Sb. Stavební zákon

- zák.  185/2001 Sb. Zákon o odpadech

- vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

-	TNV 75 2102   Úpravy potoků

Dle vyhl. 398/2009 Sb. nespadá do staveb, na které jsou požadavky pro bezbariérový přístup.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Návrh stavby splňuje všechny požadavky dotčených orgánů - viz. E. Dokladová část.

Požadavky na stavbu, vyplývající z jiných právních předpisů nejsou.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou.

h) Navrhované kapacity stavby

Vodní tok bude opraven na původní  kapacity.

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešť. vodou, produkované odpady a emise)

Stavba nebude mít žádné potřeby a nebude produkovat žádné odpady ani emise.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpoklad  začátku výstavby je konec roku 2016

Stavba bude provedena do čtyř měsíců.

k) Orientační náklady stavby

viz. rozpočet

V Rajhradicích  06/2016      	                                   	Vypracoval: Ing. František Marcián

Autorizovaný inženýr pro

stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství