DODATEČNÉ INFORMACE K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Na základě dodatečných dotazů doplňujeme technickou specifikaci o následující:

- válcová komora s kulatými konci umožňuje dle našeho názoru rychlejší ohřev a následné chladnutí;
- dveře na pant oproti vertikálně posuvným dveřím upřednostňujeme na základě zkušeností s jinými autoklávy z důvodu snadného mechanického čištění vnitřní strany dveří;
- panty vlevo jsou pro nás na této straně optimálním řešením, pokud by byly panty umístěny vpravo, musí být zajištěno otevření dveří na maximální možnou polohu za současného respektování prostorových možností místa instalace;

- ventilátor umístěný uvnitř komory – jde o systém, který bude schopen ventilovat komoru, technické řešení by mělo být součástí nabídky.