## List1
Ministerstvo zemědělství - rekonstrukce kotelny
Kotelna + úpravy strojovny + plyn SLEPÝ ROZPOČET
Text | MJ | Počet MJ | Cena /MJ | Cena celkem
|  |  | CZK/MJ | CZK
Kotelna + úpravy strojovny
Kotel Viessmann Vitoplex 200 1300 kW | ks | 2
Pružné uložení kotle | ks | 2
Sada nastavitelných nožiček tlumících hluk | ks | 2
Spalinový výměník Viessmann Vitotrans 300 | ks | 2
Kotel Viessmann Vitoplex 200 700 kW | ks | 1
Pružné uložení kotle | ks | 1
Spalinový výměník Viessmann Vitotrans 300 | ks | 1
Hořáková deska pro Vitoplex 200 1300 kW - součást dodávky kotlového tělesa | ks | 2
Hořáková deska pro Vitoplex 200 700 kW - součást dodávky kotlového tělesa | ks | 1
Omezovač stavu vody WP6 | ks | 3
Omezovač max. tlaku | ks | 3
Omezovač min. tlaku | ks | 3
Armatury pro manostaty s manometrem | ks | 3
Vrtání hořákové desky | ks | 3
Rozšíření funkce kotle na 0 - 10V | ks | 3
Plynový hořák Weishaupt WM-G20/3-A 6/4" ZM-LN včetně příslušenství | ks | 2
Plynový hořák Weishaupt WM-G10/3-A 3/4" ZM-LN včetně příslušenství | ks | 1
Neutralizační box | ks | 3
HVDT | ks | 1
Pojišťovací ventil 1 1/4" x 1 1/2", otevírací přetlak 400 kPa | ks | 3
Pojišťovací ventil 3/4" x 1", otevírací přetlak 400 kPa | ks | 3
Čerpadlo s proměnnými otáčkami DN100, pracovní bod V=61,4 m3/h, H=2,4 m, 400 V, PN16 | ks | 2
Čerpadlo s proměnnými otáčkami DN80, pracovní bod V=33 m3/h, H=2,4 m, 400 V, PN16 | ks | 1
Čerpadlo s proměnnými otáčkami DN100, pracovní bod V=25,2 m3/h, H=1,54 m, 400 V, PN16 | ks | 1
Čerpadlo oběhové DN80, pracovní bod V=37 m3/h, H=0,45 m, 400 V, PN16 | ks | 2
Čerpadlo oběhové DN65, pracovní bod V=20 m3/h, H=0,33 m, 400 V, PN16 | ks | 1
Otopné těleso ocelové deskové 33-900x1400 | ks | 3
Vyvažovací ventil DN 65 | ks | 3
Motorický kulový kohout DN65 | ks | 3
Kulový kohout DN25 | ks | 2
Kulový kohout DN65 | ks | 3
Uzavírací klapka DN80 | ks | 2
Uzavírací klapka DN100 | ks | 11
Uzavírací klapka DN125 | ks | 6
Uzavírací klapka DN150 | ks | 2
Uzavírací klapka DN250 | ks | 4
Zpětná klapka DN80, kvs = 258 m3/h | ks | 1
Zpětná klapka DN100, kvs = 360 m3/h | ks | 3
Zpětná klapka DN125, kvs = 516 m3/h | ks | 2
Filtr DN25 | ks | 1
Filtr DN100 | ks | 1
Filtr DN250 | ks | 1
Automatický odvzdušňovací ventil DN10 | ks | 1
Odvzdušňovací nádoba | ks | 5
Vypouštěcí ventil DN15 | ks | 1
Teploměr 0÷120°C | ks | 15
Manometr 0÷600 kPa s připojovací sadou | ks | 3
Termostatický ventil DN15 přímý | ks | 2
Termostatický ventil DN20 přímý | ks | 1
Termostatická hlavice | ks | 3
Radiátorové šroubení rohové DN15 | ks | 2
Radiátorové šroubení rohové DN20 | ks | 1
Příruby, šroubení | kpl | 1
Trubka ocelová závitová běžná DN15 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 30
Trubka ocelová závitová běžná DN20 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 12
Trubka ocelová závitová běžná DN25 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 6
Trubka ocelová závitová běžná DN42 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 6
Trubka ocelová závitová běžná DN50 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 12
Trubka ocelová bezešvá Ø76x3,6 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 30
Trubka ocelová bezešvá Ø89x3,6 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 12
Trubka ocelová bezešvá Ø108x4 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 60
Trubka ocelová bezešvá Ø139x4 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 18
Trubka ocelová bezešvá Ø159x4,5 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 12
Trubka ocelová bezešvá Ø219x5,6 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 6
Trubka ocelová bezešvá Ø273x6,3 - ČSN 425715.01 - 11 353 | m | 30
Uložení potrubí | kpl | 1
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø34x40 mm | m | 6
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø49x30 mm | m | 6
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø60x40 mm | m | 12
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø76x50 mm | m | 30
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø89x50 mm | m | 12
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø108x60 mm | m | 60
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø140x80 mm | m | 18
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø159x100 mm | m | 12
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kašírované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø219x100 mm | m | 6
Tepelná izolace potrubí - rohož z kamenné vlny s našitou Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, tl. 100 mm | m2 | 26
Komínová tělesa zahrnují: | kpl | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø350 délka 0,25 m | ks | 2
Odkouření přetlakové nerez Ø350 délka 1 m | ks | 5
Spalinový tlumič hluku vnitřní Ø350 mm, délka 1,3 m, útlum min. při 250 Hz 10 dB | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø350 mm, koleno 90° s revizním otvorem | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø350 mm, koleno 90° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø350 mm, koleno 10° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø350 mm, revizní otvor | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø450 délka 0,25 m | ks | 4
Odkouření přetlakové nerez Ø450 délka 0,5 m | ks | 4
Odkouření přetlakové nerez Ø450 délka 1 m | ks | 8
Spalinový tlumič hluku vnitřní Ø450 mm, délka 1,3 m, útlum min. při 250 Hz 10 dB | ks | 2
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 90° s revizním otvorem | ks | 2
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 90° | ks | 2
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 87° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 40° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 25° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, koleno 5° | ks | 1
Odkouření přetlakové nerez Ø450 mm, revizní otvor | ks | 2
Tepelná izoace kouřovodů tloušťka 40 mm, tepelná vodivost 0,039 W/m2K | m2 | 25
Oplechování kouřovodů | m2 | 25
Komín přetlakový nerez Ø350 mm patní kus s odvodem kondenzátu | ks | 1
Komín přetlakový nerez Ø350 mm kontrolní otvor | ks | 1
Komín přetlakový nerez Ø350 mm T kus | ks | 1
Komín přetlakový nerez Ø350 přímý kus délka 1 m | ks | 22
Komínová koncovka Ø350 | ks | 1
Komínová hlavová manžeta nerez | ks | 1
Komín přetlakový nerez Ø450 mm patní kus s odvodem kondenzátu | ks | 2
Komín přetlakový nerez Ø450 mm kontrolní otvor | ks | 2
Komín přetlakový nerez Ø450 mm T kus | ks | 2
Komín přetlakový nerez Ø450 mm přímý kus délka 1 m | ks | 44
Komínová koncovka Ø450 mm | ks | 2
Komínová hlavová manžeta nerez | ks | 2
Tepelná izoace komínového průduchu tlošťka 30 mm, tepelná vodivost 0,039 W/m2K | m2 | 90
Akustická izolace pro kouřovody tl. 30 mm | m2 | 25
Oplechování kouřovodů s akustickou izolací | m2 | 25
Nátěr potrubí (2x základní ) | m2 | 300
Tlaková zkouška potrubí | kpl | 1
Topná zkouška a dilatační zkouška | kpl | 1
Realizační projekt + projekt skutečného provedení | kpl | 1
Povinné vybavení kotelen dle ČSN ( Místní provozní řád, revizní kniha, detektor CO, hasící přístroj, lékárna, baterka ) | kpl | 1
Měření a regulace, elektroinstalace - viz samostatný oddíl | kpl | 1
Uvedení kotlů do provozu | kpl | 1
Demontáž stávající kotelny ( demontovaný materiál zůstává zhotoviteli ) | t | 7
Stavební úpravy zahrnují | kpl | 1
Vybourání základů pod oběhovými čerpadly | m3 | 0.5
Zvětšení stávajících prostupů | kpl | 1
Zabetonování jednoho prostupu | kpl | 1
Vybourání stávajících kouřovodů | kpl | 1
Zpětné zapravení kouřovodů | kpl | 1
Výmalba | m2 | 200
Revize kouřové cesty | kpl | 1
Napuštění upravenou vodou | m3 | 10
Označení v kotelně | kpl | 1
Proškolení obsluhy | kpl | 1
Měření hluku | kpl | 1
Měření emisí | kpl | 1
Plyn
Trubka ocelová závitová běžná DN20 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 18
Trubka ocelová závitová běžná DN65 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 18
Trubka ocelová závitová běžná DN150 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 12
Trubka ocelová závitová běžná DN250 - ČSN 425710.0 - 11 353 | m | 6
Dýnko DN250 | ks | 2
Kulový kohout DN15 (plyn) | ks | 3
Kulový kohout DN20 (plyn) | ks | 7
Kulový kohout DN40 (plyn) | ks | 2
Filtr DN20 vč. manometru | ks | 1
Filtr DN40 vč. manometru | ks | 2
Regulátor tlaku plynu, DN20 | ks | 1
Regulátor tlaku plynu, DN40 | ks | 2
Regulátor tlaku plynu 100/20 kPa, DN80 | ks | 1
Bezpečnostní uzávěr DN80 | ks | 1
Dvojitý magnetický ventil DN20 | ks | 1
Dvojitý magnetický ventilDN40 | ks | 2
Manometr 0 - 100kPa | ks | 5
Tlaková zkouška potrubí | kpl | 1
Revize plynu ( F,G) | kpl | 1
Demontáž plynovodu | kpl | 1
Uvedení do provozu regulátorů plynu | kpl | 1
Nátěr potrubí (základní ) - žlutou barvou | m2 | 18
Nátěr potrubí ( 2x vrchní ) - žlutou barvou | m2 | 36
vedlejší rozpočtové náklady :
Cena celkem bez DPH: