## Souhrná tabulka
Zakázka: | MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
Čísla a názvy akcí:
| 299120006 | MSVT Beřkovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
| 299140002 | MSVT Opatovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
| 299150005 | MSVT Obříství, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
| 299150004 | MSVT Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
MSVT Beřkovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření |  |  | 0
MSVT Opatovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření |  |  | 0
MSVT Obříství, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření |  |  | 0
MSVT Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření |  |  | 0
Celková cena: |  |  | 0

## MSVT Beřkovice
Specifikace prací a dodávek - rekapitulace - k ocenění
Stavba: | MSVT Beřkovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
Číslo akce: | 299120006
Specifikace prací a dodávek – stavební část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Stavební část | Zajištění repase kotvících a nosných prvků včetně držáku sondy (očištění od spláví a nátěry) | TP část 4.2. bod 1 | 1 komplet (4 ks) | 0
| Obnova kabelové trasy | TP část 4.1 a 4.2. bod 2 a 5 | 1 komplet | 0
| Dodávka a instalace vodočetné latě včetně ukotvení a materiálu | TP část 4.2. bod 3 | 1 komplet | 0
| Ošetření stávajících stavebních konstrukcí nad hladinou vody | TP část 4.1. a 4.2. bod 4 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace prací a dodávek – technologická část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Technologická část | Měřící systém na principu transit time. Systém se skládá ze 4 sond a řídící jednotky s dálkovým přenosem dat. Celková odchylka vyhodnocení průtoku musí být max. 3%. | TP část 4.1. a 4.3. bod 1-3 | 1 komplet | 0
| Doplerova sonda | TP část 4.1. a 4.3. bod 1 | 1 komplet | 0
| Řídící jednotka (dataloger) bude zajišťovat průběžné měření průtoku prostřednictvím sond, komunikovat s pracovištěm VHD přes GSM modem, vyhodnocovat průtok a bude vybavena místním nedestruktivním záznamem se zajištěním uchování údajů po dobu min. 6 měsíců. | TP část 4.1. a 4.3. bod 4 - 6 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace vedlejších a ostatní rozpočtových nákladů – (VRN)
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Ostatní náklady | Zajištění veškerých potřebných měření k realizaci měrného profilu (zaměření stávajícího a skutečného provedení měrného profilu, měření nutná ke kalibraci) | TP část 4.3. bod 3 | 1 komplet | 0
| Kalibrace systému | TP část 4.3. bod 4 | 1 komplet | 0
| Zpracování projektové dokumentace | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení (3 ks + 1 v digitální podobě) včetně GP. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Zajištění inženýrských činností (ohlášení případně zajištění stavebního povolení předmětné akce, povolení ke kácení, atd.) včetně úhrady veškerých správních poplatků. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Celkové náklady - rekapitulace
Stavební část |  | 0
Technologická část |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0
Propočet nákladů – celkem bez DPH |  | 0

## Opatovice
Specifikace prací a dodávek - rekapitulace - k ocenění
Stavba: | MSVT Opatovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
Číslo akce: | 299140002
Specifikace prací a dodávek – stavební část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Stavební část | Realizace chráničky kabelů včetně revizních šachet (5 ks) | TP část 4.2. bod 1 | 1 komplet | 0
| Zajištění repase kotvících a nosných prvků včetně držáku sondy (očištění od spláví a nátěry) včetně osazení nových kotvících a nosných prvků | TP část 4.2. bod 2 a bod 3 | 1 komplet | 0
| Instalace stožárů pro realizaci přenosu (3 ks) | TP část 4.2. bod 4 | 1 komplet | 0
| Dodávka a instalace vodočetných latí včetně ukotvení a materiálu (3 ks) | TP část 4.2. bod 5 | 1 komplet | 0
| Ošetření stávajících stavebních konstrukcí nad hladinou vody | TP část 4.2. bod 6 | 1 komplet | 0
| Odstranění náletových dřevin | TP část 4.2. bod 7 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace prací a dodávek – technologická část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Technologická část | Měřící systém osazený ve třech měřících profilech (dvě měření jsou dvoupaprsková a jedno měření se provádí odrazem). Systém se skládá z měřících sond a řídících jednotek s dálkovým přenosem dat. | TP část 4.1. a 4.3. | 1 komplet | 0
| Řídící jednotka (dataloger) bude zajišťovat průběžné měření průtoku prostřednictvím sond, komunikovat s pracovištěm VHD přes GSM modem, vyhodnocovat průtok a bude vybavena místním nedestruktivním záznamem se zajištěním uchování údajů po dobu min. 6 měsíců. | TP část 4.1. a 4.3. | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace vedlejších a ostatní rozpočtových nákladů – (VRN)
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Ostatní náklady | Zajištění veškerých potřebných měření k realizaci měrných profilů (zaměření stávajícího a skutečného provedení měrných profilů, měření nutná ke kalibraci) | TP část 4.3. | 1 komplet | 0
| Kalibrace systému | TP část 4.3. bod 4 | 1 komplet | 0
| Zpracování projektové dokumentace | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení (3 ks + 1 v digitální podobě) včetně GP. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Zajištění inženýrských činností (ohlášení případně zajištění stavebního povolení předmětné akce, povolení ke kácení, atd.) včetně úhrady veškerých správních poplatků. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Celkové náklady - rekapitulace
Stavební část |  | 0
Technologická část |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0
Propočet nákladů – celkem bez DPH |  | 0

## MSVT Obříství
Specifikace prací a dodávek - rekapitulace - k ocenění
Stavba: | MSVT Obříství, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
Číslo akce: | 299150005
Specifikace prací a dodávek – stavební část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Stavební část | Zajištění repase kotvících a nosných prvků (4 ks) včetně držáku sondy (očištění od spláví a nátěry) | TP část 4.2. bod 1 | 1 komplet | 0
| Dodávka a instalace vodočetné latě včetně ukotvení a materiálu | TP část 4.2. bod 2 | 1 komplet | 0
| Ošetření stávajících stavebních konstrukcí nad hladinou vody | TP část 4.2. bod 3 | 1 komplet | 0
| Realizace chráničky kabelů včetně revizních šachet | TP část 4.1. a 4.2. bod 4 | 1 komplet | 0
| Odstranění náletových dřevin | TP část 4.2. bod 5 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace prací a dodávek – technologická část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Technologická část | Měřící systém na principu transit time. Systém se skládá ze 4 sond a řídící jednotky s dálkovým přenosem dat. Celková odchylka vyhodnocení průtoku musí být max. 3%. | TP část 4.1. a 4.3. bod 1-3 | 1 komplet | 0
| Řídící jednotka (dataloger) bude zajišťovat průběžné měření průtoku prostřednictvím sond, komunikovat s pracovištěm VHD přes GSM modem, vyhodnocovat průtok a bude vybavena místním nedestruktivním záznamem se zajištěním uchování údajů po dobu min. 6 měsíců. | TP část 4.1. a 4.3. bod 3-6 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace vedlejších a ostatní rozpočtových nákladů – (VRN)
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Ostatní náklady | Zajištění veškerých potřebných měření k realizaci měrného profilu (zaměření stávajícího a skutečného provedení měrného profilu, měření nutná ke kalibraci) | TP část 4.3. bod 3 | 1 komplet | 0
| Kalibrace systému | TP část 4.3. bod 3 | 1 komplet | 0
| Zpracování projektové dokumentace | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení (3 ks + 1 v digitální podobě) | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Zajištění inženýrských činností (ohlášení případně zajištění stavebního povolení předmětné akce, povolení ke kácení, atd.) včetně úhrady veškerých správních poplatků. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Celkové náklady - rekapitulace
Stavební část |  | 0
Technologická část |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0
Propočet nákladů – celkem bez DPH |  | 0

## MSVT Hradec Králové
Specifikace prací a dodávek - rekapitulace - k ocenění
Stavba: | MSVT Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
Číslo akce: | 299150004
Specifikace prací a dodávek – stavební část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Stavební část | Zajištění repase kotvících a nosných prvků včetně držáku sondy (očištění od spláví a nátěry), obnova trasy | TP část 4.2. bod 1 | 1 komplet | 0
| Dodávka a instalace vodočetné latě včetně ukotvení a materiálu | TP část 4.2. bod 2 | 1 komplet | 0
| Ošetření stávajících stavebních konstrukcí nad hladinou vody | TP část 4.2. bod 3 | 1 komplet | 0
| Odstranění nepotřebných nosných konstrukcí | TP část 4.2. bod 4 | 1 komplet | 0
| Osazení informační tabule | TP část 4.2. bod 5 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace prací a dodávek – technologická část
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství
Technologická část | Měřící jednotka se skládá z 2 paprskové ultrazvukové sondy pro měření rychlosti a z tlakové sondy pro měření hladiny a z čidla pro měření teploty. Celková odchylka vyhodnocení průtoku musí být max. 3%. | TP část 4.1. a 4.3. bod 1-3 | 1 komplet | 0
| Řídící jednotka bude zajišťovat průběžné měření průtoku prostřednictvím sond, komunikovat s pracovištěm VHD přes GSM modem, vyhodnocovat průtok a bude vybavena místním nedestruktivním záznamem se zajištěním uchování údajů po dobu min. 6 měsíc. | TP část 4.1. a 4.3. bod 3-6 | 1 komplet | 0
| Informační tabule | TP část 4.3. bod 7 | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Specifikace vedlejších a ostatní rozpočtových nákladů – (VRN)
Předmět | Specifikace | Technické podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele – kap. | Předpokládané množství | Cena bez DPH
Ostatní náklady | Zajištění veškerých potřebných měření k realizaci měrného profilu (zaměření stávajícího a skutečného provedení měrného profilu, měření nutná ke kalibraci) | TP část 4.3. bod 3 | 1 komplet | 0
| Kalibrace systému | TP část 4.3. bod 3 | 1 komplet | 0
| Zpracování projektové dokumentace | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení (3 ks + 1 v digitální podobě) | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
| Zajištění inženýrských činností (ohlášení případně zajištění stavebního povolení předmětné akce, povolení ke kácení, atd.) včetně úhrady veškerých správních poplatků. | TP část 4.1. - 4.3. | 1 komplet | 0
Propočet nákladů |  |  |  | 0
Celkové náklady - rekapitulace
Stavební část |  | 0
Technologická část |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0
Propočet nákladů – celkem bez DPH |  | 0