## Projektová dokumentace stavební
ROZPOČET
Stavba:
Objekt: Projektová dokumentace stavebních prací terasy a budovy Agrodům Vyškov - UT |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 29.8.2013
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.58032
| 713 | Izolace tepelné ÚT |  |  |  | 0 | 0.045
0 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 450 | 0 | 0 | 0.045
0 | 71301 | Izolace návleková tl. 13mm/ 15 | m | 176 | 0 | 0 | 0
0 | 71302 | Izolace návleková tl.13mm/18 | m | 40 | 0 | 0 | 0
0 | 71350 | Izolace návleková tl.20mm/22 | m | 72 | 0 | 0 | 0
0 | 71354 | Izolace návleková tl. 20mm/ 28 | m | 68 | 0 | 0 | 0
0 | 7135456 | Izolace návleková tl. 20mm/ 35 | m | 94 | 0 | 0 | 0
0 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | 0.00017
0 | 0010 | Topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
72 | 731200826 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00017
0 | 73124101 | Uvedení plyn.kotle do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 731242142 | Montáž kondenzačního kotle ocelového nástěnného do 50 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 7310001 | PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VÝKON 45kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 7313200 | Montáž regulátoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 7311001 | EKVITERMNÍ REGULÁTOR PLYNOVÉHO KOTLE | kus | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 731100156 | OHŘÍVAČ TV OBJEM 100l, PŘÍKON 24,0kW, HORNÍ PŘIPOJENÍ ROZVODŮ | kus | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 73110015789 | ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, Cu35x1,5, l = 0,6m, 2-VĚTVE | kus | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 73110015788 | VERTIKÁLNÍ KOAXIÁLNÍ 80/125mm SADA | kus | 1 | 0 | 0 | 0
60 | 73110015789 | TRUBKA KOAXIÁLNÍ 80/125mm dl.2,0m | kus | 2 | 0 | 0 | 0
62 | 73110015791 | TRUBKA KOAXIÁLNÍ 80/125mm dl.0,5m | kus | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 73110015792 | KONDENZAČNÍ KUS KOAXIÁLNÍ 80/125mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 73110015793 | KOLENO KOAXIÁLNÍ 80/125mm 90° | kus | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 731320856 | Montáž zásobníkového ohřívače TV | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 731320857 | Montáž odkouření + komína | kus | 1 | 0 | 0 | 0
73 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | 0.00832
0 | 7320001 | Montáž vypouštěcí sady | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 7320003 | Vypouštěcí sada | kus | 1 | 0 | 0 | 0
70 | 7320001435 | PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍ SOUSTAVOU | kus | 2 | 0 | 0 | 0
78 | 732211813 | Demontáž odkouření | soub | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 7323200 | Montáž čidla | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 7320002 | Sada s čidlem pro přip. zásobníku TUV | kus | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 732421469 | Čerpadlo elektronické oběhové teplovodní mokroběžné závitové 25-40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00416
64 | 7324214691 | Čerpadlo elektronické oběhové teplovodní mokroběžné závitové 32-60 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00416
0 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | 0.49612
74 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 58 | 0 | 0 | 0.00116
75 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 126 | 0 | 0 | 0.00252
0 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 176 | 0 | 0 | 0.11756
0 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 40 | 0 | 0 | 0.03684
0 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 72 | 0 | 0 | 0.065642
0 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 68 | 0 | 0 | 0.10132
0 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 94 | 0 | 0 | 0.17108
0 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0
0 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0.03071
0 | 73451 | Ventil termostatický rad. př. 1,2" | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 734690 | Šroubení rad. př. G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 734691 | Šroubení rad. H rohové G 1/2" | kus | 34 | 0 | 0 | 0
0 | 73453 | Radiátorová term. hlavice s ochrannou proti odcizení | kus | 35 | 0 | 0 | 0
0 | 7340001 | Montáž termostat. a ruční hlavice | kus | 35 | 0 | 0 | 0
58 | 7340002 | Montáž EN | soub | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 12 | 0 | 0 | 0.00204
0 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00288
0 | 73404 | EN 35l + servisní armatura | kus | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00018
66 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00036
38 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0003
35 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00025
43 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00114
0 | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 3 barů | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00073
0 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.00235
31 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00057
42 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00248
44 | 734292712 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00048
30 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0 | 0.002
0 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 | 0 | 0 | 0.00639
40 | 734295112 | Směšovací armatura trojcestná DN 25-6,3 s el. pohonem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00165
65 | 7342951121 | Směšovací armatura trojcestná DN 20-4 s el. pohonem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00165
33 | 734411133 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00288
0 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00238
0 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0
0 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 35 | 0 | 0 | 0
77 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 28 | 0 | 0 | 0
0 | 73515902 | Tlaková zkouška otopných těles | kus | 35 | 0 | 0 | 0
0 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 32 | 0 | 0 | 0
68 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu | kus | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 7350001 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6060-6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 7350002 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21/VK6070-6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 7350003 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6080-6 | kus | 4 | 0 | 0 | 0
4 | 7350004 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6090-6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 7350005 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6100-6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
45 | 73500051 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6120-6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
67 | 735000511 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 21VK/6140-6 | kus | 5 | 0 | 0 | 0
46 | 73500052 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6110-6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
53 | 735000521 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6120-6 | kus | 5 | 0 | 0 | 0
48 | 73500054 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6140-6 | kus | 8 | 0 | 0 | 0
47 | 73500053 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6160-6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 73500055 | Deskový radiátor spodní pravé připojení 22VK/6230-6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 7352001 | Koupelnový radiátor trubkový KRM 1500.600 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 71 | 0 | 0 | 0
0 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0
| OST | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0
| O01 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0
0 | 0011 | Stavební výpomoc | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0012 | Nepředvídané práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 0.58032