Záznam

ze  ZZV  pro dokončený  projekt akce :

VD Janov-oprava drenážní chodby

ze dne 15.června   2017  v 13,00 hodin

v zasedací místnosti Povodí Ohře s.p. závod Chomutov,Spořická ul.

Přítomni : dle prezenční listiny

Investorovi byla v předstihu předložena PD.

Bylo diskutováno a konstatováno :

- do situace bude doplněna hranice staveniště

- detaily opravy budou dokótovány, rozměry narušení jsou na v.č.3

- bude doplněn havarijní plán

- potrubí vyústěné ve štole cca 15m od vyústění bude zkrácené, je funkční, jde o odvodnění vodojemu

- potrubí DN 100 ve studni před domkem spodních výpustí není funkční, nelze jej pro realizaci uvažovat

- k dokumentaci není námitek, je tímto ZVV odsouhlasena

zapsal Ing.Skoček