## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | VD Výrovice-závlaha na vzdušné hraně hráze | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | POVODÍ MORAVY s.p.
| Projektant |  |  | AQUAPROJEKT CZ s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 | % z | 745631.47 |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## 2. Rekapitulace rozpočtu - stan
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: VD Výrovice-závlaha na vzdušné hraně hráze
Objekt: |  | Objednatel:
Část: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0 | 73.7943 | 8.3584
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1484
2 | Zakládání | 0 | 0 | 0 | 64.9308 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.00317 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0 | 4.3737 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0 | 1.9623 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0 | 0.14195 | 0.21
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0 | 0.56122 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.53185 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.02937 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0 | 0.86761 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23-M | Montáže potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.86761 | 0
36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 75.2231 | 8.3584

## 3. Rozpočet - standard na výšku
ROZPOČET
Stavba: VD Výrovice-závlaha na vzdušné hraně hráze
Objekt: |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 73.7943
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 10 |  |  | 0
2 | 113107122 | Odstranění podkl. pl do 50 m2 z kam. drceného tl 200 mm | m2 | 12.4 |  |  | 0
3 | 113107131 | Odstranění podkl. pl do 50 m2 z bet. prostého tl do150 mm | m2 | 10 |  |  | 0
4 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 2.4 |  |  | 0
5 | 131203101 | Hloubení jam pro ventily a šachtu | kus | 8 |  |  | 0
6 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.72 |  |  | 0
7 | 162202111 | Vodorovné přemístění travního drnu do 100 m | m3 | 3.5 |  |  | 0
8 | 162601101 | Vodorovné přem. do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3.78 |  |  | 0
9 | 167102111 | Nakládání drnu | m3 | 3.5 |  |  | 0
10 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky vč. skládkovného | m3 | 3.78 |  |  | 0
11 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.94 |  |  | 0
12 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 2.52 |  |  | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  |  | 64.9308
13 | 212572111 | Lože a obsyp potrubí ze štěrkopísku tříděného | m3 | 33.8 |  |  | 64.9129
14 | 261103115 | Výsečový postřikovač úderový, dostřik 13m-zp. klapka | kus | 9 |  |  | 0.00045
15 | 261103116 | Výsečový postřikovač úderový, dostřik 22m-zp. klapka | kus | 29 |  |  | 0.00203
16 | 261135201 | Ventilová šachta VBR 240mm | kus | 1 |  |  | 8e-05
17 | 261135210 | Ventilová šachta VBR 250x390mm | kus | 6 |  |  | 0.00048
18 | 261135209 | Ventilová šachta VBR 350x450mm | kus | 1 |  |  | 8e-05
19 | 261135202 | Kloubová spojka (Swing Joint) 1"-350mm | kus | 38 |  |  | 0.00114
20 | 261135203 | Instalace postřikovače | kus | 38 |  |  | 0.00228
21 | 261135204 | Instalace šachet | kus | 8 |  |  | 0.0012
22 | 350210007 | Čerpadlo Q-14m/3h H75m | kus | 1 |  |  | 0.0001
23 | 350740242 | Tlaková stojatá nádoba 50l 10 bar | kus | 1 |  |  | 0.0001
24 | 35712119 | Rozvaděč el., hlídání suchoběhu-softstart | kus | 1 |  |  | 0.01
25 | 28613101 | Kabelová spojka DBY | kus | 40 |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0.00317
26 | 340210101 | Filtrace, armatury | kus | 1 |  |  | 0.00317
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 2.3824
27 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.26 |  |  | 2.3824
| 5 | Komunikace |  |  |  |  | 4.3737
28 | 564731111 | Podklad z kam. hrubého drc. vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 2.4 |  |  | 0.47268
29 | 566904111 | Vyspravení podkl. po překopech obalovaným kam. OK | t | 0.6 |  |  | 0.6
30 | 567114111 | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm | m2 | 10 |  |  | 2.5007
31 | 596214211 | Kladení dlažby z bet. dlaždic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 | m2 | 10 |  |  | 0.8003
| 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 1.9623
32 | 811318111 | Drenáže pro postřikovače | soub | 38 |  |  | 1.4968
33 | 811358111 | Drenáže a cihly pro ventilovou šachtu | ks | 8 |  |  | 0.46544
34 | 871211121 | Montáž potrubí z tlakového polyetylénu průměr 63 mm, včetně uchycení na zábradlí | m | 40 |  |  | 0
35 | 871313121 | Montáž potrubí z trub z PVC otevřený výkop sklon DN 150-chránička | m | 5 |  |  | 0
36 | 906 | Geodetické zaměření | soub | 1 |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  | 0.14195
37 | 911331111 | Svodidlo ocelové jednostranné osazení | m | 5 |  |  | 0.1415
38 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 8 |  |  | 0
39 | 966005311 | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí | m | 5 |  |  | 0.00045
40 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 8.358 |  |  | 0
41 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 24.444 |  |  | 0
42 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 8.358 |  |  | 0
43 | 979099111 | Poplatek za skládku | t | 8.358 |  |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0.56122
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  | 0.53185
44 | 732111232 | Montáže a oživení | hod | 55 |  |  | 0.53185
45 | 907 | Elektroinstalace vnitřní ( viz 4. Rozpočet elktro) | soub | 1 |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0.02937
46 | 734111411 | Sací nerezové ústrojí včetně kotvení a svarů | soubor | 1 |  |  | 0.00613
47 | 734295112 | El. magnetický ventil MVR/PR-6/4" AC | kus | 14 |  |  | 0.02324
| M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0.86761
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
48 | 210800128 | Kabel CYKY k čerpadlu a sondám | soub | 1 |  |  | 0
49 | 210810375 | Kabel ovládací 3x1,5 mm2 | m | 900 |  |  | 0
| 23-M | Montáže potrubí |  |  |  |  | 0.86761
50 | 230180017 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE-HD, PP, 50 | m | 550 |  |  | 0
51 | 286136540 | Trubka PE-HD 50 x 3 PN/16 | m | 550 |  |  | 0.363
52 | 286160500 | Fitinky | soub | 1 |  |  | 1e-05
53 | 230180023 | Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 10,5 mm | m | 380 |  |  | 0
54 | 286136550 | Trubka PE+ HD 63 x 5,9 PN/10 | m | 100 |  |  | 0.1
55 | 286137550 | Trubka PE- HD D 63 x 3,8PN/10 | m | 280 |  |  | 0.4032
56 | 286138120 | Fitinky | soub | 1 |  |  | 0.0014
| 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  |  | 0
57 | 360430001 | Montáž ovládaní ovl. kabelů, ventilů | hod | 30 |  |  | 0
58 | 360430004 | Řídící jednotka 15 sekcí | kus | 1 |  |  | 0
59 | 360430021 | Snímač vlhkosti | kus | 1 |  |  | 0
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0
60 | 460030011 | Vytyčení tras | m | 650 |  |  | 0
61 | 460200041 | Výkop rýhy 20/50 cm, hornina 4 | m | 650 |  |  | 0
62 | 460560004 | Zásyp rýhy 20/50 cm, hornina třídy 4 | m | 650 |  |  | 0
63 | 460600001 | Naložení a odvoz zeminy třídy 4 | m3 | 33 |  |  | 0
64 | 460620001 | Přesetí výkopů po jejich dokončení | m2 | 325 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 75.2231

## 4.Rozpočet - elektro
Výkaz výměr stavebního objektu:
Stavba: | VD Výrovice
Závlaha na vzdušné straně hráze
Objekt: | Vnitřní el. instalace
Rekapitulace montážních prací
|  |  |  | Montáž | Dodávka
1. Hodinové sazby
2. Montážní práce-vnitřní el. instalace
3. Nosný materiál-vnitřní el. instalace
4. Rozvaděč Rz
Součet:
1. Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad).:
|  | Cena | Množství | MJ | Celkem
Úprava, napojení ve stáv. rozvaděči, přesunutí
stáv. zásuvkové skříně |  |  | 8 | hod.
Výchozí revize přípojky nn |  |  | 6 | hod.
Součet:
2. Montážní práce - vnitřní el. instalace
M21
|  | Cena | Množství | MJ | Celkem
1 | Lišta vkládací s víkem 40x40mm |  | 12 | m
2 | Krabice plast. 100x100, IP44 |  | 3 | ks
3 | Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně |  | 18 | m
4 | Zapojení vodičů do 6mm2 |  | 10 | ks
5 | Vodič CY1PEx6 ulož. volně |  | 16 | m
6 | Montáž rozvaděče Rz |  | 1 | ks
Součet montáž:
3. Nosný materiál - vnitřní el. instalace
|  | Cena | Množství | MJ | Celkem
1 | Lišta vkládací s víkem 40x40mm |  | 12 | m
2 | Krabice plast- 100x100, IP44 |  | 1 | ks
3 | Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně |  | 18 | m
4 | Vodič CY1PEx6 ulož. volně |  | 16 | m
Součet materiál:
Prořez (5%):
Podružný materiál (5%):
Materiál celkem:
4. Rozvaděč Rz
|  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Skříň plast. Z350x350x100mm s dvířky | 1 | ks
2 | Jistič B25/3 | 1 | ks
3 | Proudový chránič FI25/003/4 | 1 | ks
4 | Spínač 25A, 400V stř. na DIN | 1 | ks
5 | Napájecí lišta | 3 | ks
6 | Nul. lišta | 2 | ks
7 | Bezp. tabulka | 2 | ks
8 | Nápis na dveře - počet písmen | 2 | ks
9 | Obal na schema | 1 | ks
Součet: