| Uchazečem nabízené plnění | NanoDrop / mikroobjemový UV – Vis spektrofotometr |
| --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| NANODROP / MIKROOBJEMOVÝ UV – VIS SPEKTROFOTOMETR | 1 ks |  |
| NanoDrop One |  |  |
| Specifikace |  |  |
| Mikroobjemový UV-Vis spektrofotometr | ANO |  |
| Měření bez kyvet v mikroobjemech od 1 l | ANO |  |
| Minimální rozsah spektra vlnových délek | 190 – 850 nm |  |
| Kvantifikace a kvalifikace DNA, RNA a proteinových vzorků | ANO |  |
| Minimální dynamický rozsah | 2 – 27.50 ng/l ds DNA |  |
| Kompaktní stolní provedení s integrovaným ovládacím počítačem | ANO |  |
| Přenos dat pomocí WiFi, Bluetooth a USB | ANO |  |
| Možnosti stanovení Nukleové kyseliny A 260 Nukleové kyseliny A 260/A 280 a A 260/A 230 Protein A 280 Bílkovina A 260/A 280 Kolorimetrické testy bílkovin: BCA a Bradford Buněčné kultury Kinetická měření Vytváření a uložení vlastních metod Kolorimetrické testy bílkovin: Lowry a Pierce 660 Protein A 205 | ANO |  |
| Funkce Auto – Blank a Auto – Measure | ANO |  |
| Protein Editor pro přidání uživatelských proteinů | ANO |  |
| Předkonfigurované vlastní metody pro nanočástice, chlorofyl a hemoglobin | ANO |  |
| Možnost nastavení vlastních metod | ANO |  |
| Další požadavky zadavatele |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Základní proškolení obsluhy | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 24 měsíců | ANO |  |
| Manuál v českém jazyce | ANO |  |
| Pozáruční servis po dobu životnosti přístroje, minimálně po dobu 5 let | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.