JEZ OLOMOUC

REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

# D2.02 STATICKÉ POSOUZENÍ

Členění  STATICKÉHO POSOUZENÍ dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Ve smyslu Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v aktualizovaném znění, prováděcího předpisu Zákona o územním plánování a stavebního řádu (stavebního zákona) č. 183/2006 Sb.:

a)	Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce: Statický výpočet (viz dále) ověřil základní koncepční řešení nosné konstrukce stavby.

b)	Posouzení stability konstrukce: Statický výpočet (viz dále) prokázal stabilitu konstrukce.

c)	Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení: Ve statickém výpočtu (viz dále) jsou stanoveny rozměry hlavních prvků nosné konstrukce včetně založení.

d)	Statický  výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání: Na konstrukci nepůsobí dynamická namáhání.

V Olomouci dne 12.09. 2014							Vypracoval:

Ing. Daniel L e m á k, Ph.D.

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce – ČKAIT 1201294

BALBÍNOVA 11, OLOMOUC 779 00   TEL+420 585 700 701  FAX. +420 585 700 707  MOBIL +420 603 180 533     E-MAIL: statika@statikaolomouc.cz