## REKAPITULACE
Vytápění - Karlštejn - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY
investor: | VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY v.v.i., DRNOVSKÁ 507/73, PRAHA 6 - RUZYNĚ
dodavatel:
název části: | Vytápění - Karlštejn - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Nedílnou součástí je položkový rozpočet
|  | Celková cena bez DPH | 0
|  | DPH 21% | 0
|  | Celková cena s DPH | 0

## Položkový rozpočet
Položkový rozpočet - Vytápění - Karlštejn - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507/73, Ruzyně, 16100 Praha 6
| Vytápění | MJ | M | JC | CENA CELKEM
Potrubí měď
| 15x1 | m | 124 |  | 0
| 18x1 | m | 32 |  | 0
| 22x1 | m | 48 |  | 0
| 28x1 | m | 64 |  | 0
| Pomocný materiál tvarovky, fitinky | sb | 1 |  | 0
| KK G1 | ks | 15 |  | 0
| Filtr G1 | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil G1 | ks | 1 |  | 0
| Napouštěcí a vypouštecí kohout | ks | 8 |  | 0
| Redukce DN25/20 | ks | 2 |  | 0
| Redukce DN32/25 | ks | 6 |  | 0
| Odvzdušnovací automat | ks | 3 |  | 0
| Štítky | ks | 10 |  | 0
| Návarky M20x1,5 | ks | 9 |  | 0
| Teploměr D100,0-120 | ks | 4 |  | 0
| Manometr, smyčka ,kohout, tesnění | ks | 5 |  | 0
Otopná tělesa desková Radik Ventil Kompakt
VKL | 21- 600 -400 | ks | 1 |  | 0
VKL | 21-600 -800 | ks | 1 |  | 0
VKL | 22-600-600 | ks | 1 |  | 0
VKL | 33 -600-800 | ks | 1 |  | 0
VKL | 33 -600 -1000 | ks | 2 |  | 0
VKL | 33-600-1 100 | ks | 1 |  | 0
VKL | 33-600-1200 | ks | 1 |  | 0
VKL | 33-600-1600 | ks | 1 |  | 0
VK | 22 -600 -800 | ks | 1 |  | 0
VK | 22-600-900 | ks | 1 |  | 0
VK | 22-600 · 1000 | ks | 1 |  | 0
VK | 22 -600 -1200 | ks | 1 |  | 0
VK | 33 -600 -800 | ks | 2 |  | 0
VK | 33 -600 -1200 | ks | 2 |  | 0
VK | 33 -600 -1600 | ks | 2 |  | 0
| Oběhové čerpadlo Grundfos A2 25-60 | ks | 1 |  | 0
| Expanze Reflex 24/3 | ks | 1 |  | 0
| Kombi rozdělovač/sběrač RS mini 3.0 | ks | 1 |  | 0
| Izolace z PUR pěny | ks | 1 |  | 0
| HVDT typ 24B - 1,8m3 | ks | 1 |  | 0
| Tepelná izolace váhy | ks | 1 |  | 0
| Příme radiátorové šroubení Vekolux | ks | 19 |  | 0
| Termostatická hlavice K | ks | 19 |  | 0
| Svorné štroubení | ks | 38 |  | 0
| Dvojitá krycí růžice | ks | 19 |  | 0
| Kryt Vekolux | ks | 19 |  | 0
Izolace tepelné minerální vata s AL polepem
| 18x1 tl.20mm | m | 14 |  | 0
| 22x1 tl.30mm | m | 16 |  | 0
| 28x1 tl.30mm | m | 64 |  | 0
Včetně lepidla
| Plynový kondenz. Kotel Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus 35kW | ks | 1 |  | 0
| Ekvi. Regulátor Calorm atic VRC 700 | ks | 1 |  | 0
| Sada odkouření | kpl | 1 |  | 0
Základní sada pro připojení na šachtu
| Odkouření 60/100 1m | kpl | 1 |  | 0
| Koleno 90 60/100 | kpl | 1 |  | 0
| Koleno 90 60 | kpl | 1 |  | 0
| Prodloužení v šachte 60 cca 2m | kpl | 1 |  | 0
| Úprava kanalizace napojení odvodu kondenzátu z kotle. | kpl | 1 |  | 0
| Úprava plynoinstalace, plynová přípojka od HUP do místnosti s kotlem. Včetně výkopu, příprava pro | kpl | 1 |  | 0
plynoměr(bez dodávky plynoměru) , regulátor, armatury,
| Úprava elektro-připojení kotle s regulátorem, připojení čerpadla v suterénu - nutná kabeláž, | kpl | 1 |  | 0
Propojenístrojovnys kotelnou
| Doplňkovékonstrukce , závěsy objímky, | sb | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce, průrazy stěn a stropů, začištění | kpl | 1 |  | 0
| Přesuny materálu a hmot, odvoz a likvidace suti | kpl | 1 |  | 0
| Revize plynu, elektro, komínu | sb | 1 |  | 0
| Montáž topného systému.kotel, potrubí, radiátory, topná zkouška, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
| Doprava pracovníků a materiálu | sb | 1 |  | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Cena nezahrnuje demontáže nábytku a kuchynských linek. Cena nezahrnuje demontáže stávajících topidel.