# A. Průvodní  zpráva  -   OBSAH:

A.l Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a)	ČOV BABICE, REKONSTRUKCE NA JÍMKU NA VYVÁŽENÍ

b)	K.Ú. Babice u Uherského Hradiště (600652) – p.č. 1308/2

c)	Projekt splaškové kanalizace vč. žumpy

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c)	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Josef Hlahůlek, Projektový manažer

Tel. +420 724 687 037

e-mail: hlahulek@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)	Ing. Jaroslav Majíček,

Podolí č. 49

686 04 Kunovice

IČ: 76532445

Tel. +420 602 392 355

e-mail: jaroslav.majicek@gmail.com

b)	Ing. Jaroslav Majíček,

Číslo autorizace: 1301929

c)	Ing. Jaroslav Majíček,

Číslo autorizace: 1301929, TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby zdravotnětechnické

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) 	K.Ú. Babice u Uherského Hradiště (600652) – p.č. 1308/2,

b)	řešené území není chráněno podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c)	stavbou není dotčeno řešení odvodu dešťové vody z území a nebudou změněny odtokové poměry,

d)	stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,

e)	stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,

f)	jsou dodrženy obecné požadavky na využití území,

g)	požadavky dotčených orgánů jsou splněny,

h)	vyjímky a úlevová řešení nebyly pro tuto stavbu stanoveny,

i)	stavba není podmíněna ani nesouvisí s dalšími investicemi,

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavba se nachází na pozemku:

Č. p.		Majitel						Druh pozemku

1308/2		Česká republika, (Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)		vodní plocha

Parcely ve vzdálenosti do 2 metrů od stavby:

Č. p.		Majitel						Druh pozemku

1308/6		Česká republika, (Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)		vodní plocha

1387/1		Česká republika, (Povodí Moravy, s.p.,

Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)		zastavěná plocha a nádvoří

A.4 Údaje o stavbě

a)	jedná se o novou stavbu splaškové kanalizace vč. žumpy a současně odpojení stávající technicky nevyhovující ČOV,

b)	stavba bude užívána k odvádění a akumulaci splaškových vod,

c)	stavba bude trvalá,

d)	stavby není chráněna podle jiných právních předpisů,

e)	stavba není takového charakteru, aby bylo řešeno bezbariérové užívání,

f)	požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů budou dodrženy,

g)	vyjímky a úlevová řešení nebyly pro tuto stavbu stanoveny,

h)	navrhovaná stavba je určena pro 2 EO,

i)	základní bilance stavby viz. IO 01 – 01 – Technická zpráva,

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení realizace stavby:	      09/2017

Předpokládané dokončení stavby:		 09//2017

Předpokládaná lhůta výstavby:		      2 týdny

Stavba bude dokončena jako celek v termínu uzavřené dodavatelské smlouvy.

k) orientační náklady stavby.

Předpokládaná cena stavby je 175 000,- Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby:

IO 01 – Splašková kanalizace vč. žumpy