| Uchazečem nabízené plnění | Dodávka horizontálního sítového třídiče a-18 FRITSCH včetně modulu pro mokré prosévání pro VÚRV, v.v.i. Praha |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| - Horizontální sítový třídič a-18 FRITSCH | 1ks |  |
| Horizontální třídič pro navážku až 15 kg | ANO |  |
| Upínání pro suché prosévání na sítech průměrů 200 – 400 mm včetně adaptérů a vík | ANO |  |
| Sada pro mokré prosívání pro síta o průměru 300 mm včetně ventilačních kroužků a dalšího nutného příslušenství | ANO |  |
| Software Autosieve pro Windows kompatibilní s verzí 10 | ANO |  |
| 2) Ostatní požadavky |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Základní proškolení obsluhy – 4 osoby | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 24 měsíců | ANO |  |
| Manuál v českém jazyce | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena za 1 ks (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sítový třídič | 1 |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.