Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

| Název veřejné zakázky: | „Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“ |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv |
| Sídlo: | Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky |
| IČ: | 00019453 |
| Zastoupený: | MVDr. Jiřím Burešem, ředitelem ÚSKVBL |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky |
| Tel.:, fax: | (Mgr. Jiří Kolář): tel: 466651312; fax: 246013342 |
| E-mail: | Jiri.kolar@cmud.cz |

# Úvod

Zadávací dokumentace včetně příloh je dostupná formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html.

V zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou vymezeny závazné požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky; účastník zadávacího řízení je povinen tyto požadavky při zpracování své nabídky respektovat.

Podáním nabídky do zadávacího řízení účastník přijímá bez výhrad zadávací podmínky a předpokládá se, že se před podáním nabídky seznámil se všemi pokyny zadavatele, specifikací předmětu veřejné zakázky a termíny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat písemně, v českém jazyce, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK, postup je

uveden v manuálu dodavatele na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Osoba podávající nabídku za účastníka zadávacího řízení musí být držitelem elektronického

podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

Veřejný zadavatel  - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen ÚSKVBL) - ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zahajuje tímto nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, které spočívají v dodávce laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 7 samostatných níže specifikovaných částí.

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář

E-mail:			jiri.kolar@cmud.cz.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo v souladu s § 56 odst. 1 zákona odesláno na Věstník veřejných zakázek dne 17. července 2018. Ve Věstníku veřejných zakázek byl formulář Oznámení o zakázce zveřejněn pod evidenčním číslem Z2018-023824, evidenční číslo formuláře: F2018-023824 dne 19. července 2018.

## Úvodní ustanovení

- Tato zadávací dokumentace včetně jejích příloh je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek v otevřeném řízení realizovaném na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona (dále jen „zadávací řízení“), jehož účelem je zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“ (dále jen „veřejná zakázka“). Druhem veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 2 zákona je veřejná zakázka na dodávky dle § 14 odst. 1 zákona.

- Tato zadávací dokumentace se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona a údaje o hodnocení nabídek podle § 114 zákona v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti nevymezené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách se řídí Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník zadávacího řízení (dále též jen „účastník“) plně a bez výhrad zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona včetně případných změn či doplnění zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

- Zadávací dokumentace obsahuje závazné podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších informací zpřístupněných do uplynutí lhůty pro podání nabídek. Účastníci jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi.

- Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada může znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém jazyce.

Obsah zadávací dokumentace

Úvod	1

Úvodní ustanovení	2

1. Předmět veřejné zakázky	4

1.1 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky	5

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	12

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary	12

4. Jistota	12

5. Požadavky na varianty nabídky	12

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	13

7.	Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky	13

8. Vyhrazené změny závazku	15

Navýšení nabídkové ceny	15

9. Místo plnění veřejné zakázky	15

10. Termín plnění veřejné zakázky	15

11. Požadavky na kvalifikaci dodavatele	15

11.1 Základní způsobilost	16

11.2 Profesní způsobilost	17

11.3 Technická kvalifikace	18

11.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby	19

11.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky	20

11.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace	20

11.8 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele	21

12. Způsob hodnocení nabídek	21

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky	21

14. Přístup k zadávací dokumentaci	23

15. Prohlídka místa plnění	23

16. Podmínky a lhůta pro podání nabídek	23

17. Vysvětlení zadávací dokumentace	24

18. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli	24

19. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky	25

20. Ostatní ujednání	25

21. Přílohy	25

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel deklaruje, že zadávací dokumentaci vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03, která zastupuje zadavatele podle § 43 zákona.

Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)

- 1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro ÚSKVBL v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v této zadávací dokumentaci.

V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 zákona je veřejná zakázka rozdělena na 7 částí, a to následujícím způsobem:

- Část 1 – Analytické váhy

- Část 2 – Titrátor KF se softwarem a hustoměr

- Část 3 – Pevnostroj

- Část 4 – Rotační viskozimetr

- Část 5 – Světelný mikroskop

- Část 6 – Parní sterilizátor

- Část 7 – Inkubátor s třepačkou

V souladu s ustanovením § 101 odst. 2 zákona je účastník oprávněn podat nabídku na všechny či několik i jednu část veřejné zakázky. Zadavatel tak účastníkům umožňuje, aby podali nabídky na více částí veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku.

Nabídky ke každé z částí této veřejné zakázky budou zadavatelem otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána.

Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak.

## 1.1 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je pro každou část VZ uvedeno níže v článcích 1.2 – 1.8 ZD.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout předmět zakázky, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je pro každou část VZ dále uvedeno v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný text smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci v rámci stanovení technických podmínek vlastností předmětu veřejné zakázky uvedeny jakékoli odkazy na konkrétní názvy či technická řešení, na určité dodavatele nebo výrobky, na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se vždy o doporučená řešení a pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů.

Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a technických řešení dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu.

Dodavatel musí předložit v nabídce oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce při instalaci přístroje.

Zadavatel nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje ani za předpokladu, že přístroj bude splňovat všechny ostatní požadavky zadavatele jak na technické parametry, tak i na podmínky poskytování záručního i pozáručního servisu.

Všechny požadavky zadavatele, uvedené níže v bodech 1.2 – 1.8 této zadávací dokumentace musí být pro příslušnou část veřejné zakázky obsaženy v návrhu smlouvy, který bude předložen jako součást nabídky a který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Nesplnění níže uvedených minimálních technických požadavků je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

### Požadavky zadavatele na záruky, servisní službu a podporu

- dodání přístroje do 90 dnů od uzavření smlouvy

- minimální záruka 2 roky

- po celou dobu záruky bude doprava, práce a náhradní díly zdarma,

- zaškolení personálu obsluhy v rámci instalace,

- servisní služby minimálně po dobu 2 let od skončení záruky,

- bezplatná telefonická podpora,

- kompletní výroba a testování s certifikací ISO,

- prohlášení o shodě

### 1.2	Požadavky na předmět plnění pro část 1 VZ – Analytické váhy

- Váživost min. 200 g s odečitatelností 0,1 mg a min. 60 g s odečitatelností 0,01 mg

- Funkce tárování (se zachováním výše uvedené váživosti a odečitatelnosti)

- Barevný dotykový displej oddělitelný

- Rozměry vážící misky min. 7 x 7 cm

- Ověřitelnost (cejchuschopnost) dle platných předpisů

- Interní kalibrace

- Stabilizační čas max. 2 s

- Linearita max. +/- 0,15 mg

- Opakovatelnost: max. +/- 0,06 mg

- Dostatečný prostor pro umístění a přímé navažování i do 250 ml odměrné baňky

- Ochranný kryt proti proudění vzduchu s motorickým posunem dvířek s možností ovládání, jak stiskem tlačítka, tak pohybem ruky (čidlem)

- Datový výstup RS 232 nebo USB (případně oba)

- Možnost připojení váhy do podnikové sítě (ethernetový výstup)

- Možnost připojení tiskárny

- Funkce kontroly minimální navážky

- Snadné čištění vah

- Provedení zaškolení, instalační a operační kvalifikace

- Záruka min. 2 roky

### 1.3	Požadavky na předmět plnění pro část 2 VZ – Titrátor KF se softwarem a hustoměr

Titrátor KF se softwarem

- Volumetrický Karl Fischer titrátor

- Měřicí rozsah: 100 ppm až 100 % vody

- Vstup pro kapalné a pevné vzorky

- Ovládání jak přes dotykový displej, tak PC

- Možnost vytváření zástupců pro spouštění metod a manuálních operací na dotykovém displeji

- Počet uživatelských metod: alespoň 5

- Uzavřený systém bezkontaktní výměny titračních činidel

- Počet vzorků na sérii: > 100

- Automatické rozpoznání byrety

- Vyměnitelná byreta s objemem 5 a 10 mL s rozlišením min. 20 000 kroků na zdvih

- Vyhodnocování obsahu vody v souvislosti s absolutním nebo relativním driftem

- Automatické generování titračního záznamu včetně ID vzorku a uživatele – obsah reportu se definuje v metodě

- „Stand-alone“ zařízení schopné pracovat jak s počítačem, tak i bez něho

- Výstup na USB tiskárnu, možnost tisku na síťové tiskárně, tisk PDF reportů

- Výstup pro připojení váhy pro obousměrnou komunikaci

- Kvalifikační dokumentace s testem způsobilosti systému

- Zaškolení obsluhy

- Záruka min. 2 roky

Software pro záznam naměřených dat a jejich zpracování

- Online zobrazení titrační křivky, naměřených hodnot, první derivace a výsledků

- Přímé řízení pomocných funkcí titrátoru: míchání, dávkování, ovládání podavače vzorků, měření potenciálu

- Vytváření, editace a mazání metod

- Export metod a import metod

- Vytváření, editace a mazání sérií vzorků

- Databázová archivace všech výsledků, naměřených hodnot a parametrů analýzy

- Automatické třídění podle metody, série a data

- Automatický výpočet statistických hodnot: střední hodnota, sd, rsd

- Vyloučení výsledků ze statistiky

- Tisk záznamů (obsah definovaný uživatelem)

- Export záznamů (obsah definovaný uživatelem)

- Prohlížení titračních křivek

- Tabulka výsledků, tabulka naměřených hodnot, dat vzorků, parametrů analýzy

- Přepočet výsledků: uživatelsky definované vzorce nebo volba ze seznamu.

- Modifikace parametrů analýzy a dat vzorků.

- Současné a nezávislé ovládání titrátoru přes počítač a dotykový displej.

Hustoměr

- Přenosný hustoměr s U trubicí (oscilační)

- Zabudované měření teploty, teplotní rozsah min. 0 -50 °C, rozlišení: min. 0,1 °C, přesnost max. +/- 0,2 °C

- Měření hustoty:

- rozsah min. 0 – 3 g/cm3

- správnost: max. +/- 0,001 g/cm3

- opakovatelnost: max. +/-0,0005 g/cm3

- rozlišení: min. 0,0001 g/cm3

- baterie: dobíjecí, lithiová, s kapacitou min. 2400 mAh

- hmotnost hustoměru: max. 0,4 kg

- zabudované čerpadlo pro nasávání vzorku s plnící trubicí o délce min. 170 mm

- U trubice snadno kontrolovatelná (podsvícení)

- Možnost připojení přístroje k tiskárně nebo PC

- Zabudovaná čtečka čárového kódu

- Provedení zaškolení, instalační a operační kvalifikace

- Záruka min. 2 roky

### 1.4	Požadavky na předmět plnění pro část 3 VZ – Pevnostroj

- ve shodě s EP / USP požadavky

- dle GMP - tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění pro práci s pevnostrojem

- měření tloušťky, šíře, délky a pevnosti (u podlouhlých tablet je možné měření šíře tablety vedle délky a tloušťky)

- rozsah měření pevnosti: do 800 N s přesností +/- 1N

- rozsah měření délky/šíře tloušťky: 0-65 mm s rozlišením +/- 0.01mm

- volba modu – měření při konstantní rychlosti nebo lineární síle

- nastavitelnost při práci v konstantní rychlosti: do 5 mm/sec

- nastavitelnost při práci v lineární síle: do 200 N/sec

- možnost měření délky měkkých vzorků v sensitive modu bez deformace

- možnost rychlého měření jedné tablety, případně několika tablet včetně výpočtu statistiky

- práce s produkty, tvorba metod včetně volitelnosti typu měření – lineární síla nebo rychlost

- tisk reportu včetně statistiky, tisk validačního reportu

- tisk přes síťovou nebo sériovou tiskárnu

- výsledky testů mohou být současně ukládány na USB zálohový zdroj v CSV formátu

- řídící jednotku lze dodatečně rozšířit o možnost zapojení vah s využitím společné statistiky na report

- lze zapojit přes RS232 rozhraní jak váhy 4-místné, tak váhy 5-místné

- lze generovat různé typy reportů, report z měření obsahující veškeré vybrané parametry, srovnání šarží v rámci produktu, „data trending“ a atd.

- kvalifikační dokumentace (provedení instalační a operační kvalifikace)

- zaškolení obsluhy

- záruka min. 2 roky

### 1.5	Požadavky na předmět plnění pro část 4 VZ – Rotační viskozimetr

- Digitální (zobrazuje min. viskozitu v mPa.s/Pa.s, rychlost otáčení, teplotu a % torze) se stojanem

- Rozsah měření min. 1 – 1 000 000  mPa.s

- Teplotní sonda a/nebo celý termostatovaný blok se vzorkem

- Správnost měření: max. +/- 1%

- Přesnost: max. 0,5 %

- Sada vřeten, případný adaptér pro nízkou viskozitu nebo další příslušenství (rotory) umožňující přesné měření v celém rozsahu tak, aby byl přístroj funkční bez nutnosti nákupu dalších komponent.

- Měření vzorků o nízké viskozitě (1 – 50 mPa.s) s minimální spotřebou vzorku – max. 50 ml

- Sada alespoň tří standardů pro celý požadovaný rozsah viskozity

- Provedení zaškolení, instalační a operační kvalifikace

- Záruka min. 2 roky

### 1.6	Požadavky na předmět plnění pro část 5 VZ – Světelný mikroskop

- kovový stabilní stativ

- osvětlení: LED

- reverzní typ otočného nosiče minimálně 4 pozice pro objektivy

- 2ks okulárů s 10 násobným zvětšením a zorným polem 20mm, nastavitelná meziokulárová vzdálenost

- binokulární tubus okuláru se sklonem 30° a protiplísňovou úpravou

- stolek: pravoúhlý, s oblými hranami a s křížovým posunem

- zarážka horního limitu pohybu stolku

- objektivy: planochromatické – 4x, 10x, 40x, 100x (F.O.V. 20)

- objektiv 100x – imerze, olej

- fázový kontrast pro 40x objektiv

- Abbeho kondenzor

- záruka min. 2 roky

- Instalace zařízení a uvedení do provozu na místě uživatele

- zaškolení obsluhy

- uživatelský manuál v českém jazyce

- technická dokumentace

### 1.7	Požadavky na předmět plnění pro část 6 VZ – Parní sterilizátor (pozn.: bez kompresoru a úpravny demineralizované vody)

Účel: dekontaminace laboratorního odpadu (pevného i tekutého), sterilizace porézních materiálů v sterilizačních sáčcích

Požadavky:

- laboratorní parní sterilizátor s kruhovou vertikální nerezovou komorou o průměru min. 50 cm (bez kompresoru)

- konstrukční šířka do 800mm (resp. nastěhovatelnost dveřmi o šířce 800 mm)

- objem nerezové komory min. 150 l, max. 170 l

- rozsah sterilizační teploty: 115°C – 137°C

- vlastní vyvíječ páry umístěný mimo sterilizační komoru

- modul sušení – vývěva (vakuová pumpa)

- aktivní chlazení - zkrácení doby chladnutí roztoků min o 50% ve srovnání se standartním cyklem (bez chlazení)

- flexibilní čidlo teploty pro roztoky

- filtrace odsávaného vzduchu pro kontaminovaný odpad

- USB a Ethernet port (možnost stažení protokolu sterilizačního cyklu bez speciálního softwaru) – uchování nejméně 100 cyklů v paměti

- zajištění instalace, výchozí revize a první provozní revize

- zajištění odborné údržby (pravidelné servisní prohlídky, opravy – zajištění opravy do 3 pracovních dnů)

- záruční doba: min. 24 měsíců

- bezplatné zaškolení obsluhy na pracovišti uživatele

- uživatelský manuál v českém jazyce

### 1.8	Požadavky na předmět plnění pro část 7 VZ – Inkubátor s třepačkou

Účel: kontrolovaná kultivace biologického materiálu v neměnném prostředí

Požadavky:

- konstrukční šířka do 800 mm (resp. nastěhovatelnost dveřmi o šířce 800 mm)

- rozsah rychlostí: 50 – min. 250 rpm

- rozsah teplot: 25 – min. 42°C

- přesnost nastavení teploty: 0,1 °C

- maximální zátěž: min. 2,5 kg

- časovač: 1 – 96 hodin, nepřetržitě

- rozsah rychlostí: 50 – 250 rpm

- LCD display

- plochý nástavec s protiskluzovým povrchem

- univerzální nástavec s 3 upínacími válci

- upínací válec pro univerzální nástavec

- zajištění instalace, výchozí revize a první provozní revize

- zajištění odborné údržby (pravidelné servisní prohlídky, opravy)

- záruční doba: min. 24 měsíců

- bezplatné zaškolení obsluhy na pracovišti uživatele

- uživatelský manuál v českém jazyce

# 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1.875.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota pro část VZ 1: 330.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 2: 420.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 3: 250.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 4: 170.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 5: 100.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 6: 540.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota pro část VZ 7: 65.000,- Kč bez DPH

Tyto hodnoty bez DPH pro části 1 až 7 považuje zadavatel za nepřekročitelné, tzn., představují horní hranici nabídkové ceny bez DPH nabídnuté účastníkem, kterou zadavatel považuje za přípustnou pro realizaci zakázky s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele. V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky pro některou část zakázky vyšší nabídkovou cenu, než je stanovena v rámci zadávacích podmínek, bude ze zadávacího řízení vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

# 3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

| Název | CPV kód |
| --- | --- |
| Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | 38000000-5 |
| Analytické přístroje | 38432000-2 |

# 4. Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona.

# 5. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona.

# 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny za provedení předmětu plnění dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace a závazného návrhu smlouvy.

- Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude v souladu s § 115 odst. 3 písm. b) zákona použita nabídková cena vč. DPH.

- Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

- Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.

- Nabídka, jejíž nabídková cena by překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, je nabídkou nepřijatelnou, která bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

- Dodavatel uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. V případě nesouladu uvedení údajů nabídkové ceny mezi krycím listem či jinou částí nabídky a návrhem smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky budou pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka relevantní údaje uvedené v návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky.

- Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že bude posuzovat výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

- Do nabídkové ceny musí být zahrnuty také veškeré náklady dodavatele na protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků na předmět veřejné zakázky.

# Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky

  - Zadavatel v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) zákona předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní podmínky. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele do dané části veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v zadavatelem zpracovaném závazném textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně požaduje použití závazného textu smlouvy o plnění veřejné zakázky uvedeného v této příloze.

  - Účastníci jsou povinni doplnit závazný text smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje. Účastníci nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení textu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

  - V souladu s § 104 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel měl nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je:

- pro část veřejné zakázky č. 1

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy;

- pro část veřejné zakázky č. 2

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy;

- pro část veřejné zakázky č. 3

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy;

- pro část veřejné zakázky č. 4

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy;

- pro část veřejné zakázky č. 5

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy.

- pro část veřejné zakázky č. 6

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy.

- pro část veřejné zakázky č. 7

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy.

# 8. Vyhrazené změny závazku

### Navýšení nabídkové ceny

Zadavatel si ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to:

a) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

b) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; takovou změnu smlouvy však může dodavatel uplatnit nejdříve od 1. 1. 2019.

Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.

# 9. Místo plnění veřejné zakázky

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 232/56a, 62100 Brno, Česká republika

- 10. Termín plnění veřejné zakázky

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení 
a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je max. 90 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

# 11. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Způsobilým a kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona (viz odst. 11.1.),

- prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona (viz odst. 11.2.),

- prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 zákona (viz odst. 11.3.).

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že podle § 86 odst. 5 zákona musí doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede DNEM zahájení zadávacího řízení.

Dle § 45 odst. 1 zákona se doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají v prosté kopii a dle § 56 odst. 3 zákona dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci jako součást nabídky.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Vybraný dodavatel je povinen dle § 122 zákona předložit před podpisem smlouvy zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, pokud nebyly součástí nabídky dodavatele nebo předloženy na základě výzvy zadavatele.

## 11.1 Základní způsobilost

### 11.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) 	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) 	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) 	který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) 	který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### 11.1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých kopií

- příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) 	potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) 	písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) 	písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) 	potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

- Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů 11.1.2 písm. b), c), d) a e) je podle zákona považován i stav, kdy má dodavatel se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení či členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby k prokázání základní způsobilosti použili vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

## 11.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

V případě prokazování profesní způsobilosti (např. výpis z obchodního rejstříku) výpisem z internetové aplikace (např. justice.cz), je potřeba k zaručení pravosti, aby byl uvedený doklad opatřen ověřovací doložkou o autorizované konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby a následně předložen v prosté kopii (vytištěním elektronického výpisu ztrácí doklad svou pravost, není autoritativním způsobem potvrzena pravost uváděných údajů a plní tak pouze informativní funkci).

## 11.3 Technická kvalifikace

Požadavky na prokázání kritérií technické kvalifikace jsou zadavatelem stanoveny pro každou část

veřejné zakázky samostatně.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

1.	Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal kritéria technické kvalifikace uvedená v § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením

a) pro část veřejné zakázky č. 1:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 300.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

b) pro část veřejné zakázky č. 2:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 300.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

c) pro část veřejné zakázky č. 3:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 200.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

d) pro část veřejné zakázky č. 4:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 100.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

e) pro část veřejné zakázky č. 5:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 50.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

f) pro část veřejné zakázky č. 6:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 400.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

g) pro část veřejné zakázky č. 7:

seznam minimálně tří obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech. Za obdobnou zakázku je považována dodávka laboratorních přístrojů jednomu zadavateli ve finančním rozsahu minimálně 50.000,- Kč bez DPH za každou z těchto zakázek.

Seznam významných dodávek účastník předloží formou čestného prohlášení, ve kterém budou uvedeny tyto informace:

název referenční zakázky,

identifikace objednatele (název, sídlo, IČ),

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit,

popis předmětu poskytovaných dodávek s uvedením poskytovaných činností,

termín realizace dodávek (měsíc a rok zahájení a ukončení poskytování dodávek),

místo realizace dodávek,

cena dodávek.

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu významných dodávek, ve kterém budou doplněny veškeré údaje požadované v tomto seznamu, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 5 této ZD.

V případě, že byla referenční zakázka realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či se účastnil jako poddodavatel, uvede účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky (včetně vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém rozsahu bude tato referenční zakázka zohledňována. V případě, že byla referenční zakázka realizována v rámci zakázky s širším předmětem plnění, je účastník povinen specifikovat finanční podíl referenční zakázky na celkovém finančním objemu zakázky v seznamu významných dodávek.

Zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, že reference pro účely prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace nelze sčítat (tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o menším objemu ani dělit (tzn. zakázku od jednoho objednatele s objemem dosahujícím dvojnásobek požadovaného limitu nelze započítat jako dvě relevantní zakázky).

Pro odstranění pochybností zadavatel upřesňuje, že účastník je povinen prokázat splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace v každé části veřejné zakázky, do které se rozhodne podat svou nabídku, samostatně. Pokud to povaha jednotlivých části veřejné zakázky připouští, může účastník stejnou referenční zakázkou prokázat splnění výše uvedeného kritéria ve více částech zakázky.

# 11.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Dodavatel může prokázat splnění určité části, technické kvalifikace, nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona - obchodní rejstřík) požadované veřejným zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona (obchodní rejstřík) touto jinou osobou,

- doklady prokazující splnění příslušné chybějící části technické kvalifikace (touto) jinou osobou,

- doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle § 74 zákona (touto) jinou osobou

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Požadavek podle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít dodávky, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

## 11.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního rejstříku) zákona samostatně a v plném rozsahu

## 11.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

## 11.8 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele

### 11.8.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Primární doklady (tj. doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) a čestná prohlášení, prokazující splnění základní způsobilosti (viz odst. 11.1 ZD) a výpis z obchodního rejstříku (viz odst. 11.2 ZD) nesmějí být starší 3 měsíců k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj. ke dni zahájení zadávacího řízení.

### 11.8.2 Změny v kvalifikaci

Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 zákona důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

# 12. Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

Vítězným dodavatelem se stane ten, kdo nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč včetně DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem nejprve ten účastník zadávacího řízení, který ve své nabídce uvede větší počet referenčních zakázek, v případě rovnosti počtu referenčních zakázek rozhoduje o pořadí jejich větší finanční objem.

Účastník vyplní v rámci nabídky Krycí list nabídky (příloha č. 1).

# 13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Nabídka bude předložena ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK. Elektronická nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu – pdf, dokumenty MS Office. Součástí nabídky bude také doplněný návrh Smlouvy.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy či opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka, včetně návrhu Smlouvy, musí být vyhotovena v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Dodavatel doplní chybějící údaje v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoli úpravy ve výše uvedeném návrhu smlouvy s výjimkou doplnění chybějících a barevně označených údajů v závazném návrhu smlouvy.

- Způsob řazení jednotlivých obligatorně požadovaných částí nabídky bude v tomto pořadí:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD)

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD)

- Další doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti

- Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD)

- Návrh smlouvy (příloha č. 3 ZD)

- Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací, nebo zákonem.

- Dodavatel je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy č. 4).

- Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

- Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 122 zákona před podpisem smlouvy, nelze-li zjistit údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, předložit

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

- Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 107 odst. 3 zákona podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 zákona).

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 zákona).

# 14. Přístup k zadávací dokumentaci

Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html.

# 15. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky není nutná prohlídka místa plnění veřejné zakázky.

# 16. Podmínky a lhůta pro podání nabídek

16.1. Lhůta pro podání nabídek

Datum: 20. srpna 2018

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html

16.2. Podmínky pro podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

Pro podání nabídky se dodavatel musí registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK, postup i technické požadavky na dodavatele jsou uvedeny v manuálu dodavatele na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAKManual-Dodavatele.pdf

Osoba podávající nabídku za účastníka zadávacího řízení musí být držitelem elektronického

podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

Dodavateli se po přihlášení do elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušného zadávacího řízení nabídne funkcionalita pro vytvoření a odeslání elektronické nabídky. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v manuálu dodavatele na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Účastník odpovídá za doručení nabídky ve stanovené lhůtě pro podání nabídek

Pokud by nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele.

16.3. Otevírání nabídek

Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti. Protokol o otevírání nabídek bude následně účastníkům zadávacího řízení zaslán na jejich žádost prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# 17. Vysvětlení zadávací dokumentace

17.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit. Takové vysvětlení (případně související dokumenty) zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele do 3 pracovních dní od doručení žádosti.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, může takové vysvětlení uveřejnit na profilu zadavatele i později než 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

17.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že před uplynutím lhůty pro podání nabídek může v souladu s § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace bude vyžadovat, zadavatel současně s tím přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.

# 18. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, telefonicky, apod.) je vyloučen. Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatele a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Doručování písemností a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1401.html. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel musí být pro registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu. Další informace nezbytné pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

# 19. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky

Vybraný dodavatel je povinen mít v souladu s § 104 odst. 1 zákona nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši stanovené dle bodu 7.4 dle příslušné části veřejné zakázky, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy.

Pokud vybraný dodavatel nedoloží nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy doklady, prokazující dle bodu 7.4 této zadávací dokumentace doklad o uzavření pojistné smlouvy, vyloučí zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 zákona takového dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

# 20. Ostatní ujednání

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.

- Zadavatel je povinen zveřejnit na svém profilu zadavatele, respektive v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků. Dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v úplném znění.

- Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.

- Práva a povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 zákona.

- Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# 21. Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 – Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek

Přílohy č. 5 – Seznam významných dodávek

- V Brně, 19. července 2018

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

| 1. Veřejná zakázka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |  |  |
| Název: | „Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL“ Část VZ č. ….. (doplní dodavatel) |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| Zadavatel |  | Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv |  |
| IČ: |  | 00019453 |  |
| Sídlo: |  | Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky |  |
| 2.2. Dodavatel |  |  |  |
| Obchodní firma/jméno: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| IČ: DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel./fax: e-mail: |  |  |  |
| Nabídková cena bez DPH v Kč; vyplní dodavatel. DPH v Kč celkem; vyplní dodavatel. Nabídková cena včetně DPH v Kč; vyplní dodavatel. |
| 3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby: |  |  |  |

Na krycím listu nabídky vyplní dodavatel nabídkovou cenu za dodání předmětu plnění veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje dodavatele.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

Příloha č. 2

Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti (vzor)

- Č e s t n é    p r o h l á š e n í

- Tímto místopřísežně prohlašuji, že jsem dodavatelem, který ve smyslu § 74 odst. 1 zákona:

- nespáchal žádný z trestných činů uvedených v příloze č. 3 zákona pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona a dále podle § 74 odst. 1 písm. d) a e) zákona, což zároveň prokazuji výpisy z evidence Rejstříku trestů všech fyzických osob - členů statutárního orgánu a výpisy z evidence Rejstříku trestů právnických osob,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to ani v České republice, tak ani v zemi sídla dodavatele,

- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani,

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Současně přikládám:

- výpisy z evidence Rejstříku trestů všech fyzických osob - členů statutárního orgánu a výpisy z evidence Rejstříku trestů právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpis z obchodního rejstříku, (nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán), ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

- V…………………………..  Dne: ……………………..

- ..…………………………………………..

- podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Příloha č. 4

- Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek

Č e s t n é    p r o h l á š e n í

Prohlašuji místopřísežně, že:

- veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele