| Uchazečem nabízené plnění | Automatické zařízení pro kontinuální měření koncentrací fosforovodíku |  |
| --- | --- | --- |
| Technické specifikace předmětu zakázky | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| Automatické zařízení pro kontinuální měření koncentrací fosforovodíku | 1 ks |  |
| Specifikace |  |  |
| - Senzor | elektrochemický |  |
| - Rozsah měření | 0-2000 ppm |  |
| - Přesnost v měřeném rozsahu | 1 % |  |
| - Rozlišení | 1 ppm |  |
| - Vzdálenost snímaného plynu | 200 m |  |
| - Počet měřených zón | 9 |  |
| Další požadavky zadavatele |  |  |
| Doprava na místo určení, instalace a uvedení do provozu | ANO |  |
| Základní proškolení obsluhy | ANO |  |
| Záruka a záruční servis po dobu 24 měsíců | ANO |  |
| Manuál v českém jazyce | ANO |  |
| Pozáruční servis po dobu životnosti přístroje, minimálně po dobu 5 let | ANO |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  | …… % |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.