Příloha č. 1 - Technická specifikace

VD Les Království – technický návrh rekonstrukce výpustí v levém obtoku

Zadání na technickou pomoc – zpracování dokumentace (podkladů) pro investiční záměr

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu a členění:

- Souhrnná technická zpráva

- Identifikační údaje o plánované stavbě

### Popis současného stavu

### Návrh technického řešení rekonstrukce výpustí

- Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

- Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

- Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod.

- Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory

- Výkresová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy) současného stavu a navrhované rekonstrukce

- Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby

Podklady pro zpracování nabídky:

Provozní řád VD Les Království