technické požadavky a specifikace investičního nákupu

Název akce: Dodávka posuvných regálů pro VÚRV, v.v.i.

Specifikace a technické požadavky na regály

Posuvné regály:

tuhý svařovaný podvozek, ne šroubovaný, nástavba z „L“ profilů min. tloušťky materiálu 2 mm, přestavitelnost polic po 50 mm lehce bez použití nářadí,

pojezdová dráha bude uložena na stávající podlahu pomocí chemických kotev a rektifikačních třmenů a osazena nášlapnými klíny.

Povrchová úprava – prášková vypalovací barva světle šedá RAL 7035

Rozměry a počty regálů:

- 10 ks      délka = 3200 mm, šířka = 560 mm (2x280), výška = 2300 mm

6+6 polic, celková kapacita regálů je 384 bm polic

- 8ks      	délka = 4000 mm, šířka = 560 mm (2x280), výška = 2300 mm

6+6 polic, celková kapacita regálů je 624 bm polic

- dráha v celé místnosti, délka místnosti 9200 mm

Smluvní požadavky na nákup:

- Poskytnutí záruky na veškeré zařízení po dobu nejméně 60 měsíců od termínu dodávky.

- Garance pozáručního servisu po dobu 10 let.

Kontakt pro případné technické dotazy ke specifikaci předmětu zakázky:

Ing. Jan Grundza

tel.: +420 778 424 007

email: grundza@vurv.cz

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

| Položky (požadavky - viz specifikace) | Počet mj | cena za 1 mj (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regály 3200 mm | 10ks |  |  |  |  |
| Regály 4000 mm | 8ks |  |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, úplná montáž, odvoz a likvidace obalů, zprovoznění, apod.