# Identifikace technologie

| Název technologie / vybavení: | Box pro anaerobní kultivaci |
| --- | --- |
| Program / projekt: | OP VVV / Projekt Probiotika | Číslo zakázky: | Probiotika Q3/2018 |
| Inventární úsek: |  | Nákladové středisko: |  |
| Osoby odpovědné za pořízení a provoz technologie |
|  | Jméno, příjmení, titul | Email | Telefon |
| Koordinátor projektu | doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. | rychlik@vri.cz | +420 53333 1201 |
| Proškolený pracovník: | další pracovníci budou určeni |  |  |
| Za specifikaci zodpovídá: | doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. | rychlik@vri.cz | +420 53333 1201 |
| Požadavky na instalaci |
| Místo dodání (budova, místnost): | VÚVeL, Hudcova 70, 62100 Brno, pavilon č. 2 |
| Požadovaná stavební připravenost (Ano/Ne): | NE |
| Požadavek na připojení (elektro 230/400 V, voda, odpad, pára, plyn, odtah, jiné) | 230 V; |
| Připojení k datové síti (Internet, NIS, LIS, PACS) | NE |
| Další specifické požadavky na instalaci: | NE |
| Požadavky na provoz |
| Využití pro výzkum (V) kontrahovaný výzkum (KV) | V, KV |
| Spotřební materiál (předpokládaný roční objem v Kč): | 120 tis. Kč |
| Servisní náklady | 150 tis. Kč (předpokládaná doba života 10 let) |
| Požadavky na personál (stávající/nový): | Stávající personál oddělení 03, k. č. 5 |
| Zdroj financování a režim výběrového řízení: | Investice projektu Probiotika (5% příspěvek VÚVeL na projekt) (součást výběrového řízení v režimu VZMR) |
| Požadavky na zakázku |
| Požadavky na servis (neuvedené ve vzorové smlouvě): | Ne |
| Požadovaná doba dodání (od podpisu smlouvy / od stavební připravenosti): | do 6 týdnů |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Zdroj financování | OP VVV Probiotika |
| Počet kusů: | jeden |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks s DPH: | do 700 000,- Kč |  |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH / s DPH: | do 700 000,- Kč |  |

Prohlašuji, že požadovaná technologie je pro provoz nutná a zodpovídám za její řádné využívání dle zákona  268/2014 Sb.

| V Brně | dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jméno | Podpis |

# Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Box pro anaerobní kultivaci

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení výzkumného účelu a využití (min. 100 slov):

Standardní požadavky:

- zajištění anaerobní atmosféry: 0% O2

- řízení teploty a vlhkosti

- HEPA filtrace vnitřní atmosféry

Příslušenství:

- tlakové lahve – umožnění připojení dvou tlakových lahví – směs N2/CO2/H2 + samostatně N2

- prokládací komora pro vnášení/odnos materiálu – možnost plnění N2

- nášlapné spínače pro proplachování prokládací komory, proplachování rukávů, odsávání rukávů

- akustický a optický alarm při poklesu tlaku a nadměrné spotřebě plynu

- možnost oddělené inkubace od pracovního prostoru

Velikost a kapacita zařízení:

- kapacita (pracovní kapacita + kapacita inkubátoru) – minimálně 300 misek

- kapacita prokládací komory – minimálně 25 misek

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Typ/model |  |  |  |
| Box pro anaerobní kultivaci | Ano |  | Podmínka |
| Preferované technické požadavky | Ano |  | Podmínka |
|  | Ano |  | Podmínka |
| Velikost a kapacita zařízení | Ano |  | Podmínka |
| Požadavky na napájení: 230 V | Ano |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |  |
| V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | Ano |  | Podmínka |
| Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky. | Ano |  | Podmínka |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | Ano |  | Podmínka |

Hodnotící kritéria:

Striktní splnění technických parametrů: vylučovací kritérium

Cena: 90%

Další technické požadavky: oddělená inkubace od pracovního prostoru: 10%